采购需求

- 床旁飞利浦CX50仪器启用于2018年7月，已使用6年8个月，最近出现轨迹球反应迟钝，触摸不灵的情况，影响正常操作及数据的测算，不能正常使用，经过清理灰尘依然未好转。现需要维修（更换）床旁飞利浦CX50仪器的面板。

- 飞利浦HD7仪器启用于2014年1月，已使用11年，最近出现轨迹球反应迟钝。冻结键和测量键无法使用，图像模糊不清等一些列情况，导致数据不能测量，影响正常操作与诊断；现需要飞利浦HD7仪器系统升级。

- 我院供应室2台新华牌蒸汽发生器，一台蒸汽发生器故障，现需维修（更换）交接触器（LC1D80M7C）。

采购要求：

（1）供货商需按照发包方要求供货至甲方院区指定点位并完成安装、调试，包含货物拉运、装卸及安装辅材，保证能够正常使用。

（2）自合同签订之日起30个日内完成故障配件维修（更换），维修（更换）后保证设备可以正常运行，按照院方要求及时完成供货，由专业的工程师安装调试，并且免费承担所有配件的安装服务、确保所提供的的配件与医院设备匹配使用，全新配件，并且免费保修半年。

（3）如果提供的产品有质量问题造成设备损坏、安全隐患等，供货方需承担全部的责任，并承担所有损失费用。

（4）所提供的的仪器配件提供1年的质保服务，质保期内免费更换。质保期内，响应时间≤2小时，工程师到达现场时间≤24小时。

资质要求：

本项目的特定资格要求:必须提供（上传）供应商营业执照及法人身份证复印件，产品的《医疗器械注册证》。若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》。