## 法医
2025年刑事技术装备耗材统计表（法医室）
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 合计 | 备注
1 | 75%医用酒精 | 500ML/瓶 30瓶/箱 | 4 | 箱 | 300 | 1200
2 | 甲醛（福尔马林） | 500ml/瓶(CH2O)37.0%--40.0% | 2 | 箱 | 320 | 640
3 | 传染病5合1快速检测试剂（艾滋病、梅毒、丙肝、乙肝抗体和乙肝抗原） | 20人份/盒 | 20 | 盒 | 850 | 17000
4 | 金标抗人精检测试剂条PSA | 50条/盒（灵敏度：前列腺抗原浓度为5ng/ml） | 4 | 盒 | 600 | 2400
5 | 金标抗人血检测试剂条FOB | 50条/盒（灵敏度：检测血红蛋白浓度为40ng/ml以上） | 2 | 盒 | 500 | 1000
6 | 一次性塑料薄膜手套 | L号 | 20 | 包 | 12 | 240
7 | （超护）一次性无粉丁腈手套 | L号 | 20 | 盒 | 180 | 3600
8 | 84消毒液 | 500ML/瓶 30瓶/箱 | 2 | 箱 | 120 | 240
9 | 洗洁精 | 500ML/瓶 30瓶/箱 | 2 | 箱 | 120 | 240
10 | 血样采集卡 | 110毫米*43毫米*72毫米/50人份/每盒 | 100 | 盒 | 230 | 23000
合计 | [5 empty] | 49560
合计：49560元

## DNA
2025年刑事技术装备耗材统计表（DNA室）
序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 单价（元） | 总计
1 | Microreader 36A ID 扩增试剂盒 | 2盒 | 200人份/盒1、采用六色荧光标记技术 2、所投试剂盒单管同时扩增34个及以上位点，同时为了满足公安部打拐DNA数据库位点要求，试剂盒必须包含如下位点：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、PentaD、PentaE、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435、Amelogenin。 3、为加强男性样本在排查中的识别率，所投STR试剂盒须含有2个或以上Y染色体基因座（Y-STR或Y-indel或Y-SNP）。 4、所投试剂盒采用六色荧光标记复合扩增技术，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品，荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，使用的分子量内标用于标定大小在70-650个核苷酸范围的片段，片段分布为70，80，100，120，140，160，180，200，225，250，275，300，325，350，375，400，425，450，475，500，525，550，575，600，625，650，需提供图谱。 5、试剂盒名称和基因座参数信息均已收录在全国公安机关DNA数据库，其检测数据可直接导入数据库中。需要提供加盖试剂盒生产厂商的数据库下拉菜单（包含试剂盒位点信息）截图证明。 6、试剂盒为质量合格的成熟产品，试剂盒及制造商须在《全国公安机关 DNA 鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录通知》中。 7、无需提取或纯化，直接使用血样采集卡上的血样和口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。 8、试剂盒要求120分钟内完成PCR扩增。 9. 试剂盒必须符合《法庭科学人类荧光标记STR复合扩增检测试剂质量基本要求》（GA815-2009）行业标准，具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》，提供原件复印件加以证明。 10、中标后中标单位需提供以上中标试剂盒到客户单位测试同时提供试剂厂家授权委托书、中标后中标单位需提供以上中标试剂盒到客户单位测试。 | 25000 | 50000
2 | Microreader Group Y ID扩增试剂盒-STR检测 | 2盒 | 100人份/盒1、采用6 色荧光标记复合扩增技术，能够同时扩增检测50个及以上位点，须包含以下基因座（DYS19、DYS385a/b、DYS389 I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y_GATA_H4、DYS481、DYS533、DYS576、DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596、DYF404S1 a、DYF404S1 b、DYS645、DYS593、DYS443、DYS531、DYS388、DYS459 a、DYS459、DYS508、DYS510、DYS520、DYS713、DYS552、DYS622、Rs2032678），须提供经由分析软件导出的STR分型彩色图谱。 2、所投试剂盒基因座至少包含1个Y-indel遗传标记位点，以精准划分家系，须提供彩色分型图谱； 3、为提高检测效率，试剂盒完成全部PCR扩增反应的时间小于90分钟； 4、为提高采样不良样本及陈旧检材检出率，试剂盒至少包含10个小于220bp的miniY-STR基因座； 5、检测所用试剂盒名称和基因座参数信息均已纳入全国公安机关DNA数据库，其检测数据可直接导入数据库中，需提供数据库下拉菜单截图证明并加盖公章； 6、所用试剂盒应包含扩增检测所需全部试剂（热启动酶、引物、内标、等位基因Ladder等），规格为25微升标准反应体系100人份，样本检测可按10微升体系扩增。 7、中标单位需提供以上中标试剂盒到客户单位指定的实验室进行测试，同时提供试剂盒厂家授权。 | 25000 | 50000
3 | 3500XL配套POP4（384）胶 | 12盒 | 1个/盒 适用于3500系列设备配套使用（自带检测芯片） | 3150 | 37800
4 | 3500XL配套阴极缓冲液 | 4盒 | 4个/盒、适用于3500系列设备配套使用（自带检测芯片） | 2600 | 10400
5 | 3500XL配套阳极缓冲液 | 4盒 | 4个/盒、适用于3500系列设备配套使用（自带检测芯片） | 2300 | 9200
6 | 蛋白酶K | 3瓶 | 100mg/瓶 merk1245680100 | 400 | 1200
7 | Hi-Di甲酰胺 | 3瓶 | 25ml/瓶 | 660 | 1980
8 | 实验室专用纯水 | 4瓶 | 250ml/瓶 | 526 | 2104
9 | 公安部生物物证提取专用棉签 | 10盒 | 30个/盒 | 80 | 800
163484
合计 | 163484元

## 痕迹
伽师县公安局技术室2025年度所需耗材清单（痕迹、影像）
序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 茚三酮喷灌 | 4瓶 | 300ML/瓶 | 200 | 800
2 | 刻录光盘 | 5000张 | 4.2G | 3 | 15000
3 | 502熏显试剂 | 10瓶 | 10ML | 20 | 200
4 | 一号纸物证袋 | 10包 | 30厘米*46厘米*17厘米 | 60 | 600
5 | 三号纸物证袋 | 20包 | 15厘米*25厘米*8厘米 | 26 | 520
6 | 小号防篡改塑料物证袋 | 20包 | 21厘米*13.3厘米/100个/包 | 90 | 1800
7 | 小号塑料物证袋 | 30包 | 19厘米*12.4厘米/100个/包 | 70 | 2100
8 | 中号塑料物证袋 | 10包 | 38.5厘米*21.5厘米/100个/包 | 100 | 1000
9 | 金色指纹粉 | 10瓶 | 30ML | 30 | 300
10 | 白色指纹粉 | 10瓶 | 30ML | 30 | 300
11 | 黑色指纹粉 | 10瓶 | 30ML | 30 | 300
12 | 银色指纹粉 | 10瓶 | 30ML | 30 | 300
13 | 银色磁性粉 | 10瓶 | 30ML | 30 | 300
14 | 黑色磁性粉 | 10瓶 | 30ML | 30 | 300
15 | 白色磁性粉 | 10瓶 | 30ML | 30 | 300
16 | 灰色磁性粉 | 10瓶 | 30ML | 30 | 300
17 | 黄色磁性粉 | 10瓶 | 30ML | 30 | 300
18 | 羽毛刷 | 10个 | 毛长75毫米 | 70 | 700
19 | 小号磁性刷 | 10个 | BZCX-II | 50 | 500
20 | 迷你笔式双光手电筒 | 6个 | KS/LIT-20 18层镀膜技术，5组光学透镜，95%发光有效利用光。 | 800 | 4800
21 | FFP2防病毒口罩（带阀） | 100个 | D4101V | 9 | 900
合计 | 31620

## Sheet2
2025年刑事技术装备采集设备报价单
序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 声纹采集设备 | 15套 | 声纹数据采集终端参数要求：麦克风阵列声音采集、智能寻音动态灯光显示、对话自动精准分割、智能降噪增益人声、语音质量实时监测
声纹数据采集客户端（软件）参数：友好操作界面、可视化声纹采集、实时数据质量监测、质量状态实时反馈、录音及时回放、声纹数据一键上传
声纹数据采集客户端整体设备要求：完全符合《公安部声纹数据采集终端技术要求》各项指标，声纹采集终端设备为公安部《声纹数据采集终端合格产品及制造商名录》中制造商生产。型号：VCS2000，采集语音格式：Windows PCM WAV，单声道，16位量化精度。类型：声纹特征采集，信噪比>60db，波形失真度≤0.1%，频率响应：50Hz-8KHz，采样率：16kHz，声音采集：采用麦克风阵列设计，噪声抑制：具备噪声抑制功能，电源电压：USB供电。数据同步：采集终端采集的语音支持直接同步至国家库中注册和存储。 采集软件运行环境：当前采集终端软件兼容系统：Winl0 64、Winl0 32、Win7 64、Win7 32、XPsp3；系 统运行最小内存4G,推荐内存8G及8G以上。产品核心功能：1）声纹采集：具备高精度、高品质的录音功能，并能够定向采集目标发言人的语音信息，保存高保真语音样本； 2）信息采集：支持目标人员基本信息采集；支持自动过滤问话人语音，只保留目标人语音；支持上报信息统计并分时间段列表展示；3）质量检测: 支持声音波形图的实时显示；支持语音数据质量检测； 4）语音上报：支持采集到的语音和人员信息提交上报；离线采集时，支持系统联网后上报； 5）系统对接：声纹采集设备与国家声纹数据库无缝对接，实现声纹数据的上传、注册和存储； 6）声纹采集终端设备具有公安部刑事技术产品质量监督检验中心检验证书； 二、性能参数 1、设备外观：设备采用集成化设计，小巧便携，能够适配多种采集场景；具备LED 灯实时指示声源方位。 2、运行环境：设备通过USB接口连接在客户端电脑上，通过驱动程序进行控制，兼容WindowsXP/7/10等多版本操纵系统。 3、采集距离：应具备支持远场和近场声纹数据采集，有效采集距离可设置0.5-2.5 米。 4、麦克风阵列：专用声纹采集设备使用麦克风阵列技术，具有8路麦克风，用来对声场的空间特性进行采样并处理。 5、噪声抑制：配合降噪算法，实现混响抑制及语音增强，且对人声语谱无明显影响。 6、具有实时多人说话检测功能：当采集语音中出现大于1人说话时,可通过客户端软件给出提示信息。 7、稳定性：常温下连续工作48小时以上。 8、入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理。 9、采集语音格式：Windows PCM WAV，单声道，16位量化精度。 10、采样率：16kHz采样率。 三、产品资质 声纹数据采集终端满足公安部《声纹数据采集终端技术要求》，列入公安部《声纹数据采集终端合格产品及制造商名录》，并具备公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告。 四、配置清单 麦克风阵列的采集终端x1 USB 供电与数据传输线x1 安装软件盘X1 使用说明书X1
包装清单：采集终端（1个） 数据线（1个） 说明书（1个） 光盘（1个） 合格证（1个）
2 | 指纹采集设备A3000活体采集仪 | 15套 | 1、兼容A3000活体采集仪，必须与国家库无缝对接（支持现勘系统电脑，加配6个采集头）
电脑配置参数：（国产）CPU：15-12400/、内存8G/、硬盘：256固态+1T、显卡：2G独、显示器：2.3.8寸显
指纹打印机参数：专用打印机联想黑白激光打印机型号M7625DWA活体指纹采集仪
指纹采集设备要求参数： 主要用于指纹采集；即可采集平面指纹，也可采集滚动指纹，独特的光学设计和精密机械设计，保证系统消除了光学变形和畸变，提高了对比度和光学分辨率。 具有GA认证标志；接口方式：USB2.0； 获得中国安全技术防范认证中心的认证，具有GA认证标志接口方式：USB2.0； 具备采集质量的自动判断功能，包括图像滑动模糊、捺印速度异常、指纹干湿判断、有效图像大小等；能实现中心系统的查询结果自动反馈； 窗口采集面积： 36mm×36mm 指纹有效采集面积≥32.5mm×32.5 mm； 指纹图像大小：640 pixel×640 pixel； 灰度等级：256；分辨率：500dpi；光学畸变：≤1%；接口：USB2.0；指纹采集速度：≥25帧/秒； 使用环境：温度0℃～45℃ 湿度20%～98%； 功耗 ＜300mw 另：采集数据要和当地现有指纹系统无缝连接。保证数据自动上报到地区级指纹数据库 三面照采集设备参数： 产品名称 USB2.0 CMOS 130万像素图像传感器 1/2”彩色CMOS图像传感器 像素尺寸 5.2μm×5.2μm 光谱响应 400nm～1000nm 灵敏度 1.8V/lux-sec@550nm 扫描方式 逐行扫描 曝光方式 ERS（Electronic rolling snap） 分辨率 1280×1024、640×480, 320x240 传输速率 16f/s@1280×1024 白平衡 自动/手动 自动曝光控制 自动/手动 图像输出 USB2.0，480Mb/s 电源 USB2.0供电 动态范围 62dB 工作温度 0°C~50°C 外形尺寸 41*50*50mm (DLCW标准外壳) 适配镜头 可以配置微型高分辨率镜头
3 | 虹膜采集仪 | 15个 | 基本参数： 型号： WLH-IRIS-JD7；类型 虹膜特征采集；尺寸 185mm*150mm*55mm(长*宽*高)； 数据通信 USB通信； 使用方式 USB挂载 适用环境 工作温度：-10℃-55℃；操作提示 液晶屏提示、语言向导和灯光提示；电源参数 电源电压 USB供电
4 | 超高清全光谱数字三维成像系统 | 1套 | 球型相机采集设备参数 有 25 颗 800 万像素摄像头，共2亿原始像素，能够拍摄高解析度且无死角的全景照片。所有摄像头同时成像，拍摄活动场景也不用担心出现鬼影和接缝。 视差矫正算法解决了当前多摄像头方案拍摄近景时普遍存在的接缝问题。 HDR 算法将每次拍摄产生的连续 3 张或者 6 张曝光参数最大相差 7EV 的照片无缝合成，大大提高了动态范围。手持拍摄也能使用 HDR。 支持 iOS，Android，Windows 和 Mac 平台，可使用手机，平板或电脑通过WIFI遥控相机拍摄并实时浏览。 支持将全景照片上传云端，通过朋友圈和微博分享或者嵌入到自己的网页里。 可生成 16 位 PNG 或 DNG 格式的全景图片，可配置白平衡和对比度，可选择输出传感器原始色彩（类似于单反相机 RAW 格式），方便通过 Photoshop 等工具进行后期处理。 产品参数：直径：60mm（相机主体）/ 22mm（手柄）高： 260mm 外观 外壳：铝合金外壳，喷砂阳极氧化工艺；重量：249g 颜色：黑色 传感器： 25 个 800 万像素背照式传感器；摄像模组 传感器尺寸：1/3.2 英寸 光圈： F2.2 图像格式 文件格式：JPG / PNG（16 位）/ DNG / PNO（私有格式）， 图像尺寸：16384 * 8192 ，拍摄模式：自动 / 手动，快门速度：1/4000s - 1s(自动模式)；1/4000s - 8s(手动模式)，ISO：100~1600， HDR 模式：3 张（-2~2EV）/ 6 张（-3~2EV）/ 6 张（-5~2EV）；拍摄参数 防频闪：关闭 / 50Hz / 60Hz；快门模式：手持 / 三脚架；曝光补偿：-3EV – +3EV（以 1/3EV 为间隔）；定时拍摄：关闭 / 5 秒 / 10 秒 / 20 秒；最近拍摄距离：0.5m；白平衡：自动 / 日光 / 阴天 / 白炽灯；亮度：0 / +1 / +2 / +3 / +4 / +5；后期参数 对比度：0 / +1 / +2 / +3 / +4 / +5；Gamma：A / B；水平矫正：关闭 / 使用内置陀螺仪进行水平矫正 内置电池：3400mAh 锂离子电池；拍摄时长：2 小时（约 250 张）；电源 如需拍摄更长时间，可另购扩展电源附件实现连续拍摄；充电电流：1.5A（5V）；充电时长：约 2.5 小时（支持边拍边冲）； U 盘类型：sandisk 闪迪酷豆 USB3.1 迷你 U 盘；存储 U 盘容量：标配 32GB，可选 64GB/128GB/256GB；存储数量：250 张（32G，HDR3）/ 1000 张（128G，HDR3）；USB 接口：USB2.0 Host；接口 WIFI 接口：IEEE 802.b/g/n；固定接口：1/4 英寸标准三脚架接口 二、激光雷达采集设备 最远测距达 25m，8 米内误差正负 2CM，每秒 2.16 万点，最快 70 秒左右就可获得场景的 3D 模型，支持输出点云， OBJ 文件以及深度图。支持在全景浏览界面查看平面图及测量任意两点距离；3颗以上 800 万像素摄像头，能够拍摄分辨率为 16384*8192的全景照片。安全距离为 0.3 米，适合更小空间的拍摄。HDR 算法将每次拍摄产生的连续 3 张或者 6 张曝光参数最大相差 7EV 的照片无缝合成，大大提高了动态范围。支持 iOS，Android，Windows 和 Mac 平台，可使用手机，平板或电脑通过WIFI；遥控相机拍摄并实时浏览。支持将全景照片上传云端，通过朋友圈和微博分享或者嵌入到自己的网页里。支持制作全景漫游并在云端展示；补底拍摄模式可完全隐藏三脚架，生成无盲区无拍摄痕迹的全景图。不补底时，底部 盲区角直径 24 度左右，可自定义 Logo 遮盖；可更换电池设计，使用外置充电器。可携带多组电池不需担心电量问题；可生成 16 位 PNG 或 DNG 格式的全景图片，可配置白平衡和对比度，可选择输出传感器原始色彩（类似于单反相机 RAW 格式），方便通过 Photoshop 等工具进行后期处理。 产品参数：尺寸： 45mm*57.5mm*165mm；外观 外壳：CNC 一体成型铝合金外壳，喷砂阳极氧化工艺；重量：321g；颜色：灰色；传感器： 3 个 800 万像素背照式传感器 摄像模组 传感器尺寸：1/3.2 英寸； 光圈： F2.2；图像格式 文件格式：JPG / PNG（16 位）/ DNG / PNO（私有格式）； 图像尺寸：16384 * 8192；拍摄模式：自动 / 手动；快门速度：1/4000s - 2s； ISO：100； HDR 模式：3 张（-2~2EV）/ 6 张（-3~2EV）/ 6 张（-5~2EV）；拍摄参数 防频闪：关闭 / 50Hz / 60Hz；曝光补偿：-3EV – +3EV（以 1/3EV 为间隔）；定时拍摄：关闭 / 1 秒 / 2 秒/ 5 秒 / 10 秒 / 15 秒 / 20 秒；最近拍摄距离：0.3m； 白平衡：自动 / 白墙 / 3000K~7000K；亮度：0 / +1 / +2 / +3 / +4 / +5；后期参数 对比度：0 / +1 / +2 / +3 / +4 / +5；色调映射：关闭 / +1 / +2 / +3 / +4 / +5；水平矫正：关闭 / 使用内置陀螺仪进行水平矫正 测距范围：0.1~25m（80%反射率）/ 0.1~10m（4%反射率）；测距精度：正负 20mm@2m~8m，STD15mm；测距频率：21600 点/秒；雷达参数 抗环境光：最大 60000 Lux；激光波长：905nm 安全标准：Class I 级别激光；模型点云密度：216 万点（快速）/ 432 万点（精细）；建模扫描时间：100 秒（快速）/ 200 秒（精细）；建模参数 垂直角度分辨率：0.167 度 输出格式：OBJ / PTS / 深度图（16 位）/ PNO（私有格式）；电池：3500mAh 可更换锂离子电池；拍摄时长：1.5 小时（约 150 张） 电源 如需拍摄更长时间，可另购多块电池；充电电流：1.0A（5V）；充电时长：约 4 小时； U 盘类型：sandisk 闪迪酷豆USB3.1 迷你 U 盘 存储 U 盘容量：标配 32GB，可选 64GB/128GB/256GB； 存储数量：250 张（32G，HDR3）/ 1000 张（128G，HDR3） USB 接口：USB2.0 Host；接口 WIFI 接口：IEEE 802.b/g/n；固定接口：1/4 英寸标准三脚架接口 三、图像分析 （一）可视化模块 1.支持Windows7、Windows10、Windows11操作系统。2.具备多照片全自动智能拼接功能，对白墙、同色区域等单张照片边缘特征不明显的情况也可准确全自动拼接， 无需手动拼接 3.自主知识产权拼接算法，不借助第三方软件，自行实现拼合全景图。4.全景图的合成，支持8张图像拼接，单场景分辨率为4000*8000，场景可叠加 5.系统支持点云保存格式（obj）的直接导入和使用实现360度观看，也支持全景图导入。通过热点进行关联。6.支持图片、音频、视频、文档导入。原始图片和全景图片系统自行管理，无需人工干预 7.自动化拍照，一键遥控，拍照过程不需人工干预。8.用户可根据自己的需要添加播放的途经点，视角拉近拉远。具备图像智能融合功能，能自动解决室内现场拍摄时光线不稳定导致的图像各个角度色差问题 9.场景制作引导，根据提示按步骤即可完成制作，适用于新人快速入门。可以生成多种格式的三维全景图，可以自动、可视化生成雷达导航效果，使雷达与全景方向同步 （二）绘图模块 1.支持Windows和国产系统双平台运行。Windows7 64位以上版本，及国产系统（麒麟、统信）。输出格式支持国际通用DWG格式和dxf格式。 2.使用工信部推广的国产正版CAD绘图平台（中望CAD），提供原产厂家的授权书及相关授权激活码 3.可将选定的点云文件导入，支持点云文件显示，可视化，剪裁，截面等操作。 4.支持360度观看，具有着色和渲染功能。绘制完成的立体图输出为更接近真实的图片，可以增加光源、材质设置 5.可以快速绘制各种现场图、绘制的室内、室外现场图，可以对其进行立体、平面两种类型的图形间实施一键自由转换。 6.拖拽操作方式的绘制门窗洞工具。快速旋转、缩放指定图形的工具。内置丰富的图例库，并且图例库支持扩展。 7.可以用笔画草图的方式绘制现场，并将绘制的草图转换成规整图 8.系统支持根据绘制完成的室内现场图，一键生成现场勘验笔录功能，笔录中包括现场房间及物体尺寸，痕迹物证等信息 9.自动布局功能。可根据房间类型对房间内的家具等物品进行自动布局，并可修改布局样式、摆放方向等。 （三）制卷模块 1.遵循并符合《中华人民共和国公共安全行业标准 刑事照相制卷质量要求 GA/T 118—2005》、法庭科学照相制卷质量要求GB/T 29351-2012、《中华人民共和国公共安全行业标准。 2.导出格式支持xml格式。自动生成页码、相片张数及份数； 3.提供几种常用卷首模板，用户可以根据需要自定义设计卷首模板并保存。 4.用户可自定义标划图符，无限制扩展标划； 5.可对图片进行自由裁切。亮度、对比度、饱和度、灰度等的调节处理。 6.提供多种常用图文折页模板，并且用户可以根据需要自定义并保存图文模版。 7.内置检验鉴定模版，可进行指掌纹、足迹、枪弹同屏比对标画痕迹标注：指纹照片中添加任意线加圆点组合形式的标注。指纹标注：指纹照片中添加任意线加文字组合形式的标注 8.提供现场概貌、重点、细目、特写、现场方位五种类型照片尺寸模版，用户选择照片类型后即可自动更改照片尺寸； 9.照片卷文件可整卷输出转化为其他图片通用格式（jpg），方便上传或到它处打印和保存,照片可分为四种质量进行导出(精细、高、中、低) 10.支持多联卡纸（1个正页多个折页，并留有打孔的衬条）、卷筒、A4、1-8联卡纸规格相纸的打印。 四、无人机采集设备；产品类型：四轴飞行器；定位：专业级 ‌性能参数‌：最大飞行速度：21m/s（前飞）；最大上升速度：10m/s（常规模式下），带配件时降为6m/s；最大下降速度：8m/s（常规模式下），带配件时降为6m/s 续航时间：49分钟（常规桨），42分钟（典型负载如禅思H20T相机）；最大起飞海拔高度：6000m；抗风等级：12m/s ‌相机配置‌：广角相机：2000万像素，4/3英寸CMOS传感器；中长焦相机：4800万像素，1/1.3英寸CMOS传感器；长焦相机：4800万像素，1/1.5英寸CMOS传感器；激光测距模块：最大测距1800米 ‌飞行性能‌： 支持GNSS+视觉融合定位；悬停精度：±0.1m（RTK模式）；支持12m/s抗风等级；可在-20°C至50°C温度范围内工作 ‌图传系统‌： O4图传行业版技术，实现25公里超远距离传输（FCC标准）；支持1080p/30fps实时画面传输，延迟低至200ms；4G增强图传：蜂窝网络备份，保障信号稳定 ‌避障系统‌： 六向双目视觉+红外传感，有效探测距离0.5-40米；可识别电线、树枝等细小障碍物（直径≥0.5cm）
5 | 手机数据定向采集系统 | 1台 | 兼容PC502Pro支持平航手机数据定向采集系统 1.搭载便携式设备，Intel Core Ultra9 275 HX、32G内存、1T固态存储； 搭载多功能高拍仪，具备身份证读取模块，触控屏不小于10.1英寸，显示分辨率不低于720P，主摄像头不小于800万像素，环境摄像头不小于500万像素； 3.独立硬件加密狗授权，不绑定硬件。
0
合计