## Sheet2
伽师县米夏乡卫生院购买立式空调,饮水机
序号 | 需要设备 |  |  |  | 备注
| 设备名称 | 数量 | 单位 | 参考数
1 | 立式空调 | 3 | 台 | 空调类型：大3匹，两项电，冷暖；使用范围40-80㎡；冷暖类型：冷暖电铺；能效等级：3级；循环风量：2000㎡/h；制冷功率（w）：4700以上；制冷量（w）：12000（1900-13100）；制热功率（w）：4200；制热量：12000（1900-13100）；环保省电低噪音，自动自清洁；轻触式按键；R32环保新冷媒；双重滤网过滤；上下左右扫风，高品质压缩机。高：1830mm-1900mm，长585mm-600mm，宽：405mm-450mm；上门安装（包括室外机柜，必须同一品牌），全国联保，必须正品，保修5年以上。包工包料包安装
2 | 饮水机 | 2 | 台 | 型号：ks-2k20-N11A，温控器类型：加热，加热方式：储水式加热，内胆材质，沸腾胆材质：不锈钢，冷冻方式：半导体值冷，出水方式：电动，手动，电源：2520V-50HV,制热量（kw）：1，制冷量（kw）：1，额定功率：2kw，额定电率：9.1A，额定容积:18L,额定开水产量：20L/H,额定温水产量：80L/H,外形尺寸：600*420*1460MM,净重/毛重：30.5KG/38KG,使用水压：0.1MPA-0.6MPA
院长意见签字：