|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心卫生院服务能力提升项目 | 工程 |  |
| 招标控制价 |
|  |  |  |
| 招标控制价 | （小写）： | 679607.06 |  |
|  | （大写）： | 陆拾柒万玖仟陆佰零柒元零角陆分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代理人 或其授权人： |  |  | 法定代理人 或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日 |  |

|  |
| --- |
| 扉— 2 |

建设项目招标控制价汇总表

工程名称： 2025年健康伽师建设项目克孜 勒苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 : （元） |
| 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心 卫生院服务能力提升项目 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。





表-02

单项工程招标控制价汇总表

工程名称： 2025年健康伽师建设项目克孜 勒苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中 : (元) |
| 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 地面硬化 |  |  |  |  |
| 2 | 值班室 |  |  |  |  |
| 3 | 手术室 |  |  |  |  |
| 4 | 卫生院维修改造 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。



表— 03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 地面硬化

标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒 苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中： 暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中： 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 地面硬化

标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒 苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级 :C25 2.掺和料:棉毡养护3.厚度:15cm以内4.嵌缝材料:缩缝 锯缝机 切缝缝宽6mm缝深 5cm | m2 | 900 |  |  |  |
| 2 | 081202001001 | 拆除混凝土 | 1.结构形式:拆除20cm厚 地坪 | m3 | 180 |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 : 旧路材料( 道碴)2.运距:18km以内 | m3 | 180 |  |  |  |
| 4 | 040204005001 | 现浇侧(平、缘 )石 | 1.材料品种:混凝土2.混凝土强度等级 :C30 | m | 800 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 1.机械设备名称:室外地 坪挖掘机 | 台次 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |
| 工程名称： 地面硬化 | 标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心 卫生院服务能力提升项目 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中： 临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中： 智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  | 按实际发 生计取，不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中： 自检试验费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |
|  |  |
|  |
|  | 表-11 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |
| 工程名称： 地面硬化 | 标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心 卫生院服务能力提升项目 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取费设置】-【高海 拔地区施 工增加费 】 功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
|  |  |
|  |
|  | 表-11 |
|  |

规费、税金项目计价表

工程名称： 地面硬化

标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心卫生 院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 值班室

标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒 苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中： 暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中： 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  | - |
| 3.1 | 暂列金额 |  | - |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  | - |
| 3.4 | 总承包服务费 |  | - |
| 四 | 规费 |  | - |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 值班室

标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒 苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 4 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别 :一、二类土 2.挖土深度 :1.5m 以内 | m3 | 14.4 |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:原土回填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 17.04 |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:18km以内 | m3 | 2.16 |  |  |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征]1.混凝土种类:商品2.混凝土强度等级 :C20 聚合物[工作内容]1.混凝土制作、运输 、 浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.36 |  |  |  |
| 5 | 010501002001 | 带形基础 | [项目特征]1.混凝土种类:商品2.混凝土强度等级 :C30 [工作内容]1.混凝土制作、运输 、 浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.8 |  |  |  |
| 6 | 010502002001 | 构造柱 | [项目特征]1.混凝土种类:商品2.混凝土强度等级 :C30 [工作内容]1.混凝土制作、运输 、 浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.7 |  |  |  |
| 7 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:现浇2.混凝土强度等级 :C25 | m3 | 4.31 |  |  |  |
| 8 | 010503004001 | 地圈梁 | [项目特征]1.混凝土种类:商品2.混凝土强度等级 :C30 [工作内容]1.混凝土制作、运输 、 浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.08 |  |  |  |
| 9 | 010503004002 | 圈梁 | [项目特征]1.混凝土种类:商品2.混凝土强度等级 :C25 [工作内容]1.混凝土制作、运输 、 浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.16 |  |  |  |
| 10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇 构件热轧带肋钢筋 HPB30 0 Φ 162.安装部位:地圈梁 | t | 0.994 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： 值班室 | 标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒 苏乡中心卫生院服务能力提升项目 | 第 2 页 共 4 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]1.钢筋种类、规格:箍筋 一级钢 Φ8[工作内容]1.钢筋制作、运输2.钢筋安装3.焊接(绑扎) | t | 0.313 |  |  |  |
| 12 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等 级:多孔砖2.墙体类型:砖墙3.砂浆强度等级、配合比 :水泥砂浆M2.5 | m3 | 15.98 |  |  |  |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙2.底层厚度、砂浆配合比 :2mm 1:3水泥砂浆3.面层厚度、砂浆配合比 :水泥砂浆1:0.54.装饰面材料种类:水泥 砂浆 | m2 | 118.8 |  |  |  |
| 14 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | {项目特征}1.砂浆配合比： 1：2.52.部位：墙面 3.厚度： 2cm {工作内容}1.砂浆抹面 | m2 | 120 |  |  |  |
| 15 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外墙 面粉刷2.腻子种类:满刮腻子2边 ,室外乳胶漆2边3.厚度 :20mm4.涂料品种、喷刷遍数 :2 遍 | m2 | 118.8 |  |  |  |
| 16 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室内墙 面粉刷2.腻子种类:满刮腻子2边 ,室内乳胶漆2遍3.厚度 :20mm4.涂料品种、喷刷遍数 :2 遍 | m2 | 120 |  |  |  |
| 17 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合 比:水泥砂浆1： 1.52.厚度 :20mm | m2 | 72 |  |  |  |
| 18 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合 比:水泥砂浆1 :0.52.结合层厚度、砂浆配合 | m2 | 72 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |
|  | 表— 08 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： 值班室 | 标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒 苏乡中心卫生院服务能力提升项目 | 第 3 页 共 4 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 比:水泥砂浆1 :0.53.面层材料品种、规格、 颜色:陶瓷锦砖4.嵌缝材料种类:油毡 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线2.配线形式:照明线路3.型号 :BV4.规格:45.材质:铝芯6.配线部位:暗敷 | m | 150 |  |  |  |
| 20 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质 :PVC3.规格 :DN20mm4.配置形式:暗配 | m | 125.22 |  |  |  |
| 21 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:圆球吸顶灯2.型号:包含线路排线， 及线路整理 | 套 | 4 |  |  |  |
| 22 | 040801029001 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 010802004001 | 防盗门 | 1. 门代号及洞口尺寸 :210 0\*12002. 门框、扇材质:铝合金 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 24 | 010807001001 | 金属（塑钢、断 桥） 窗 | 1.玻璃品种、厚度:65系 列单框双玻（包含纱窗） 2.窗代号及洞口尺寸 :150 0\*12003.框、扇材质:塑钢窗 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 25 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1. 门代号及洞口尺寸 : 电 动伸缩门12m2.启动装置的品种、规格 :电动装置 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 26 | 010805002001 | 旋转门 | 1. 门代号及洞口尺寸 :210 0\*16002. 门框、扇材质:不锈钢 加厚定制单向旋转门3.玻璃品种、厚度 :12mm | 樘 | 1 |  |  |  |
| 27 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除位置:大门口通道 及大门拆除2. 门窗洞口尺寸:8m大门 、2m通道2个、铁皮方刚2 .8m | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 01B001 | 凿门洞 | 1.规格及尺寸 :2200\*1100 mm | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 011105002001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度 :100mm | m2 | 3.6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |
|  | 表— 08 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 值班室

标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒 苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 4 页 共 4 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 2.粘贴层厚度、材料种类 :素水泥浆3.面层材料品种、规格、 颜色:陶瓷锦砖 |  |  |  |  |  |
| 30 | 011508004001 | 金属字 | 1.基层类型:砼2.镌字材料品种、颜色 : 钛合金字3.字体规格 :400mm\*400mm 4.数量:1套里面30个钛合 金字5.油漆品种、刷漆遍数 : 包含汉语字及维语字 | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合 比:大理石2.结合层厚度、砂浆配合 比:水泥砂浆1 :0.53.面层材料品种、规格、 颜色:大理石 | m2 | 31.2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 | m2 | 3.6 |  |  |  |
| 2 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:条形基础模 板 | m2 | 32.4 |  |  |  |
| 3 | 041102012001 | 柱模板 | 1.构件类型:构造柱模板 | m2 | 19.68 |  |  |  |
| 4 | 041102013001 | 梁模板 | 1.构件类型:圈梁模板 | m2 | 30.6 |  |  |  |
| 5 | 041102014001 | 板模板 | 1.构件类型:平板模板 | m2 | 36 |  |  |  |
| 6 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:双排 | m2 | 73.8 |  |  |  |
| 7 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式:单排 | m2 | 59.4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |
| 工程名称： 值班室 | 标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心 卫生院服务能力提升项目 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 2.8 |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中： 临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 1.38 |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中： 智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  | 按实际发 生计取，不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.07 |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.08 |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中： 自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.11 |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |
|  | 表-11 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |
| 工程名称： 值班室 | 标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心 卫生院服务能力提升项目 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取费设置】-【高海 拔地区施 工增加费 】 功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |
|  | 表-11 |

规费、税金项目计价表

工程名称： 值班室

标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心卫生 院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 手术室

标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒 苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中： 暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 拆除工程 |  |  |
| 1.2 | 装饰工程 |  |  |
| 1.3 | 手术室设备 |  |  |
| 1.4 | 配电系统 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中： 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  | - |
| 3.1 | 暂列金额 |  | - |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  | - |
| 3.4 | 总承包服务费 |  | - |
| 四 | 规费 |  | - |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： 手术室 | 标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒 苏乡中心卫生院服务能力提升项目 | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖隔断拆除 2.砌体材质:砖3.拆除高度:4m以内 | m3 | 28.27 |  |  |  |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:原有金属门 拆除2. 门窗洞口尺寸 :1200\*27 00mm | 樘 | 7 |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:18km以内 | m3 | 79.25 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010805007001 | 净化门 | 1. 门代号及洞口尺寸 :140 0\*2000mm2.框 、扇材质:镀锌钢铝 合金门（包含电机及观察 窗） | 樘 | 11 |  |  |  |
| 2 | 01B009 | 气密封自动门 ( 钢板喷塑） | 1. 门代号及洞口尺寸 :140 0\*2000mm2.框 、扇材质:镀锌钢铝 合金门（包含电机及观察 窗） | 樘 | 2 |  |  |  |
| 3 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类 :平面砂浆找平层2.面层材料品种、规格、 颜色:橡胶板 | m2 | 259.5 |  |  |  |
| 4 | 01B010 | 卫生间 | 1.名称 :2m\*1.5m平方成品 卫生间（包含水冲设备及 管道）2.规格及型号:轻钢龙骨 石膏板 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:室内乳胶漆 2.喷刷涂料部位:室内墙 面粉刷3.腻子种类:满刮腻子2边 ,室内乳胶漆2遍4.厚度 :20mm | m2 | 560 |  |  |  |
| 6 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室内天 棚面粉刷2.腻子种类:满刮腻子2边 ,室内乳胶漆2边3.厚度 :20mm | m2 | 200 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： 手术室 | 标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒 苏乡中心卫生院服务能力提升项目 | 第 2 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 7 | 011210001001 | 隔断 | 1.骨架、边框材料种类、 规格:轻钢龙骨2.隔板材料品种、规格、 颜色:塑钢隔断3.厚度 :12cm | m2 | 260 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 手术室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:三联控制面板2.规格:无影灯、 LED洁净 灯3.额定电流（A) :220v10A | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 011505001001 | 洗手池 | 1.名称:304不锈钢双人位 洗手池（感应式水龙头） 2.规格及尺寸 :1500\*600\* 1800mm3.安装位置:手术室 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 01B016 | 清洗槽 | 1.名称:304不锈钢双人位 清洗槽（感应式水龙头） 2.规格及尺寸 :1500\*600\* 1800mm3.安装位置:手术室 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412006001 | LED洁净灯 | 1.名称:LED洁净灯2.型号:LED300\*900/12003.防护等级 :IP65 4.功率:88W5.光照度:冷光5000k以上 | 套 | 32 |  |  |  |
| 2 | 030412006002 | 观片灯 | 1.名称:lED全铝合金边框 观片灯2.光照度 : ≥2000Cd/M 3.规格:47\*56CM | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030404019002 | 单联单控开关 | 1.名称:开关2.规格 :10A/220V | 个 | 20 |  |  |  |
| 4 | 030404019003 | 二三极插座 | 1.名称:插座2.规格 :10A/220V | 个 | 45 |  |  |  |
| 5 | 030404019004 | 二三极插座箱 | 1.名称:插座箱2.规格 :300\*120\*70 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线2.配线形式:照明配线 3.型号 :BV | m | 800 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |
|  | 表— 08 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： 手术室 | 标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒 苏乡中心卫生院服务能力提升项目 | 第 3 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 4.规格 :2.5 5.材质:铜芯6.配线部位:暗敷 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线2.配线形式:动力配线3.型号 :BV4.规格:45.材质:铜芯6.配线部位:暗敷 | m | 400 |  |  |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料线槽 2.材质 :PVC3.规格 :120mm4.配置形式 :明配及暗配 | m | 918.33 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701003001 | 里脚手架 |  | m2 | 760 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |
| 工程名称： 手术室 | 标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心 卫生院服务能力提升项目 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中： 临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中： 智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  | 按实际发 生计取，不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中： 自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |
|  | 表-11 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |
| 工程名称： 手术室 | 标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心 卫生院服务能力提升项目 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取费设置】-【高海 拔地区施 工增加费 】 功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |
|  | 表-11 |

规费、税金项目计价表

工程名称： 手术室

标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心卫生 院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价-1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

单位工程招标控制价汇总表

工程名称： 卫生院维修改造

标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒 苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中： 暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 中医楼 |  |  |
| 1.2 | 体检楼及中医楼外墙涂料 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中： 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  | - |
| 3.1 | 暂列金额 |  | - |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  | - |
| 3.4 | 总承包服务费 |  | - |
| 四 | 规费 |  | - |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 卫生院维修改造

标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒 苏乡中心卫生院服务能力提升项目

第 1 页 共 2 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中医楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类 :平面砂浆找平层2.面层材料品种、规格、 颜色:橡胶板3.找平层厚度 :10mm | m2 | 200 |  |  |  |
| 2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:墙面涂 料铲除 | m2 | 2000 |  |  |  |
| 3 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:室内乳胶漆 2.喷刷涂料部位:墙面3.腻子种类:满刮腻子2遍 ,室内乳胶漆2遍4.厚度 :20mm5.涂料品种、喷刷遍数 :2 遍 | m2 | 2000 |  |  |  |
| 4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:原有 墙面块料拆除2.名称 : 口腔室 | m2 | 60 |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:18km以内 | m3 | 18 |  |  |  |
| 6 | 01B001 | 厕所改造 | {项目特征}1.原有木隔断拆除及恢复 ：23㎡；2.原有地面瓷砖拆除及恢 复：20㎡；3.原有防水拆除及更换： 25㎡；4.排查管道是否更换及维 护； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 体检楼及中医楼外墙涂料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:室外墙 面粉刷2.腻子种类:满刮腻子2边 ,室内外乳胶漆2遍3.厚度 :20mm | m2 | 2000 |  |  |  |
| 2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙2.装饰面材料种类:玻钎 维网格布 | m2 | 2000 |  |  |  |
| 3 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面涂料铲 除 | m2 | 2000 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： 卫生院维修改造 | 标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒 苏乡中心卫生院服务能力提升项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架 |  | m2 | 2000 |  |  |  |
| 2 | 011701008001 | 外装饰吊篮 |  | m2 | 2000 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |
| 工程名称： 卫生院维修改造 | 标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心 卫生院服务能力提升项目 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中： 临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中： 智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  | 按实际发 生计取，不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中： 自检试验费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |
|  | 表-11 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |
| 工程名称： 卫生院维修改造 | 标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心 卫生院服务能力提升项目 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取费设置】-【高海 拔地区施 工增加费 】 功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |
|  | 表-11 |

规费、税金项目计价表

工程名称： 卫生院维修改造

标段： 2025年健康伽师建设项目克孜勒苏乡中心卫生 院服务能力提升项目

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |