## 分表1 产品报价单（除信息安全产品）
伽师县人民医院网络专线DMZ区设备采购项目
序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 产品说明 | 总数量 | 单位
1 | 超融合一体机 | 深信服 | aServer-W-2105P | 硬件参数：规格：2U，CPU：2颗intel Xeon Silver 4314 CPU@2.40GHZ（16C），内存：16*32GB DDR4 3200，系统盘：2*240GB SATA SSD，缓存盘：2个* 固态硬盘-960G-SSD（读密集型）;，数据盘：4个* 机械硬盘6T;标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：4千兆电口+2万兆光口。 aServer-W-2105P标准产品,每台含： 2套* 深信服计算服务器虚拟化软件V6.0; 2套* 深信服网络虚拟化软件V6.0; 2套* 深信服虚拟存储软件V3.0; 3年* SDDC基础运维服务（一体机版）; 所提供产品为一体机硬件，出厂预装超融合软件系统，非裸机设备，开箱即用，提供不少于三年硬件质保服务及系统软件升级服务，为保障售后服务的及时性，所投设备的稳定性、可靠性，必须提供设备生产厂家售后服务承诺函和投标授权书。 配置云计算管理平台： 1.所提供产品为一体机硬件，出厂预装超融合软件系统，非裸机设备，开箱即用，提供不少于三年硬件质保服务，光纤线、光模块根据本项目需求提供； 2.为保障售后服务的及时性，所投设备的稳定性、可靠性，必须提供设备生产厂家售后服务承诺保证文件以及投标授权书。 3.虚拟化平台至少满足8颗物理CPU的虚拟化授权，包含服务器虚拟化、存储虚拟化，数据持续保护系统，为方便统一管理和后期扩容方便，授权可通过虚拟化平台统一管理和授权。 ，所有虚拟化平台软件，提供不低于3年的软件升级服务； 4.提供云管平台，实现虚拟化业务的统一管理，便于管理人员运维。 5.支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，存储资源池的IO次数、IO速率、IO时延、存储命中率、主机命中率，以及集群故障与告警，支持Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率信息大屏展示等 6.虚拟化的管理平台、可以支持扩展同一品牌的存储虚拟化、网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用交付、SSL VPN软件、数据库审计软件等功能组件的，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性 7.支持平台中的集群资源环境一键检测，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测、系统配置检测、硬件健康检测（CPU检测、内存检测、网卡检测、硬盘基本功能检测）可以点击开始检测按钮对检测对象进行检测操作 8.此项目核心业务计划部署在超融合平台，平台需定期升级保障平台稳定性，核心业务不能长时间停机，超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停；同时要求页面上直接升级，无需后台操作 9.支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚 10.虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 11.为满足大规模管理运维的要求，在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。 12.为了更好的保护用户数据，支持设置定期全量备份、增量备份、差异备份，支持用户灵活配置备份策略，支持将虚拟机的备份文件定期归档到第二存储 13.支持UPS联动，为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机 14.支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间 15.为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险 16.支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响 17.通过License激活的方式，实现网络虚拟化功能（分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡），支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接，实现虚拟化平台与原有网络的兼容性 18.本次配置不限制虚拟路由器创建数量，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性 19.在管理平台上可以通过拖拽连线完成网络拓扑的构建，可以在网络拓扑页面通过功能键实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作 20.为满足用户使用IPv6地址的需求，支持为虚拟机配置IPv6地址，并可通过IPv6地址访问该业务 21.支持创建分布式虚拟防火墙，可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙。 22.超融合能够提供端口镜像功能，支持设置流量镜像将超融合内部网络流量镜像到内部虚拟机、nfv、外部安全设备进行流量审计； 23.为保障网络传输的可靠性，针对所有网口光衰导致的时延、闪断等网络性能异常的情况，云平台可实现定位到包括管理网口、业务网口、存储网口等聚合网口里具体链路的网络亚健康告警 24.采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点；通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断 25.支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能 26.支持为虚拟磁盘配置不同的存储策略以满足特定场景的需求, 如系统盘和数据盘选择高性能策略, 备份盘选择低性能策略； 27.支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作 28.支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等信息，可以点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建，保证重要的业务优先恢复数据的安全性 29.支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响 30.支持条带化功能，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数 31.可以进行一键部署数据库操作，可以选择数据库类型，包括MySQL、SQL Server和Oracle，可以选择部署架构，包括MySQL（单机，主从），SQL Server（单机，AlwaysOn），Oracle（单机，RAC） 32.为保证集群业务或者oracle rac数据库业务的快照一致性，以便故障时业务可通过快照恢复，支持对虚拟机配置一致性组，对整个一致性组进行快照 33.支持坏道扫描功能，由用户设置扫描的时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道 34.为了更好地进行运维，支持智能坏道预测，准确识别出接下来会出现坏道的硬盘，实现故障前预测并处理，规避故障风险 35.我单位核心业务数据安全性要求较高，数据不允许出现丢失，需要支持持续数据保护，可设置RPO为1s或5s；无需在虚拟机内部安装插件即可实现，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响。提供数据持续保护模块，不少于4个虚拟机的持续数据保护授权。 含：标准维保*(3年); | 2 | 台
2 | 安视交换机 | 深信服 | aRS6300-24X-LI-12X | 深信服安视万兆交换机，12个万兆光口，12个千兆电口；交换容量：2.4Tbps/24Tbps，包转发率：780Mpps/1080Mpps；支持全端口线速转发； aRS6300-24X-LI-12X标准产品,每台含： 1套* 深信服安视交换机管理平台软件(适用于aRS6300-24X-LI-12X); 3个* 光纤线-多模-LC-LC-5M; 6个* 万兆多模-850-300m-双纤; 3年* 产品质保（标准版）; | 1 | 台
3 | 时间服务器 | 中新创科 | DNTS-92S-OGB | 1、主机：GPS，北斗，双网口10/100M/1000M,内置恒温晶振，OLED，RS232/485，1pps,本地告警,机架式。吞吐量：NTP请求量：90000次/秒/单网口 (提供国家授时中心检测报告)用户容量：可支持数十万台客户端；接收机：72通道授时型GNSS接收机，GPS/BD/GLONASS/Galileo/4G/CDMA多种时间源可以选；用户可通过命令自行选择单GPS，单北斗，或GPS+北斗双卫星；以及可以自主选择优先北斗或优先GPS信号及可自主选择单星授时模式，支持RAIM算法，抗干扰能力强 2、天线：GPS+北斗双模天线，30米以上,含安装支架 3、集中管理软件V1.0：综述：DNTS-Manager集中管理软件不仅可以轻松实现远程网络登录、查看、管理、配置和维护，还可以对NTP服务器和客户端的授时情况进行监控，可以同时监控上千台NTP服务器和数万台台客户端 | 1 | 台