电梯维保参数

投标的电梯维保公司需要满足以下要求：

电梯维保公司需在人员、技术、设备与工具、质量管理、应急救援及合规经营等多方面满足严格要求，以确保电梯安全稳定运行。具体如下：

1. 人员资质与能力：维保人员必须持特种设备作业人员证上岗，且定期参加专业培训与考核，不断更新知识，熟悉各类电梯的原理、构造及维修方法。公司要有专业技术负责人，能解决复杂技术难题，指导维保工作。

2. 技术能力：具备对不同品牌、型号电梯进行维护保养的技术能力，掌握电梯机械系统、电气控制系统的维修技术，熟悉电梯相关的国家和地方标准，如GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 、TSG T5002《电梯维护保养规则》等。

3. 设备与工具：配备专业的维保设备和工具，如电梯故障诊断仪、限速器测试仪、绝缘电阻测试仪、万用表、扳手等，并定期对其进行校准和维护，确保设备工具的准确性和可靠性。

4. 质量管理：建立完善的质量管理体系，制定详细的维保计划、流程和标准作业指导书，严格按照计划进行电梯维保工作，做好维保记录，包括维保时间、内容、更换的零部件等。定期对维保工作进行质量检查和评估，及时发现和解决存在的问题。

5. 应急救援能力：设立24小时应急救援值班电话，确保在接到电梯困人等紧急情况报告后，能在规定时间内到达现场实施救援，一般市区不超过30分钟，郊区不超过1小时。制定科学合理的应急救援预案，并定期组织演练，提高救援人员的应急处置能力。

6. 配件供应：保证常用电梯配件的充足供应，建立配件库存管理制度，确保配件的质量和适用性，对关键配件要选择正规渠道采购，保证其质量符合相关标准。

7. 合规经营：具备合法的经营资质，包括营业执照、特种设备安装改造维修许可证等，遵守国家法律法规和行业规范，依法纳税，诚实守信经营，不得有欺诈、违规操作等行为。

8.电梯维保公司需要满足24小时在院区驻场要求，两名驻场人员必须持证上岗

9.电梯维保公司在维保期间不按照医院和市场监督管理局要求对电梯进行维保造成电梯损坏、故障和因此引起的上级监管部门的处罚，由电梯维保公司全权负责。

10.对暂时停用的电梯以及维保过程中需要停用的电梯，费用从计算按照具体的维保时间进行计算。

| 序号 | 设备代码 | 设备名称 | 设备所在位置 | 使用证编号 | 出厂编号 | 检验结论 | 使用状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 311010012202000615 | 电梯 | 园区1号医院 | 梯11新QD00141(22) | 12000800 | 合格 | 在用 |
| 2 | 311010012202000614 | 电梯 | 园区1号医院 | 梯11新QD00142(22) | 12000799 | 合格 | 在用 |
| 3 | 311010346201901119 | 乘客电梯 | 新院区科研楼 | 梯11新QD00074(21) | 191119 | 合格 | 在用 |
| 4 | 311010346201901120 | 乘客电梯 | 新院区科研楼 | 梯11新QD00073(21) | 191120 | 合格 | 在用 |
| 5 | 311010346201901122 | 乘客电梯 | 新院区外科楼 | 梯11新QD00071(21) | 191122 | 合格 | 在用 |
| 6 | 311010346201901121 | 乘客电梯 | 新院区外科楼 | 梯11新QD00072(21) | 191121 | 合格 | 在用 |
| 7 | 311010346201901126 | 乘客电梯 | 新院区外科楼 | 梯11新QD00079(21) | 191126 | 合格 | 在用 |
| 8 | 311010346201901125 | 乘客电梯 | 新院区外科楼 | 梯11新QD00068(21) | 191125 | 合格 | 在用 |
| 9 | 311010346201901124 | 乘客电梯 | 新院区外科楼 | 梯11新QD00069(21) | 191124 | 合格 | 在用 |
| 10 | 311010346201901117 | 乘客电梯 | 新院区感染楼 | 梯11新QD00075(21) | 191117 | 合格 | 在用 |
| 11 | 311010346201901123 | 乘客电梯 | 新院区外科楼 | 梯11新QD00070(21) | 191123 | 合格 | 在用 |
| 12 | 311010346201901115 | 乘客电梯 | 新院区感染楼 | 梯11新QD00077(21) | 191115 | 合格 | 在用 |
| 13 | 311010346201901114 | 乘客电梯 | 新院区感染楼 | 梯11新QD00078(21) | 191114 | 合格 | 在用 |
| 14 | 311010346201901116 | 乘客电梯 | 新院区感染楼 | 梯11新QD00076(21) | 191116 | 合格 | 在用 |
| 15 | 31106531002017010007 | 乘客电梯 | 新院区急诊楼 | 电11新QD0001(17) | OL1505-23 | 合格 | 在用 |
| 16 | 31106531002017010008 | 乘客电梯 | 新院区急诊楼 | 电11新QD0002(17) | OL1505-24 | 合格 | 在用 |
| 17 | 31106531002017010009 | 乘客电梯 | 新院区急诊楼 | 电11新QD0003(17) | OL1505-25 | 合格 | 在用 |
| 18 | 31106531002017050022 | 曳引驱动乘客电梯 | 新院区医技楼 | 电11新QD0006(17) | 201606465 | 合格 | 在用 |
| 19 | 31106531002017050023 | 曳引驱动乘客电梯 | 新院区医技楼 | 电11新QD0007(17) | 201606466 | 合格 | 在用 |
| 20 | 31706531002008050001 | 医梯 | 老院区门诊楼 | 梯11新QD00042(20) | EL070905-010 | 合格 | 停用 |
| 21 | 31706531002008050002 | 医梯 | 老院区门诊楼 | 梯11新QD00043(20) | EL070905-020 | 合格 | 停用 |
| 22 | 31706531002013060001 | 病床电梯 | 老院区急诊楼 | 梯11新QD00048(20) | 201104342 | 合格 | 在用 |
| 23 | 31706531002013060002 | 病床电梯 | 老院区急诊楼 | 梯11新QD00049(20) | 201104343 | 合格 | 在用 |
| 24 | 31706531002013060003 | 病床电梯 | 老院区住院楼 | 梯11新QD00044(20) | 201104344 | 合格 | 在用 |
| 25 | 31706531002013060004 | 病床电梯 | 老院区住院楼 | 梯11新QD00045(20) | 201104345 | 合格 | 在用 |
| 26 | 31706531002013060005 | 病床电梯 | 老院区住院楼 | 梯11新QD00046(20) | 201104346 | 合格 | 在用 |
| 27 | 31706531002013060006 | 病床电梯 | 老院区住院楼 | 梯11新QD00050(20) | 201104347 | 合格 | 在用 |
| 28 | 31706531002013060007 | 病床电梯 | 老院区住院楼 | 梯11新QD00047(20) | 201104348 | 合格 | 在用 |
| 29 | 311010739202009019 | 无机房客梯 | 发热门诊2# | 梯11新QD00083(21) | VOSK2009019 | 合格 | 停用 |
| 30 | 311010739202009020 | 无机房客梯 | 发热门诊1# | 梯11新QD00084(21) | VOSK2009020 | 合格 | 停用 |