## 采购清单导入模板
填写说明： 1、最多导入100行。 2、请勿调整表格顺序结构，否则将可能导致更新失败。 3、商品类目：请在表格中选择。 4、参数要求：最多可输入5000字；核心参数和非核心参数请参考例子，每个参数之间换行。 5、数 量：应填正整数。若填写内容包含小数，则系统将向上取整。如填写1.1，系统最终以2保存。 6、最高总价：填写最多2位小数。若填写内容超过2位小数，则系统将四舍五入。如填写100.1234，系统最终以100.12保存。 7、建议品牌：有多项时，请以英文“;”隔开。
*商品名称 | *商品类目 | *是否核心商品 | *核心参数要求 | 非核心参数要求 | *数量 | *计量单位 | 最高总价（元） | 建议品牌
移动交互式心肺复苏模拟人（多模式:配平板电脑、模拟AED、急救训练专用垫） | 人体模型 A03050400 | 是 | 执行标准：执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）& 心血管急救（ECC）指南标准 功能特点： ★ 模拟人与平板电脑无线连接。 ■ 模拟生命体征： 1）初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 2）按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 3）抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 ■ 可进行标准气道开放。 ■ 可进行人工手位胸外按压和人工呼吸。 ■ 三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 1）方式一：CPR训练，在设定的时间范围内，可进行按压和吹气。 2）方式二：模式考核，在设定的时间范围内，根据2020国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。 3）方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2020年国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。 ■ 包含意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、**异物模拟整个急救流程。 ★ 评分系统：可对学员的成绩进行自动评分。 CPR显示屏功能： ■ 电子监测：电子监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数。 ■ 语音提示：全程中文语音提示，可调节音量。 ■ 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500/600ml-1000ml。 1）吹气量过少时，条形码为黄色。 2）吹气量合适时，条形码为绿色。 3）吹气量过大时，条形码为红色。 ■ 条形码显示按压深度，正确的按压尝试5cm以上。 1）按压深度过少时，条形码为黄色。 2）按压尝试深度合适时，条形码为绿色。 ■ 可设定操作时间。 ★ 电源：人体和控制器内置高容量锂电池，支持边充边用。 打印机功能： ■ 外置打印机打进行成绩单操作。 ■ 成绩单内容涵盖操作方式，每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误和次数、吹气错误的原因和次数、设定时间、操作时间和成绩评定。 标准套配置： ■ 心肺复苏模拟人一具； ■ 平板电脑一台； ■ 豪华手拉推式人体硬塑箱一只； ■ 心肺复苏操作垫一条； ■ 一次性CPR面膜(50张/盒)一盒； ■ 可更换面皮一只； ■ 可换肺气袋五个； ■ 产品保修卡、产品合格证、使用说明书、急救操作手册一套。 | 是 | 1 | 台 | 20000
电子人体气管插管训练模型 | 人体模型 A03050400 | 是 | 产品功能特点： ▎ 气管插管时用力不当牙齿受压报警提示； ▎ 可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示； ▎ 在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能； ▎ 供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子； ▎ 进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀； ▎ 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能； ▎ 观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔； ▎ 指示环甲膜穿刺部位； |  | 1 | 台 | 4000
高级综合穿刺术与叩诊检查技能训练模拟人 | 人体模型 A03050400 | 是 | 产品功能： ▎触及颈动脉搏动，颈内静脉穿刺术、锁骨下静脉穿刺术、颈外静脉穿刺术； ▎可取半卧位（模拟重症患者）进行胸腔穿刺术、气胸抽气术； ▎可进行肝脓肿穿刺术，可寻到肝区压痛点，有屏息训练语言提示，可随屏息节奏穿刺； ▎可进行心内注射术、心包穿刺术、腹腔穿刺术； ▎可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练； ▎可进行髂骨骨髓穿刺术； ▎触及股动脉搏动，股动脉穿刺术、股静脉穿刺术； ▎可行术前无菌术操作训练； ▎电子监测：行胸穿和肝穿时，穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，如穿刺错误有语言提示； 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材； 穿刺方法： （一）颈内静脉穿刺术： 1、打开“电源键”，指示灯亮。 2、打开“搏动键”，操作者可触及模拟人的颈动脉和股动脉的搏动。 3、触及颈动脉搏动，可找到胸锁肌的锁骨头、胸骨头和锁骨所形成的三角区，该区顶部为穿刺点，注射器与矢状面平行与冠状面成30º夹角，向下向后及稍向外进针，出现落空感有明显回血。穿刺成功抽到液体后，请不要拔出针头并将液体原位推回。 （二）胸膜腔穿刺术： 1、打开“电源键”指示灯亮； 2、叩诊左侧胸腔，左腋前线和腋中线下方可获实音处，从腋中线6～7肋间，穿刺针沿下位肋骨之上缘垂直刺入，如取上肋骨下缘进针，仿真病人将发出“部位错误，已损伤了神经和血管”的语音提示。进针正确，出现落空感并可抽出胸腔积液。穿刺成功抽到液体后，请不要拔出针头并将液体原位推回。 （三）肝脏穿刺抽脓术： 1、打开“电源键”指示灯亮； 2、寻找肝区压痛点（右腋中线第8合第9肋间处），模型人可发出“疼”的叫声，定准穿刺部位，常规皮肤消.毒后，将穿刺针刺至皮下准备； 3、打开“肝穿键”，指示灯亮，语音提示“屏息方法及节奏”当提示“屏住呼吸”后迅速进针5秒内完成，有“屏息时间到”的语音提示。要求穿刺针沿下位肋骨之上缘垂直刺入，如取上肋骨之下缘穿刺，仿真病人将发出“部位错误，已损伤了神经和血管”的语音提示。进针正确，出现落空感并可抽出肝脏脓液。穿刺成功抽到液体后，请不要拔出针头并将液体原位推回。 4、退出或不打开“肝穿键”，即可在没有屏息节奏的状态下进行肝脏穿刺抽脓术的训练。 （四）心内注射术： 叩诊心脏浊音界，在综合穿刺模型左侧第4～5肋间隙，胸骨左缘旁开2～3cm处或4～5肋间隙心脏界稍内侧穿刺，有明显落空感。 （五）腹膜腔穿刺术： 将操作台面上的两个“拨插”均拨回，模型人可左、右侧卧位，进行腹部移动性浊音叩诊，可发现大量积液，从左下腹、脐与髂前上棘连线中外1/3处或脐水平线与腋前线交点处穿刺，出现落空感并可抽出腹腔积液。穿刺成功抽到液体后，请不要拔出针头并将液体原位推回。 （六）髂骨骨髓穿刺术： 取髂前上棘后上的一段较宽髂缘为进针点，穿刺针固定钮固定在1.5～2.0cm处垂直刺入，达骨膜后再进入1cm左右，出现落空感并可抽出骨髓液，髂骨穿刺模块可更换。 （七）股静脉穿刺术： 1、打开“电源键”指示灯亮； 2、打开“搏动键”，指示灯亮； 3、腹股沟韧带下中部可扪清股动脉搏动，穿刺针在腹股沟韧带下2-3cm、股动脉内侧垂直刺入，出现落空感并可抽出股静脉血。穿刺成功抽到液体后，请不要拔出针头并将液体原位推回。 | 是 | 1 | 台 | 18000
高级心肺复苏和气管插管半身训练模型（青年版） | 人体模型 A03050400 | 是 | 功能特点： ▎ 模拟标准气道开放； ▎ 人工手位胸外按压时：按压深度正确5-6cm以上； ▎ 人工呼吸(吹气)时：正确在500/600ml-1000ml可以看到胸部起伏； ▎ 按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）； ▎ 操作周期：先30次按压及2次人工吹气，30：2五个循环周期CPR操作； ▎ 操作频率：国际标准：100-120次/分； ▎ 操作方式：训练操作； ▎ 可以在野外进行心肺复苏操作； ▎ 检查瞳孔反应：一只散大、一只缩小对比体现； 材料特点： ▎ 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、清洗不变形，拆装更换方便等特点。 标准配置： ▎ 半身复苏人体模型一具； ▎ 豪华布袋一只； ▎ 复苏操作垫一条； ▎ 屏障面膜(50张/盒)一盒； ▎ 可换肺囊装置四套； ▎ 可换式面皮一只； ▎ 新版心肺复苏急救操作教材书一本； ▎ 2020版国际新版心肺复苏急救操作指南光盘一张； ▎ 使用手册、保修卡、合格证一套； | 是 | 1 | 台 | 4300
语音提示十四经学电动针灸模型 | 人体模型 A03050400 | 是 | 尺寸：85CM 材质：玻璃钢 电脑喷绘上色，半肌肉层，半皮肤层显示 设备可显示人体361个穴位及十四经脉位置。 并可以语音播报十四经络起始经过。 模型底部控制按钮（按键为：手太肺经穴、手阳明大肠经穴、足阳明胃经穴、足太阴脾经穴、手少阴心经穴、手太阳小肠经穴、足太阳膀胱经穴、足少阴肾经穴、手厥阴心包经穴、手少阳三焦经穴、足少阳胆经穴、足厥阴肝经穴、督脉穴、任脉穴。 | 是 | 1 | 台 | 6500
移动交互式婴儿心肺复苏模拟人 | 人体模型 A03050400 |  | 功能特点： ▎ 模拟标准气道开放显示； ▎ 人工手位胸外按压显示报警： 1）数码计数显示功能； 2）指示灯显示功能； 3）语音提示功能； ·按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警；实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。 ·按压强度正确（≥4cm区域）、错误（＜4cm区域）的指示灯显示及错误的报警；正确、错误的实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。 ▎ 人工呼吸（吹气）显示报警； 1）数码计数显示功能； 2）指示灯显示功能； 3）语音提示功能； ·吹入的潮气量＜30ml-50ml＜指示灯显示及报警；实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。 ·吹入的潮气量在30ml-50ml之间正确指示灯显示；实时数码计数显示。 ·吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警，实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。 ▎ 按压与人工呼吸比：30：2/单人比或15：2/双人。 ▎ 操作周期：30次有效人工胸外按压，再2次人工吹气，再按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作。 ▎ 操作频率：2020国际标准：至少100~120次/分。 ▎ 操作方式：训练操作；考核操作。 ▎ 手捏皮球模拟肱动脉跳动。 ▎ 工作状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源5V。 材料特点： ▎ 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、清洗不变形，拆装更换方便等特点。 标准配置： ▎ 高级婴儿复苏人体模型一具； ▎ 高级电脑数码显示器一台； ▎ 豪华型人体硬塑箱一只； ▎ CPR屏障面膜(50张/盒)一盒； ▎ 可换肺囊装置四套； ▎ 2020版国际新版心肺复苏急救操作指南光盘一张； ▎ 现场急救常用技术使用手册一本； ▎ 合格证、保修卡一套； ▎ 使用说明书一本； | 是 | 1 | 台 | 10000
新型多功能护理人实习模型（女性） | 人体模型 A03050400 |  | 洗脸、洗头、床上擦浴，口腔护理;气管切开护理;氧气吸入疗法;鼻饲法，洗胃法;乳房护理;胸腔穿刺;肝脏穿刺，骨髓穿刺，腰椎穿刺，三角肌注射，静脉注射、穿刺、输液、输血;女性导尿;女性灌肠;女性膀胱冲洗，臀部肌内注射。 | 是 | 1 | 台 | 2800
高级全功能老年护理模拟人（男性） | 人体模型 A03050400 |  | 产品功能： ▎ 洗头发、洗脸； ▎ 瞳孔观察，正常、散大、缩小直观对比； ▎ 耳清洗滴药； ▎ 助听器取出和插入； ▎ 口腔护理、假牙护理； ▎ 口鼻气管插管时，支持听诊检测插管位置； ▎ 气管切开护理； ▎ 吸痰法； ▎ 氧气吸入法； ▎ 口鼻饲法； ▎ 洗胃法； ▎ 手臂静脉穿刺、注射、输液（血）； ▎ 三角肌皮下注射； ▎ 股外侧肌内注射； ▎ 胸腔、骨髓、腰椎穿刺； ▎ 灌肠法； ▎ 男/女性导尿术； ▎ 男/女性膀胱冲洗； ▎ 男性前列腺检查，有包皮； ▎ 造瘘引流术； ▎ 结肠造瘘术； ▎ 臀部肌内注射； ▎ 大面积骶骨位置溃烂； ▎ 癌症肿块的对比； ▎ 皮褶皱对比； ▎ 整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法； ▎ 四肢关节逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅； ﹡ 躯干-旋转，曲伸； ﹡ 颈部-旋转，曲伸，侧弯； ﹡ 肩部和臀部-内收，外展，旋转，曲伸； ﹡ 肘部-旋内，旋外膝部-旋内，旋外； ﹡ 腕部-旋内，曲伸，伸展，弯曲； ﹡ 踝部-内翻，外翻，内收，外展； | 是 | 1 | 台 | 8500
耳针灸模型（23cm）赠送 | 人体模型 A03050400 |  | 本模型用PVC制成，标出了相对应的人体内脏和躯干在耳廓上的针穴位置。附穴位使用手册。高22 CM。 | 是 | 1 | 台 | 52
小儿推拿模型赠送 | 人体模型 A03050400 |  | 材质：PVC搪胶 尺寸：50CM 颜色：正常肤色 工艺：雕刻字体，不掉色字迹可清洗 用途：小儿推拿可预防发病，防止转变及缓解急危病症的作用。 常用穴位50余个： 1、头面部：天门、坎宫、太阳、耳后高骨、天柱骨等； 2、胸部：天突、膻中、乳旁、乳根、中脘、天枢、丹田等； 3、手部：脾经、心经、肝经、肺经、肾经、大肠、小肠、板门、内八卦、外八卦、二马、掌小横纹、乙窝蜂、小天心等； 4、手臂：清天河水、推三关、退六腑等； 5、背部：风门、肺俞、心俞、脾俞、肾俞等； 6、腿部：足三里、三阴交等。 | 是 | 1 | 台 | 450
人体针灸模型（男性) 赠送 | 人体模型 A03050400 |  | 男性，高50cm，示十四经脉、穴位点及经外腧穴点。 | 是 | 1 | 台 | 450
手针灸模型 赠送 | 人体模型 A03050400 |  | 自然大。显示手背上的20个穴位和手心上13个穴位，穴位用汉字标注。 | 是 | 1 | 台 | 54
足针灸模型 赠送 | 人体模型 A03050400 |  | 尺寸：自然大 | 是 | 1 | 台 | 54