伽师县维吾尔医医院颗粒包装机文本询价采购项目

- 项目基本情况

1、项目名称：伽师县维吾尔医医院颗粒包装机文本询价采购项目

2、采购方式：在线询价

- 3、预算金额：68000元

4、采购设备清单：

| 序号 | *商品名称 | *数量 | *计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒包装机 | 1 | 台 |  |
| １、适用于食品、医药、化工、化妆品行业中颗粒物品的计量包装。 ２、可自动完成制袋、计量、下料、封合、分切、计数、且可根据客户要求配置打印批号等功能 ３、触摸屏操作，PLC 控制，驱动步进电机控制袋长，性能稳定、调整方便、检测准确。智能式温控仪，PID调节，保证将温度的误差范围控制在1℃以内。 ４、包装材料：聚丙烯/聚乙烯，铝箔/聚乙烯，涤纶/镀铝/聚乙烯，尼龙/增强型聚乙烯，纸/聚乙烯等。三边封口 四边封口 背封封口 技术参数 包装速度:30-45 Bags/min 制袋尺寸:L: 200mm 膜宽:420mm 总功率:1.8KW/220V 蒲膜厚度:0.03-0.07mm 计量范围:1-50g 卷筒外径:、中400 整机重量:280kg 外形尺寸:720x1200x1980(mm) |  |  |  |  |

二、投标人资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

## 三、投标文件制作要求：

## （1）具备独立法人资格，持有有效的营业执照、身份证、产品质检报告;

## （2）售后服务承诺书、质保3年;

## （3）供应商认为需要提供的其他材料

（4）报价单

## （5）签订合同后7个工作日供货完毕。

## （6）为了避免低级恶性竞争，请实事求是报价，如有违反市场价恶意低价竞争谋取中标，并且不能按时供货，导致单位工作不能按时进行，将依法处理并且上报有关部门处理。

## （7）任何以没有看清竞价文件或将不符合询价要求的产品参与报价的供应商均视为恶意报价，并上报监管部门严肃处理。

## （8）为确保产品的质量及运输需求，单位不接受物流快递配送，乙方必须送货上门，经甲、乙双方验收合格后方可入库。

## （9）付款方式以最终合同签订为准送货地址·伽师县维吾尔医医院。

## （10）提供2023年或2024年的审计报告。

# 附件一：

### 报价一览表

项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额合计：小写（元）： 大写（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. “报价一览表”中的报价包含招标文件中规定的所有采购货物且数量一致，报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费及提供服务产生的一切费用等与本项目有关的一切费用。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：         年      月   日