## Sheet3
巴楚县第一中学心理咨询室设备及附属配套采购项目预算清单及采购要求（注意看下方采购要求）
项目 | 分项 | 产品名称 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单价 | 总价
新技术手段的心理健康检测和风险防范管理 | 独立测评点位 | 心理健康监测系统 | V1.0 | 1、系统以app应用的形式搭载在平板电脑上，平板电脑上的app应用系统与脑波采集器一对一进行蓝牙连接，以便于不同脑波采集设备独立操作和稳定传输脑电采集数据。 2、★所采集的脑电数据，通过云端算法分析可以解析出便于管理员了解学生情绪状态的指标，指标至少包含入睡困难度，多梦程度，醒来累的程度，精神疲劳，强迫倾向，积极心态，心理焦虑，身体焦虑，抑郁情绪，内心修复能力，心流型创新思维，愤怒情绪，无力感等13项指标，以便于管理员多方位了解学生状态。（为保证测评结果的准确性和科学性需提供相关指标学术研究的证明材料） 3、脑波测评过程和测评结果查看均在平板电脑上的app应用上操作，脑波数据传输故障时会有提示语，以提醒被测者调整佩戴的脑波采集器。 4、★脑波数据采集时长≤3分钟，平板电脑的app应用会即刻生成个人心理状态报告，每一份报告中至少包含思绪状态波形图、所有指标的摘要结果表、各项指标详细状态分析、状态详解和改善建议、分析机理、术语解释等多个模块。 5、★每一项指标程度等级划分最多5个程度等级，以便于快速定位人员状态，同时系统提供不同程度等级状态分布，以便被测者了解每一项指标自己所处状态在测评数据库中所占百分比，比对的测评数据库数据量需在报告中显示，且近一年测评数据库数据量不低于20000人次测评结果（该数据量在需要验证时，能实时在线提供查看，查看内容包括总量，每个月测评人数，每日测评人数，入睡困难度，多梦程度，醒来累的程度，精神疲劳，强迫倾向，积极心态，心理焦虑，身体焦虑，抑郁情绪，内心修复能力，心流型创新思维，愤怒情绪，无力感等13项指标的数值分布情况，当需要调用其中某一人次测评数据及报告时，能立即被调用，以避免造假之嫌）。 6、支持一生一档，建立全校学生心理健康档案库。 7、每个学生都有自己的档案库，登录平板电脑上的app应用中查看个人档案库，查看个人多次测评结果报告，也便于管理员对部分学生多次测评结果的分析评判。 8、系统支持同一时间，多个地点，多个脑波采集器和对应数量的平板电脑的连接、监测操作、报告查看、正念练习等过程均是相互独立，以保证隐私和不同使用者的自主操作，同时便于老师即时性操作、甲方随访使用、个案疏导管理。 9、★在平板电脑上的app应用里查看完测评报告后可以一键点击分享、下载、打印，进行在线心理咨询，同时可以一键查看自己过去做的所有测评结果报告，历史报告可以按照时间精确到年、月、日、时、分、秒，也可以通过单个异常指标项直接定位到某个时间点的历史报告。 10、可以通过平板电脑端的app应用和手机端小程序里个人档案库，查看一段时间内每个指标的变化曲线。 11、可以在平板电脑上通过app应用或手机小程序里面的正念干预内容进行相应的心理训练，改善睡眠质量和心理亚健康。系统里提供对应案例及正念课程，便于使用者通过案例、和课程了解不良情绪的来源与排解方式，进行自我调节。正念课程授课老师需是中国心理学会正念心理学专委会的委员，以保证授课质量。 12、使用者可以佩戴脑波采集器，进行正念干预训练，蓝牙连接平板电脑上的app应用后，记录使用者思绪状态变化，了解使用者是否进行专注训练，并实时记录显示训练过程的脑波数据，使用者出现不专注时会有语音提示。会对使用者的每次练习进行打分，使用者可以直观的看到自己的训练状态，及时调整。 13、为了便于管理者和使用者的使用，测评操作、查看报告、报告下载打印、查看案例、讲座课程、正念练习等所有操作需在平板电脑端的app应用中实现。 ★为保证软件的分析算法的规范性和先进性，软件的分析算法需取得中科院的查新报告。 ★提供心理健康与干预系统软件著作权证书 ★提供抑郁情绪状态脑电干预模块系统软件著作权证书 ★提供心理健康分析小程序软件著作权证书 | 10 | 10000 | 100000
|  | 便携式脑波采集器 | J-NC1 | 采用非侵入式TGAM芯片，采集、处理左前额叶脑电数据。 数据传输方式：蓝牙 电极：至少采用2个干电极，且干电极均为耐腐蚀材质 供电方式：可充电锂电池 | 10 | 4500 | 45000
|  | 平板电脑 | 华为MATE SE | 平板电脑与脑波采集器一对一进行蓝牙连接，以便于不同脑波采集设备独立操作和稳定传输脑电采集数据。 Android系统 ROM：≥64GB； RAM：≥4GB； 屏幕尺寸≥10.1英寸； | 10 | 2000 | 20000
|  | 便携式手提箱 | 定制 | 定制 | 3 | 1200 | 3600
| 管理后台 | 基于脑电采集数据分析的风险防范管理后台 | V1.0 | 1、风险防范管理系统是对脑电波测评结果数据的统一分析、管理、风险预警，非传统量表预警管理系统后台。 2、★管理员可以查看管理权限范围内，所有人员的脑波检测数据，心理健康状态和分布趋势，后台可以提供每一个指标独立的脑波数据分析结果，包含入睡困难度，多梦程度，醒来累的程度，精神疲劳，强迫倾向，积极心态，心理焦虑，身体焦虑，抑郁情绪，内心修复能力，心流型创新思维，愤怒情绪，无力感等13项指标下测评人次，各项指标不同程度状态下人员总数量，各项指标每个月测评人员不同程度状态下的数量。 3、★管理平台可以统计脑波测评人次，每一项指标均有独立的分析界面，提供按近1年、今年、近30天、本月、近7天、本周、今天的分析时间跨度。便于管理者，根据实际需求了解特定时间、特定人员下的状态分布，例如：初三或高三考前焦虑或者睡眠质量识别分析。 4、提供每一项指标不同程度人数分布，便于管理者直观分析单位里人员整体心理状态分布。统计分析每个月参与脑电测评人员的每一项指标不同程度状态人员数据。 5、可以在每一项指标分析界面调取检测列表并进行下载。 6、★平板电脑app里的所有脑波测评数据均会直接同步至管理后台中，系统设定脑波测评预警机制对检测数据自动分析识别，将预警人员数据自动归纳至预警信息栏。（为保证预警和风险防范的科学性和准确性需提供预警系统设定触发机制和管理办法，提供除系统预警以外的风险防范管理办法，需提供针对指标深度解读方式，需提供预警机制以外不低于5项特异性指标案例，所有提供的内容均须有详细描述，且有科学合理的说明。） 7、系统提供信息批量导入模板，提供人员信息、设备信息、部门信息新增、删除查询。 8、学校可以协调人员进行定期智能脑电波心理心理健康监测，并对用户、设备进行管理，并显示单位/所有学生各个单项指标的统计数据，查看部门/学生的健康现状和趋势，同时针对脑波心理健康监测异常值信息可以及时预警，方便管理。 9、★管理员可以在后台查看所有人员测评报告，并进行下载，打印。同时可以批量选择导出自定义范围的测评结果，导出格式有excel表格，和PDF文档。 ★提供学生心理信息管理平台软件著作权证书 ★提供正念心理健康教育管理软件著作权证书 | 1 | 30000 | 30000
合计 |  |  |  | 198600元（大写：壹拾玖万捌仟陆佰圆整） | 34 |  | 198600
采购要求 ★ 如存在不按参数要求报价、中标后无故放弃、恶意竞价者、不按合同履行等违约行为，采购人将按照《在线询价、反向竞价违约处理规则》举报至政采云平台或政府采购管理部门进行处理。 ★ 不得删除的温馨提示：各投标供应商一律不得删除或更改采购方提供的规格参数、数量及主要配置、功能等，如供应商需特殊备注，可加行进行备注，但不得删除或更改；删除或更改的一律视为未响应处理。 ★ 须上传印证资料： 1、投标供应商应提供生产厂家对投标产品参数的确认函，在确认函上必须标明品牌、型号、规格参数等。 2、提供相关设备合格证。 3、标★项技术参数为印证实际测评指标数量要求、科学性、准确性和风险预警的规范性技术参数要求，供应商需对参数标★项提供功能截图和说明文件。 4、由于购置设备套数较多，需要供应商实地查看，研判，分配，布置。 5、必须安排专人进行安装调试运行和培训。并保证质量无问题，后期出现问题必须做好售后服务。