## Sheet1
监控预算清单
序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 硬盘 | 西部硬盘企业 | 8T | 台 | 8
2 | 网络红外半球摄像机 | DS-2CD3346DWDV3-I | 海康 | 台 | 27
3 | 安装费 | 摄像头安装调试 | 网络摄像头 | 台 | 27
4 | 摄像机支架 | 鸭嘴支架 | 鸭嘴 | 个 | 42
5 | 摄像机电源 | DC12V | 小耳朵 | 台 | 69 |  |  | .
6 | 交换机 | 16口千兆 | TPSG1016DT | 台 | 2
7 | 交换机 | 8口千兆 | TPSG1008M | 台 | 8
8 | 交换机 | 5口千兆 | TPSG1005M | 台 | 15
9 | 光纤收发器 | TP千兆单模 | FC311A B | 对 | 5
10 | 配电箱 | 400*500.150 | 国标 | 个 | 10
11 | HDMI高清线 | 5米 | 绿联 | 根 | 1
12 | 监控综合线 | 8*1.0 | 国标 | 卷 | 8
13 | 光缆 | 8芯 | 国标 | 米 | 600
14 | 护套线 | 2*1.5 | 国标 | 卷 | 10
15 | pvC管 | 20 | 国标 | 包 | 20
16 | 服 务 | 维护摄像头 |  | 个 | 69 |  |  | 校园监控摄像头69个监控头维保一年，要求30分钟内响应，3小时上门服务
17 | 合计 | 0