## Sheet1
清单
序号 | 名称 | 单价 | 人次 | 合计 | 备注
1 | 常染色体（STR） | 24 | 1279 | 30696 | 常建库 1、本次项目所采用试剂盒采用六色荧光技术，符合公安部常规数据库和 DNA 打拐数据库要求，至少包含30个常染色体基因座：D3S1358，TH01，D21S11，D18S51，Penta E，D19S253，D12S391，D6S1043，D2S1338，D15S659，D6S477，D5S818，D13S317，D7S820，D19S433，CSF1PO，Penta D，D2S441，vWA，D8S1179，TPOX，FGA，D4S2366,D3S3045，D16S539,D22S1045,D8S1132,D1S1656,D10S1248 ,D10S1435。 需提供经由 Genemapper 或者 IDX 软件分析出的 STR 分型彩色图谱； 2、本次项目所采用试剂盒包含 1 个性别标记基因座以及 1个 Y 染色体插入缺失片段。 3、本次项目所采用试剂盒最大扩增片段不超过 500bp。 4、本次项目所采用试剂盒包含大于10个扩增长度小于220bp 的常染色体 mini-STR 位点。 5、保证检测服务的准确性，本次项目所采用试剂盒实体bin 数量不低于 440个，实体 bin 和虚拟bin 总数不低于550个。（需提供 Panel&bin 文件及分析软件导出的 ladder图谱） 6、本次项目所采用试剂盒名称和基因座位点信息已经收录国家数据库，扩增产物的电泳结果，可通过 IDX 软件进行分型，导出的 CODIS 数据基因座分型可直接批量导入国家数据库。（需提供金盾二期全国公安机关 DNA 数据库中扩增试剂盒下拉菜单截图） 7、本次项目所采用试剂盒须为符合国家质量标准的全新产品，需具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 8、本次项目所采用试剂盒包含扩增所需全部试剂：热启动酶、引物、Master、Mix、超纯水、control DNA、内标、等位基因 Ladder，内标大小包括：75、87、100、125、150、175、200、225、250、275、300、325、350、375、400、425、450、475、500。
2 | Y染色体（STR） | 26 | 1071 | 27846 | 1、本次项目所采用试剂盒为六色荧光技术，至少包含44个Y-STR基因座，包含公安部要求的20个核心基因座和15个优选基因座，6个备选基因座及3个Y-indel，具体基因座如下：核心基因座20个：DYS19、DYS385a/b、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS456、DYS458、DYS448、DYS635、GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576。优选基因座15个：DYS643、DYS460、DYS549、DYS449、DYS518、DYF387S1a/b、DYS627、 DYS570、 DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、 DYS596。6个备选基因座及3个Y-indel：DYS522、DYS593、DYS388、DYS645、DYS404S1a/b、rs771783753、rs759551978、rs199815934。 2、为了减少OL峰的产生，本次项目所采用试剂盒的每个基因座应含有充足的等位基因数量，真实Bin和虚拟Bin合计总数大于670个，其中真实的bin超过480个（提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心检验报告）。 3、本次项目所采用试剂盒实验检测所得Y-STR分型数据最大扩增片段不超过550bp。 4、本次项目所采用试剂盒名称和基因座位点信息已经收录国家数据库，扩增产物的电泳结果，可通过IDX软件进行分型，导出的CODIS数据基因座分型可直接批量导入国家数据库。（需提供金盾二期全国公安机关DNA数据库中扩增试剂盒下拉菜单截图）。 5、本次项目所采用试剂盒已被纳入《全国公安机关 DNA 鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》。 6、所投扩增试剂盒规格：试剂盒中包含检测所需的扩增前试剂、扩增后试剂、内标、ladder等全部组份。内标必须包括：70，87，100，125，150，175，200，225，250， 275，300，325，350，375，400，425，450，475，500，525，550，575，600。 赠送建库检测软件一套 建库检测软件 背景： 大批量建库检验完成后需要快速精准核查检验数据质量 功能： 1.支持导入原始样本表格，快速核查是否有样本缺失问题。 2.支持批量导入质控样本数据集 核查建库数据是否有污染问题。 3.支持批量抽样数据导入核查是否存在建库数据位点异常问题。 4.支持批量导入建库数据，并指定选择建库所用的STR试剂盒，YSTR试剂盒进行数据核查，检测是否存在缺失位点情况。 5.支持批量导入建库数据，增加选择多试剂盒的进行数据
共计 |  |  |  | 58542