## 1
巴楚县中医医院环保监测及平台填报
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 规格及要求 | 预算价
[5 empty] | 单价（元） | 合计（元）
1 | 污水站四周无组织废气监测 | 4 | 次/年 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气 | 17600 | 70400
2 | 污水站排气筒有组织废气监测 | 4 | 次/年 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 4620 | 18480
3 | 医疗废水监测 | 4 | 次/年 | 氨氮、沙门氏菌、 石油类、挥发酚、 动植物油、总氰化物、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、志贺氏菌、 色度、总余氯、总α放射性、总β放射性、总汞、总镉、总铬、六价铬、 总砷、总铅 | 2794 | 11176
4 | 医疗废水监测 | 12 | 次/年 | pH、粪大肠菌群 | 126.5 | 1518
5 | 医疗废水监测 | 52 | 次/年 | 悬浮物、化学需氧量 | 165 | 8580
6 | 废水在线设备比对 | 12 | 次/年 | 氨氮、化学需氧量 | 1650 | 19800
7 | 2个环保平台填报 | 12 | 次/年 | 手工监测数据、在线监测小时数据 | 550 | 6600
合计（元）： | [5 empty] | 136554
备注：1、服务期限为一年，具体以签订合同为准，2、公司要有相关资质，3、每次检测需出检测报告，检测完成1个月内出报告,4、费用结算按季度结算，5、报价包含交通费、税费、人工费等一切费用。