巴楚县第三小学关于教室装修服务采购的招投标文件

一、招标公告

1.招标文件名称:巴楚县第三小学教室装修服务采购项目

2.采购预算:人民币54445.82元

3.采购数量:详见附件一，附件二。

二、投标人须知

1.投标人资格条件:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.本项目包含设计费、预算费、评审费、竣工结算审计费共预计5000元，由中标方承担。

三、投标文件格式

1.封面:标明“巴楚县第三小学教室装修服务采购项目”投标文件字样，以及投标人名称、项目名称、投标日期等。

2.正文:包括企业简介、项目经验、服务介绍及技术参数、投标报价及售后服务方案等。

3.结尾:对招标方提出的问题进行回应，并附上联系方式。

4.投标文件加盖公章并扫描上传。

四、产品要求与规范

1.服务事项与数量:详见附件一《第三小学资源教室装修项目清单》，附件二《第三小学新建讲台项目清单》。

2.规格要求:详见附件一《第三小学资源教室装修项目清单》，附件二《第三小学新建讲台项目清单》中的规格要求。

3.服务标准与要求:投标产品必须符合国家相关标准、规范，以及招标文件中规定的要求。

五、评标标准和方法

1.评标标准:价格合理、质量优良、服务周到、信誉度高。

2.评标方法:综合评估法，即价格、质量、售后服务等各项指标均予以考虑。在评标过程中，将对投标人的企业实力、品牌知名度、产品技术先进性、价格合理性、售后服务能力等多方面进行全面评估。

六、合同条款及格式

1.合同主要条款:合同应包括服务事项、规格要求、数量、价格、施工期、质量标准、付款方式、售后服务等主要条款:

2.合同签订方式:双方在评标结果公示后2个工作日内签订合同。如公示期结束后仍有异议，应在1个工作日内书面提出并交由招标方处理

4合同执行程序:合同签订后，投标方应按照合同约定的时间节点提供服务，招标方根据合同约定的付款方式进行付款。如有违约，双方应根据合同约定的违约条款进行处理。

附件一

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **第三小学资源教室装修项目清单** | | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格要求 |
| 1 | 讲台、黑板拆除 | 项 | 1 | 人工拆除及清运 垃圾运输距离35KM |
| 2 | 吊顶 | 平方 | 62 | 600\*600矿棉板 |
| 3 | 塑胶地板 | 平方 | 62 | 5抹面、聚氨酯预聚体塑胶 |
| 4 | 墙裙基层 | 平方 | 83 | 12mm防火防潮板打底 |
| 5 | 软包墙裙 | 平方 | 83 | 阻燃底板、阻燃面皮、30mm海绵 |
| 6 | 墙裙收口线 | 米 | 32 | 竹木纤维收口线条 |
| 7 | 踢脚线 | 米 | 32 | 铝合金踢脚线 |
| 8 | 电路改造 | 平方 | 62 | BV2.5、BV4.0铜芯电线及人工 |
| 9 | 灯具安装 | 盏 | 6 | 600\*600平板护眼灯及人工 |
| 10 | 乳胶漆铲除 | 平方 | 85 | 人工铲除及清运 |
| 11 | 墙面乳胶漆 | 平方 | 85 | 两遍石膏两遍腻子两遍立邦乳胶漆刷涂 |
| 12 | 卫生间灯具 | 盏 | 3 | 300\*600平板灯 |

附件二

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **第三小学新讲台项目清单** | | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 新讲台浇筑 | 平方 | 17 | C30混泥土浇筑12cm高、两个讲台 |
| 2 | 瓷砖铺贴 | 平方 | 26 | 600\*600防滑地砖及人工、两个讲台 |