**医疗设备相关检测要求**

**一、资质要求：**

1、具有国家认可的相关检测资质和检测人员资质。

2、市级及以上市场监督管理部门颁发的法定计量检定机构计量授权证书；

3、检验检测机构资质认定证书（CMA）；

4、实验室认可证书（CNAS）；

二、服务要求：

## 1、中标公司需先到巴楚县市场监督管理局进行备案，提供相关资料，巴楚县市场监督管理局认可后3个工作日内签订合同

2、服务时间：签订合同后，5个工作日内到现场进行服务**（因特殊原因无法在规定时间到现场检测的公司不得投标）**，并在现场服务15个工作日内出具计量检定/校准/检测报告；

3、服务单位在执行技术服务过程中不得影响我院临床使用；

4、针对需要送检到服务单位实验室进行计量检定/校准/检测的仪器，服务单位应派人到我院进行现场收件并在完成计量服务工作后，派人送还至我院指定地点。

5、如果客户所委托的仪器型号，规格与上述表格不符，检校时将以实际情况确定最后收费标准。

6、报价结果以总报价为准，单项报价作为增减依据，最后以实际检测设备数量为准。