产品1：双边圆角清洗机篮

规格：480*250*50mm

- 1、适合各种器械的清洗、消毒、运输、包装、灭菌、存放一体化操作，确保器械在使用过程中的保护。

- 2、采用优质304不锈钢精制而成，具有较强的装载能力、透水透气性、热传导能力和抗腐蚀性能，利于器械的清洗、干燥，使用寿命长。

- 可用于各种灭菌方法，如：高温压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌等。

- 4、工艺要求：篮筐四角弧度为R20，双包边，不易磨损包布

- 5、网孔要求：4*4mm

- 6、材料要求：提供不锈钢元素含量表（第三方检测报告），需达到国家标准要求

- 7、配套包含工形架（尺寸要求：460*30*100mm，材质304不锈钢）每个480*250*50mm的清洗机篮配套1个

- 8.数量：30个

产品1：双边圆角清洗机篮

规格：370*250*70mm

- 1、适合各种器械的清洗、消毒、运输、包装、灭菌、存放一体化操作，确保器械在使用过程中的保护。

- 2、采用优质304不锈钢精制而成，具有较强的装载能力、透水透气性、热传导能力和抗腐蚀性能，利于器械的清洗、干燥，使用寿命长。

- 可用于各种灭菌方法，如：高温压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌等。

- 4、工艺要求：篮筐四角弧度为R20，双包边，不易磨损包布

- 5、网孔要求：4*4mm

- 6、材料要求：提供不锈钢元素含量表（第三方检测报告），需达到国家标准要求

- 7、数量：5个