# 巴楚县人民医院锅炉维保投标资格要求

**一、上传资质要求**

1、企业、自然人提供营业执照等经营性证件（投标人具有锅炉设备的销售、维修等相关配套业务的经营资质）；

2、法人身份证复印件；

3、报价单；

4、在信用中国、中国政府采购网被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动;

5、上传法人及公司社会保障凭证缴纳社保明细单（2024年1月至今任意一个月）

6、上传维保人员资格证书（特种设备、锅炉相关证书）

7、报价后如果不能满足我方要求的，需向我方出示放弃报价函；

**二、服务要求**

1、在项目所在地要设有一名常驻维修人员，每周一次来我院进行锅炉巡检并填写巡检记录，如设备出现故障一个小时之内保证赶到现场解决。

2、承担压力表到期前校验；

3、承担安全阀到期前校验；

4、承担锅炉内外检测到期前检测；

5、承担锅炉水质化验试剂水处理设备用盐及水化试剂；

6、承担锅炉房故障维修及换易损配件（单个2000元以下）；

7、承担市场监督管理局相关检查整改等其他内容。