巴楚县人民医院飞利浦1.5T核磁机床

故障维修需求

目前由厂家工程师判断机床故障可能有以下四个原因：

- TTR SWITCH +BUTTON +BUSH/开关     2个

2、HORIZONTAL MOTOR ASSY/水平马达       1个

3、PLC EXTENSION 2 ACHIEVA/PLC扩展板    1个

4、QCH KIT. 1.5T ACHIEVA/磁体线圈插口 OCH    2个

以上配件目前无法确定是否损坏，需中标方检修过后，按照实际损坏配件进行更换，我院按照实际更换配件的价格付费。

需注意事项：该核磁为飞利浦1.5T核磁，损坏位置为机床不能移动，建议投标方慎重投标，因事件紧急，中标确认后2天内到达现场查看，5天内维修完成，投入使用。后附相关配件照片。

本次维修招标为大型医疗设备，投标方应严格慎重投标，需具备专业的维修团队及维修人员，提供合理的维修方案，并保证配件按时到位。

·维修人员要具备核磁共振维修上岗资质证书，有同系列设备的维修保养服务经验，并提供业绩证明材料。

供应商响应附件要求：

1.企业、自然人提供营业执照等经营性证件（维修人员要具备核磁共振维修上岗资质证书，有同系列设备的维修保养服务经验，并提供业绩证明材料）；

2.法人身份证复印件；

3.报价表（严格按照采购需求附件报价单上传并加盖公章）；

4.医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证；

5.在信用中国、中国政府采购网被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动 ；

6.上传法人及公司社会保障凭证缴纳社保明细单（2024年1月至今任意一个月）；

7.项目承诺函对质保期、付款方式、时间如实做出承诺；

8.报价后如果不能满足我方要求的，需向我方出示放弃报价函；

9.以上要求如有一项不符不按要求上传的将审核不符合。