## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：候诊室改造-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴楚县人民医院综合楼（备战隔离病区）院区方舱CT底座及简易候诊室工程和门诊收费处加装收费窗口挡板（预算） |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:岩棉（100mm厚）彩钢板（5mm厚） |  | m2 | 79.5
2 | 010606011002 | 钢板天沟 | 1.钢材品种、规格:彩钢板 |  | t | 0.001
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 45.12
4 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:金属方管 φ100 2.单根柱质量:2.4厚10.41Kg/m |  | t | 0.145
5 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1.钢材品种、规格:5mm厚彩钢板 |  | t | 0.032
6 | 010802001001 | 金属门 | 1.门框、扇材质:型材 2.玻璃品种、厚度:钢化玻璃8mm 3.其他:包含门中的窗户 |  | m2 | 62.3
7 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.面层材料品种、规格:石膏板 |  | m2 | 42.6
8 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:PVC地胶 |  | m2 | 85
9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 3.01
10 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆 |  | m2 | 38.6
11 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:不锈钢 |  | m2 | 42.75
12 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:涤轮丝柔纱窗 |  | m2 | 51
13 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格:罗马杆 2.轨的数量:单轨 |  | m | 15
14 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:1000*1500mm 2.砖品种、规格、强度 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：候诊室改造-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴楚县人民医院综合楼（备战隔离病区）院区方舱CT底座及简易候诊室工程和门诊收费处加装收费窗口挡板（预算） |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
等级:多孔砖
15 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.土壤类别:三类土 2.混凝土种类:现浇 3.防护材料种类:防腐材料 |  | m | 13.8
16 | 011003001001 | 隔离层 | 1.隔离层部位:立面（地沟、井壁） 2.隔离层材料品种:冷底子油 |  | m2 | 48.92
17 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:沥青卷材防水层 2.防水层数:2层 |  | m2 | 1
18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 |  | t | 0.095
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08