妇科检查床参数

根据人体工程学原理，设计成圆弧型的妇科检查床，适用于任何检查、人流、等门诊手术;外型美观、操作方便、实用性强；

控制系统用一个电动推杆完成，通过电动控制，达到一定体位。具有倾斜、背部、座位高度调节均整体变位35°，方便医生检查；

脚架可旋转任意角度；头部采用机械手动调节；

头枕及床面均采为优质聚胺脂材料，模具模具一次性发泡成型工艺制作，表面无缝，可轻松卸下清洗、消毒，具有防羊水外泄、抗污、耐酸碱、防紫外线功能；

配有隐藏式脚轮，可以任何角度的纵转；

搁腿架分为左右向在固定器锁住后，可承受15KG扭力和180°调节范围，实用性强，操作简单；

检查床两边的扶手即可以作为扶手又可以作为支脚架，而且上下左右都可以调节；

具有头高脚低功能，头低脚高功能，以便于急救处理；

表面静电喷漆处理,对人体无毒害,外观质量好,途层耐腐耐磨能力高；

- 产品质保10年

技术参数

床台尺寸：≥1420×570mm；

检查床升降尺寸：600～1200mm；

承载重量：≥135KG；

生产厂家通过ISO9001及13485质量体系认证；

配置清单

主  床 1台   搁腿架1付    扶  手 1付

污物盆1件    防水垫2件   电源线1根

脚  蹬1件    脚踏开关2件