喀什地区第一人民医院设备年度检测服务

采购项目

一、本项目的特定资格要求：

1.投标人须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业。提供合法有效的具有统一社会信用代码的营业执照（经营范围必须检测的资质）、产品注册证、二类经营备案凭证，具有《放射工作卫生许可证》；

2.供货商签订合同后，需30分钟响应，需现场踏勘评估，及时响应并对甲方指定的科室设备进行检测。有与其申请技术服务项目相适应的管理、技术和质量控制人员。熟悉相关法律、标准和文件以及本单位质量管理手册。专业技术负责人应精通本专业业务，专业人员的专业与申请的技术服务项目相一致，专业技术人员必须经省级培训并考核合格后持证上岗。申请放射卫生防护检测与评价的，应当有项目评价、放射卫生防护检测和质量控制等方面的专业技术人员。

项目评价、放射卫生检测和质量控制方面的技术负责人必须具有相关专业副高级以上专业技术职称，并从事相关专业工作5年以上。卫生检验方面技术负责人应当具有中级以上专业技术职称，从事相关专业工作3年以上。

3.投标人提供近一年任意6个月的社保缴纳凭证及企业社保完税证明；

4.提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明；

5.提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，需提供近6个月社保缴纳证明；

6.被行政主管部门处罚或在处罚整改期限内的单位不能参加此次报价；

7.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

8.其他:

（1）供应商在中国政府采购网(www.ccgp gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“信用中国网站(www creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.c|n/) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的将拒绝其参本次采购活动，查询结果以询价开始查询为准; 供应商须提供投标单位 (供应商)《反商业贿赂承诺书》、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

(2)未按照商务要求盲目竞价者的供应商，我单位保留投诉权力并上报喀什地区采购中心和政采云进行处理。

（3）服务周期：双方协商规定时间后，乙方必须在7个工作日内执行，超过时限视为违约。

二、本次监测涉及范围：

（1）检测内容：详见附表一；

（2）货款支付：验收合格后支付货款。

（3）为保障检测质量及合法性，检测测后需提供检测报告加盖公章，无法提供视为违约。上报地区招采办处理。

(4)需提供每台设备检测报价，并加盖公章。

以上材料需加盖公章上传！！！

附件1

| 序号 | 设备类型 | 型号 | 序列号 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | Artis zee floor | 136569 | 放射类 |
| 2 | DSA | Allura Xper FD20 | 55687647 | 放射类 |
| 3 | DSA | UNIQ FD20 | 163809 | 放射类 |
| 4 | 骨密度仪 | HOLOGIC | XG1149BK15J | 放射类 |
| 5 | PET-CT | Biograph mCT.S标配+全部选配件 | 59001 | 放射类 |
| 6 | 医用回旋加速器 | MINItrace Qilin | 82445270007 | 放射类 |
| 7 | SPET-CT | symbia intevo 6 | 2369 | 放射类 |
| 8 | 口腔CT | i-CAT17-19 | 20004859 | 放射类 |
| 9 | 全景机 | Planmeca Pro Max | RPX244984 | 放射类 |
| 10 | 牙片机 | MSD-Ⅲ | 060119 | 放射类 |
| 11 | 移动式C型臂 | 岛津WHA-200 | 3ZD6D860C001 | 放射类 |
| 12 | 移动式C型臂 | 西门子COMPACT-L | 12219 | 放射类 |
| 13 | 移动式G型臂 | 北京惠尔Digiarc-100AC | XG1149BK15J | 放射类 |
| 14 | CT | Optima ct680 （5号门诊部） | BAXS14007 | 放射类 |
| 15 | CT | 16排Emotion（1号住院部） | 80982 | 放射类 |
| 16 | CT | 双源CT128排Somatom Definitio （6号门诊部） | 74076 | 放射类 |
| 17 | CT | 16排Emotion（4号门诊部） | 86770 | 放射类 |
| 18 | CT | 16排Emotion（发热门诊） | 86644 | 放射类 |
| 19 | CT | uCT520 (CT) | 220251 | 放射类 |
| 20 | DR | mrad-50S（9号住院部） | CBB1072092（C2H1022005） | 放射类 |
| 21 | DR | mrad-50S（10号住院部） | CBA09X2044 | 放射类 |
| 22 | DR | Ysio（1号门诊部） | 23573 | 放射类 |
| 23 | DR | Ysio（2号门诊部） | 23574 | 放射类 |
| 24 | DR | multix select（急诊部） | 20649 | 放射类 |
| 25 | 数字胃肠机 | AXIOMIconosR200 | 2235（410221661） | 放射类 |
| 26 | 乳腺钼靶机 | MAMMOAT（11号住院部） | 10041（21-3191） | 放射类 |
| 27 | 移动DR | UDR 370i（发热门诊部） | 402288 | 放射类 |
| 28 | 移动DR | UDR 370i（急诊部） | 402533 | 放射类 |
| 29 | CT | Incisive CT | 530520 | 放射类 |
| 30 | CT | MX16- slice | 202320 | 放射类 |
| 31 | DR | DRX-compass X | S0741G2 | 放射类 |
| 32 | 乳腺DR | uMammo 590i | 312104 | 放射类 |
| 33 | 车载CT | Revolution ACTs | E6ZG2000051HM | 放射类 |
| 34 | 车载CT | Revolution ACTs | E6ZG2100072HM | 放射类 |
| 35 | 车载DR | uDR 370i | 402955 | 放射类 |
| 36 | DR | GF50DR | KR26MI6802670A100IG4D0001 | 放射类 |
| 37 | 移动DR | GM85 | 1880418 | 放射类 |
| 38 | 钴源后装治疗机 | GZP3 | 198 | 放射类 |
| 39 | 医用电子直线加速器系统 | Clinac CX | 5376 | 放射类 |