## Sheet1
资产处2024年专用设备采购详细参数表
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格和型号 | 计量单位 （年、月、次...） | 数量
1 | 美的 KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A 柜式空调 | 美的 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A | 产品类型：柜机 冷暖类型：冷暖型 定频/变频：变频 额定电压：220V P数：3P 能效等级：二级、 制冷量 (kw)：7.29 制冷功率 (w)：2040 制热功率 (w)：2860 内机毛重 (kg)：26 内机尺寸(长*宽*高) (mm)：1750*510*315 外机尺寸(长*宽*高) (mm)：940*342*673 外机毛重 (kg)：45 | 年 | 5
2 | 大豪10202充气跆拳道气垫空翻垫舞蹈体操垫 | 大豪 | 10202 | 大豪10202，2米*3米*20cm厚 | 个 | 3
3 | 冷链运输箱 | 建大仁科 | BWLD_85X | 1.尺寸(L)：85L；1.尺寸(L)：85L； 2.冰排数量(个)：5个； 3.保温箱温度：2-8℃； 4.供电：10~30VDC； 5.功耗：0.5W (平均功耗)； 6.通信接口：GPRS/GSM，中国移动或中国联通的手机网络； 7.数据上传：GPRS进行数据上传，数据上传间隔10S-1000S可设； 8.参数设置：短信参数设置，支持中英文混合短信温湿度越限短信报警、振铃语音报警； 9.报警功能：市电断电来电短信报警、振铃语音报警、就地声光报警； 10.内部存储：记录周期1分-24小时可设置，记录容量:65000组； 11.探头温度量程：-40°℃~+120℃； 12.探头湿度量程：0%RH-100%RH； 13.温度显示分辨率：0.1℃； 14.湿度显示分辨率：0.1%RH； 15.温湿度刷新时间：lS； 16.保温时长：26H。 | 个 | 1
4 | RFID手持机 | 麦戈 | MG-T2S | 处理器：8核2.0GHz高性能处理器； 一、系统配置 1.处理器：8核2.0GHz高性能处理器； 2.操作系统：Android11.0； 3.内存（ROM+RAM）：64GB+4GB； 4.SIM卡槽，支持双卡双待； 5.触摸屏：工业级电容屏，支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作； 6.摄像头：顶置1600万摄像头，支持自动对焦，前置500万像素； 7.闪光灯：800mA闪光灯； 8.键盘：侧面两侧2*扫描键，1*电源键，2*音量±键，1*手柄按键； 9.电池：主机锂电池3.85V供电，4500mAh，；； 10.音频：内置麦克风； 11.充电方式：Type-C； 12.提示：大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示； 13.震动马达：内置震动马达； 14.传感器：重力传感器（G-sensor）、接近传感器、光线传感器、地磁传感器、陀螺仪； 15.散热；内置散热风扇； 二、结构参数： 1.尺寸(LxWxD)：168mmx97mmx145mm； 2.重量：680g； 三、通讯传输 1.无线广域网络（网络频率）：国内&欧亚版：2G：B2/B3/B5/B83G：WCDMA:B1/B5/B8CDMABC0TD-SCDMA:B34/B394G：FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 2.无线广域网络（数据业务）：GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 3.无线局域网络：Wi-Fi802.11/a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w，支持快速漫游，支持1X1MIMO，Wi-Fi5GPA放大器 4.蓝牙：Bluetooth5.1 5.GPS:GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS/GNSS 四、RFID 1.频率902MHz-928MHz，865MHz-868MHz； 2.通讯协议:SO18000-6B/6C/6D； 3.天线增益:5dBi圆极化天线； 4.输出功率:8-33dbm可调； 5.识别距离:可达15m；五、输入/输出接口 1.USB接口:1个，Type-C，USB3.0，带耳机功能； 2.充电接口:2pin充电接口； 3.OTG接口:支持； | 个 | 1
5 | 打药机 | 本田/玉柴 | 型号：JF-150-80-12 | 尺寸950*825mm，机架形势：推车式，配套动力：电机，工作压力3MPA，配套液泵：双核隔膜泵，电机功率：80W，液泵流量：6-7L/MIN，电压：DC-12v，药管形式：18米自动回缩管，驱动电源：硅胶阀控式蓄电池，药箱容积：75L,喷洒距离13-15M | 台 | 1
6 | 全自动穴盘播种机 | GROWER | GA-500E型 | GA-500E型穴盘播种机，主要用于蔬菜、花卉和中药材等多种种子的精准点播；1. 工作流程：自动压穴+自动播种，播完一盘自动退回起点 2. 适用范围：0.1~10mm 3. 播种速度：400盘左右/时 4. 精准度：≥99% 5. 重量：90KG 6. 功率：2.0KW 7. 规格：长*宽*高850*650*1100mm 8.补充:已自带气泵，不需自备 | 台 | 1
7 | 多盘位磁盘柜 | 奥睿科（ORICO） | 型号 NS800C3 | 规格 八盘位 输出接口 Type-C(5Gbps) 电源 120W 材质 ABS+铝合金 尺寸 248*225*140(mm) 重量 2.95KG 支持容量 单盘16TB 支持系统 Windows/Mac/Linux | 台 | 1
8 | 无线屏蔽防作弊设备 | 爱德信 | ES-20065G无线信号屏蔽器 | 1、有效屏蔽半径：1-30米 2、有效屏蔽CDMA/GSM/DCS/3G/4G/5G/2.4GWIFI/广电等移动信号 3、不影响其它子设备正常工作 4、接通电源即可稳定工作 | 台 | 3
要求： 1.投标企业必须按照以上固定品牌型号进行投标报价，中标后按照上述品牌型号进行供货 2.中标后必须提供详细的报价清单