喀什地区第一人民医院药学部发药系统维保服务采购项目

一、本项目的特定资格要求：

1.投标人须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业。提供合法有效的具有统一社会信用代码的营业执照（经营范围必须有医疗器械维修维保）、产品注册证、二类经营备案凭证；

2.供货商签订合同后，需30分钟响应，维修保养时，中标单位必须派遣专业工程师进行现场维修，若招标方通知中标单位进行维修，中标单位必须全力配合，工程师需在12小时内到达招标方指定地点进行维修保养，更换配件产生的费用均包含在合同价款中，过程中产生的其他费用均由中标单位自行承担。

3.投标人提供近一年任意6个月的社保缴纳凭证及企业社保完税证明；

4.提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明；

5.提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，需提供近6个月社保缴纳证明；

6.被行政主管部门处罚或在处罚整改期限内的单位不能参加此次报价；

7.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

8.其他:

（1）供应商在中国政府采购网(www.ccgp gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“信用中国网站(www creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.c|n/) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录的将拒绝其参本次采购活动，查询结果以询价开始查询为准; 供应商须提供投标单位 (供应商)《反商业贿赂承诺书》、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

(2) 未按照商务要求盲目竞价者的供应商，我单位保留投诉权力并上报喀什地区采购中心和政采云进行处理。

（3）服务周期：在规定的时间内完成维修保养服务，超过时限视为违约。

二、本次维修涉及范围：

摆药机、注册机、检测核对机维保参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动药品分包机 | JV-400SLD6 | 1 | 台 | 整机维保 |
| 2 | 全自动药品分包机 | JV-400SL6 | 1 | 台 | 整机维保 |
| 3 | 全自动药品核对机 | JV-VZ10 | 1 | 台 | 整机维保 |
| 4 | 全自动药品注册机 | ACRSII WRITER | 1 | 台 | 整机维保 |

1、服务内容和服务范围：提供所有软硬件故障的维修（包含各线路板，软硬件故障的维修，药盒底座，马达，传感器、传送带等相关摆药机部件损坏后的更换，相关硬件设备的配备；配合医院信息科做好软件系统日常维护，并安装软件系统备份机）和软件功能的升级。

2、方案提供：维保提供方应承诺按照国家、行业标准规定，出具一项完善、合理和可行的维保服务方案，方案中应体现针对本项目的设备进行系统、全面维保所必须的具体措施、人员配置、工程师资质、质量保证、时间安排等内容，以使设备高效、正常运作，确保设备达到实际使用需求。

3、具体要求：

（1）维保期内，维保提供方对维保设备的质量及安全负全部责任，若因维保设备本身质量问题引起的纠纷由维保提供方承担。

（2）维保期内，每年度末设备使用方将对维保提供方的保修服务进行评估，若维保提供方无法保障维保设备安全正常运行，设备使用方有权终止合同。

4、维保形式：

（1）日常维护服务：对设备进行日常的维护（确保每年六次维护清洁），指派专业工程师对设备进行维护，填写设备维护手册，实时监控设备的运行状况，确保设备准确无误的运行，运行率不低于98%。

（2）紧急事件响应：维保提供方售后服务部设立24小时服务电话，设备使用方如遇紧急事件，工程师在0.5小时内做出响应，12小时（包括节假日）内到达现场处理事件。

（3）技术支持服务：提供即时远程诊断和维修，对设备使用方提供产品技术资料更新和补充服务，包括提供产品软件系统相关的技术更新资料，不再额外收取费用。

5、质量保障：

（1）维保期限内，每年对维保设备至少提供十二次预防性维护保养服务（每月至少提供一次对维保设备的预防性维护保养服务），包含但不限于设备安全检查、质量检查、状态检查、除尘保养、设备清洁、性能测试及校准、必要的环境检测等内容，确保设备处于正常工作状态。每次维保完成后一周内向设备使用方提交详细记录报告，确保设备能按照制造商或国家、国际标准要求运行。

（2）维保期限内，每年度末向设备使用方提供一份年度维保总结分析报告，其中包括保修合同、设备信息、保养维护报告、检测报告、维修报告、配件更换明细等。

6、配件保障：维保提供方须保证具备充足的配件供应能力。维保提供方所提供的零配件具有规范的进货渠道，所有零配件为全新原厂配件，重要部件需提供出厂检测报告，保证更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的符合原厂出厂标准的全新原装零配件。且维保期内备件供应100%保障。

7、响应保障：为提供快速响应服务，维保提供方应承诺提供每周 7*24 小时服务支持，当设备出现故障时，维保提供方须在0.5小时内响应，提供电话技术支持。如电话解决不了设备故障，维保提供方须在12小时（包括节假日）内派出技术人员到达设备使用现场进行维修，对故障件提供备件支持，不再单独收取任何费用，维修过程中需要更换零配件时，应向医院解释说明并快速调用配件，负责故障件更换直至排除故障，每次维修完成后，维保提供方应向设备使用方提供书面维修报告一份。

8、开机保障：维保期内设备正常开机率≥98%，未达到开机率，超过1天则保修期往后顺延3天。

9、设备升级：在维保服务期内提供设备的软硬件安全升级，提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能。并提供所有升级资料和记录，不再单独收取任何费用。

10、培训保障：投标人有专职工程师≥2人，维保提供方为设备使用方培训至少1名维修工程师，培训要求达到：了解设备的基本原理、基本构造及能独立处理设备的一般性故障。对设备使用方使用和维修设备的人员每年至少组织一次培训并承担相关费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。

11、其他约定：维保提供方应承诺自行完成本项目，不得进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。

12、维保形式：整机在维保服务期内提供所有保修所需备件及需定期更换的耗品，不再单独收取任何费用。

13、服务地点：甲方指定地点。

14、服务期限：服务期限3年，即自签订合同之日起计算，服务期每满一年后，采购人可根据服务质量、服务态度、服务能力进行考核，若考核合格，次年续签合同；若考核不合格，服务合同自行终止。

15、付款方式：签订合同后支付30%当年维保费用，当年维保结算验收合格后支付当年70%的维保费用。

16、维保提供方应承诺承担在服务期间伴随产生的所有人工费、差旅费、移机费和更换配件费等所有费用。

17、为保障维修保养质量及合法性，维修保养后需提供维修保养记录单及正规购货渠道无法提供视为违约。上报地区招采办处理。

18、需提供报价单并加盖公章。

以上材料需加盖公章上传！！！！