护理部关于医用冷藏箱参数

YC-725L医用冷藏箱用途： 用于医疗行业冷藏药品的冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。

YC-725L医用冷藏箱特点： 1、箱体材料：喷涂钢板。 2、内胆材料：喷涂铝板。 3、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 4、箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。 5、门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。 6、前后4个万向脚轮（其中2个自带刹车锁止功能），移动固定方便。 7、高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃。 8、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。 9、风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。 10、标配电加热玻璃门，门体加热模式：自动加热模式、常开加热模式、常关模式等，开门小角度自动关门功能。 11、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 12、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

YC-725L医用冷藏箱主要指标：

1. 样式：立式，玻璃门。
2. 有效容积：725L。
3. 外部尺寸（宽\*深\*高mm）：1093\*758\*1972。
4. 内部尺寸（宽\*深\*高mm）：980\*595\*1260。
5. 功 率：540W 2.6、净重/毛重（KG）：170.5/200。  2~8℃医用冷藏箱