## Sheet1
喀什地区疾控中心2024年致病菌识别网络实验室试剂报价单
报价单位（盖章）： 联系人： 联系方式：
编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 技术要求
1 | 霍乱弧菌血清鉴定 | 1mL / 瓶 | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：01 群、O139 霍乱弧菌多价诊断血清。
2 | 霍乱弧菌CTX基因PCR检测试剂盒 | ≥25T/盒 | 1 | 盒 |  |  | 实时荧光PCR针对霍乱弧菌ctxA/ctxB基因
3 | 碱性蛋白胨水颗粒 | 250g/瓶 | 1 | 瓶
4 | 庆大霉素琼脂 | 250g/瓶 | 1 | 瓶
5 | 1%亚碲酸钾溶液 | 5ml*10 | 1 | 盒 |  |  | 用于金黄色葡萄球菌培养的配套试剂
6 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1mL×54 瓶 | 1 | 套 |  |  | 大于等于50种血清型检测
7 | TCBS琼脂（颗粒剂型） | 250g/瓶 | 1 | 瓶
8 | 麦康凯琼脂（颗粒剂型） | 250g/瓶 | 1 | 瓶
9 | SS琼脂 | 250g/瓶 | 1 | 瓶
10 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂（XLD） | 250g/瓶 | 1 | 瓶
11 | 血琼脂平板 | 20包/盒（10皿*2包） | 30 | 盒 |  |  | 供货期按需发货，要求接到甲方电话7天到货
12 | 冻干兔血浆 | 0.5ml*10 | 1 | 盒
13 | 脱纤维羊血 | 100mL/瓶 | 2 | 瓶
14 | 头孢氨苄 | 10支/盒（4mg/支） | 2 | 盒
15 | 木炭琼脂培养基 | 250g/瓶 | 1 | 瓶
16 | PBS缓冲液(pH 7.2-7.4) | 500mL | 5 | 瓶 |  |  | pH 7.2-7.4，成品、无菌
17 | 厌氧培养罐 | 2.5L-3.5L | 1 | 套 |  |  | 1、容纳 12 个 90mm 平板；2、气密性能好，有效避免罐体漏气所造成的厌氧培养失败；3、耐温：可耐不超过100℃高温；4、罐体：透明耐高温聚丙烯材料一次性注塑而成，强度高、耐高温、透热性强；
18 | 厌氧培养罐 | ≥7L | 1 | 套 |  |  | 1、至少容纳3叠12皿；2、气密性能好，有效避免罐体漏气所造成的厌氧培养失败；3、耐温：可耐不超过100℃高温；4、罐体：透明耐高温聚丙烯材料一次性注塑而成，强度高、耐高温、透热性强；
19 | Amies运送培养基管 | 5ml*20支/盒 | 10 | 盒
20 | 2.5L微需氧产气包 | 10个/包 | 20 | 包
21 | 氧气指示剂 | 1.5ml/支*10 | 20 | 盒
22 | 巧克力平板 | 20包/盒（10皿*2包） | 10 | 盒 |  |  | 用于嗜血杆菌的分离、培养，亦可用于奈瑟氏菌的增殖培养。
23 | 腹泻症候群多病原核酸检测试剂 | ≥12T | 5 | 盒 |  |  | 检测目标：： 霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠杆菌、弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌。
24 | 呼吸道症候群多病原核酸检测试剂 | ≥12T | 5 | 盒 |  |  | 检测目标：：肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、百日咳鲍特菌、A 族链球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、军团菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌
25 | 脑炎脑膜炎症候群多病原核酸检测试剂 | ≥12T | 4 | 盒 |  |  | 检测目标：：脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A 族链球菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、无乳链球菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌
26 | 其他发热症候群多病原核酸检测试剂 | ≥12T | 3 | 盒 |  |  | 检测目标：：伤寒/副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、A 族链球菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、无形体、埃立克体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌
27 | 沙门氏菌血清型分子鉴定试剂盒（荧光PCR法） | 25T | 2 | 盒 |  |  | 1、纯培养沙门氏菌的血清型鉴定。可鉴定至少120种血清分型。2、按需发货。
28 | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | ≥50T | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：肠致病性（EPEC）、肠出血性（EHEC）、肠产毒性（ETEC）、肠侵袭性（EIEC）、肠粘附性（EAEC）五种致病型别
29 | 炭疽杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR） | 50T | 1 | 盒
30 | 脱脂牛奶菌种保存管 | 50支/盒 | 8 | 盒
31 | 瓷珠菌种保存管 | 50支/盒 | 2 | 盒
32 | 一次性塑料接种环 | 1ul（100支/包） | 10 | 包 |  |  | 独立包装、无菌、无酶无热源、
33 | 一次性塑料接种环 | 10ul（100支/包） | 10 | 包 |  |  | 独立包装、无菌、无酶无热源、
34 | 核酸提取试剂盒 | 96T/盒 | 50 | 盒 |  |  | 1、使用于中元EXM6000，核酸提取时间小于15分钟；2、使用于细菌DNA核酸提取
35 | 质谱检测仪微生物样本前处理试剂 | 10*10测试/盒 | 2 | 盒 |  |  | 适配美华质谱仪的试剂
36 | 质谱检测仪样本前处理基质试剂 | 10*10测试/盒 | 2 | 盒 |  |  | 适配美华质谱仪的试剂
37 | 增菌培养基（沙门菌） | 6ml/支*40支 | 1 | 盒
38 | 致病菌腹泻症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠埃希菌、弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌
39 | 致病菌呼吸道症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、百日咳鲍特菌、A族链球菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、耶氏肺抱子菌
40 | 致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A族链球菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、无乳链球菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、新型隐球菌
41 | 致病菌其他发热症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（ | 25T | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、A族链球菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、无形体、埃立克体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、曲霉菌、隐球菌、耶氏肺孢子菌
42 | 霍乱弧菌O1/O139群核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒
43 | 志贺氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：1a、1b、1c、2a、2b、3a、3b、4a、4b、5a、5b、X、Xv、F6、Y、其他
44 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）7种血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：O26、O45、O103、O111、O121、O145和O157
45 | 副溶血性弧菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：O3:K6、O4:K8、O10:K4
46 | 空肠弯曲菌（HS:1、HS:41、HS:44）血清分型核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒
47 | 空肠弯曲菌（HS:2、HS:4、HS:19、HS:23/36）血清型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒
48 | 肺炎链球菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：1、2、3、4、5、6B/6D、6A/6B、7F/7A、8、9V/9A、9L/9N、10A、11A/11D/11E、12F/44、14、15B/15C、17F、18C/18F/18B/18A、19A、19F、20、22F、23F、33A/33F/37
49 | 流感嗜血杆菌6种血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：血清型a、b、c、d、e、f
50 | 肺炎克雷伯菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：血清型K1、K2、K5、K20、K54、K57
51 | 军团菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒
52 | 脑膜炎奈瑟菌（A、B、C）血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒
53 | 脑膜炎奈瑟菌（W、X、Y）血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒
54 | 脑膜炎奈瑟菌ctrA/sodC基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒
55 | 单核细胞增生性李斯特氏菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：血清型1/2a、1/2b、1/2c、4b
56 | A族乙型溶血性链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒
57 | 猪链球菌1型和猪链球菌2型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒
58 | 霍乱弧菌ctxA/ctxB毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒
59 | 副溶血性弧菌tdh/trh双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒
60 | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：肠致病性（EPEC）、肠出血性（EHEC）、肠产毒性（ETEC）、肠侵袭性（EIEC）、肠粘附性（EAEC）五种致病型别
61 | 空肠弯曲菌毒力基因多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：菌株致病性基因hcp、virB、ciaB、ggt、cdtA、cdtB、cdtC和格林-巴利综合征基因cgtA、cgtB/wlaN、cstII
62 | 艰难梭菌tcdA/tcdB/cdtA/cdtB基因四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒
63 | 白喉棒状杆菌tox毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25T | 1 | 盒 |  |  | 检测目标：种属基因和毒力基因
64 | 细菌药物MIC测试版（鲍曼不动杆菌药敏测试版） | 10*10测试/盒 | 1 | 盒 |  |  | 适配美华质药敏仪的试剂
65 | 细菌药物MIC测试版（金黄色葡萄球菌药敏测试版） | 10*10测试/盒 | 1 | 盒 |  |  | 适配美华质药敏仪的试剂
66 | 细菌药物MIC测试版（肠杆菌药敏测试版） | 10*10测试/盒 | 1 | 盒 |  |  | 适配美华质药敏仪的试剂
67 | 细菌药物MIC测试版（弯曲菌菌药敏测试版） | 10*10测试/盒 | 1 | 盒 |  |  | 适配美华质药敏仪的试剂
合计 | [5 empty] | 0
1、报价单(按需求响应完整、含税票及运输等一切费用)、营业执照证、经营许可证、医疗器械经营许可或者试剂药品相关材料证皆需加盖单位公章,以PDF或JPG格式上传；2、供货期：5月13日之前到货；3、试剂耗材参数详细咨询帕尔哈提 18099872233 4、乙方所提供的试剂是在质保期内,非长期积压的库存商品（质保期在18个月以上）,完全符合国家规定的质量、规格和性能的要求。5、报价包括但不限于运费、搬运费、冷链运输费等，送货上门 6、我方有权视为无效报价，若有疑惑之处,请在响应报价前咨询项目联系人,以避免盲目无效报价 7、请提供运输保存温度记录，严格按照储存条件运输