## Sheet1
附表2项目实施内容（2024年度）资金测算明细表
序号 | 实施内容 | 规格和型号 | 计量单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注
1 | 室外地下消火栓标识牌 | 直径500㎜（背面带50管卡） | 个 | 120 | 31 | 3720
2 | 大红油漆 | 12公斤装 | 桶 | 190 | 5 | 950
3 | 毛刷 | 4寸 | 个 | 10 | 20 | 200
4 | 排烟机控制柜标识牌 | 长160mm×宽100mm×厚2mm | 个 | 12 | 10 | 120 | 自带备胶
5 | 电气火灾监控器标识牌 | pvc材质（长150mm×宽50mm×厚2mm） | 个 | 6 | 15 | 90 | 自带备胶
6 | 气体灭火控制器标识牌 | pvc材质（长150mm×宽50mm×厚2mm） | 个 | 6 | 5 | 30 | 自带备胶
7 | 防火门监控器标识牌 | pvc材质（长150mm×宽50mm×厚2mm） | 个 | 6 | 15 | 90 | 自带备胶
8 | 消防电话标识牌 | pvc材质（长100mm×宽100mm×厚2mm） | 个 | 6 | 20 | 120 | 自带备胶
9 | 机械排烟口标识牌 | pvc材质（长200mm×宽100mm×厚2mm） | 个 | 7 | 40 | 280 | 自带备胶
10 | 消防救援窗标识牌 | ，不干胶材质，30cm等边三角形 | 个 | 7 | 60 | 420 | 自带备胶
11 | 应急广播标识牌 | pvx材质(宽100mm×长100mm×厚2mm） | 个 | 7 | 100 | 700 | 自带备胶
12 | 排烟机控制柜标识牌 | 160mm×高100mm×厚2mm | 个 | 10 | 22 | 220
13 | 拖线盘3*2.5 | 50米 ，2*2.5 | 个 | 653 | 1 | 653
14 | 双绞线 | ZR-RVS-2*1.5mm2 | 米 | 6.5 | 600 | 3900
16 | 压力表 | 1.6MP | 个 | 38 | 4 | 152
17 | 疏散指示灯（220v、24v通用） | 智能型不锈钢超薄 | 个 | 25 | 30 | 750 | 左指向
18 | 疏散指示灯（220v、24v通用） | 智能型不锈钢超薄 | 个 | 25 | 30 | 750 | 右指向
19 | 疏散指示灯（220v、24v通用） | 智能型不锈钢超薄 | 个 | 25 | 30 | 750 | 双向
20 | 人子梯 | 铝制 | 个 | 450 | 1 | 450 | 高2.5米
21 | 人字梯 | 铝制折叠 | 个 | 720 | 1 | 720 | 高3.5米
22 | 报警区域机消防应急电池 | 高16cm 宽6cm 长18cm 12V/12Ah/20HR | 个 | 240 | 10 | 2400
23 | 防火门监控器消防应急电池 | 宽8cm 高8cm 长15cm 12V/12Ah/20HR | 个 | 240 | 9 | 2160
24 | 电气火灾控制器应急电池 | 高10cm 宽4cm 长16cm 12v/7AH/20HR | 个 | 240 | 9 | 2160
25 | 自喷漆 | 红 | 罐 | 10 | 20 | 200 | 80
26 | 自喷漆 | 黑 | 罐 | 10 | 10 | 100 | 20
27 | 自喷漆 | 银 | 罐 | 10 | 10 | 100 | 20
28 | 钢丝刷 |  | 把 | 25 | 5 | 125
29 | 管钳 | 450mm | 把 | 88 | 2 | 176
30 | 管钳 | 350mm | 把 | 100 | 2 | 200
31 | 管钳 | 300mm | 把 | 157 | 2 | 314
32 | 消火栓软管阀门 | DN25铝合金阀门 | 个 | 60 | 50 | 3000
合计 | [5 empty] | 26000