## Sheet1
执行指挥中心设备升级清单
序号 | 构成 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量
1 | 屏体材料 | 室内全彩LED显示屏 | X-0.93 | 高科 | 张 | 150
2 |  | 全彩LED接收卡 | 接收卡 | 诺瓦 | 张 | 25
3 |  | 电源 | 5V-200W | 创联 | 台 | 25
4 |  | 辅材 | 长排线 |  | 根 | 150
5 |  |  | 成品网线 |  | 根 | 25
6 |  |  | 成品5V线 |  | 根 | 25
7 |  |  | 三芯线 |  | 根 | 25
8 |  | 箱体 | 压铸铝箱体 | 定制 | 平方 | 7.68
9 | 硬件设施 | LED视频处理器 | H2+2张16网口发送卡+1张4路HDMI输入板卡 | 诺瓦 | 台 | 1
10 |  | 控制软件 | LED演播室 | 诺瓦 | 项 | 1
11 |  | 配电柜 | 20KW | 福佑 | 台 | 1
12 | 显示屏框架 | 结构 | 焊接钢结构 | 定制 | 平方 | 7
13 | 安装 | 安装调试 |  | 定制 | 平方 | 7.68
| 空调 |  | 3P |  | 台 | 1
14 | 强弱电 | 主线缆 |  |  | 项 | 1
15 |  |  |  |  | 项 | 1
16 |  | 主网线 |  |  | 根 | 10
17 | 一体式音频处理器 |  |  |  | 台 | 1
18 | 反馈抑制器 |  |  |  | 台 | 1
19 | 效果器 |  |  |  | 台 | 1
20 | 电源时序器 |  |  |  | 台 | 1
21 | 功放 |  |  |  | 台 | 1
22 | 音箱 |  |  |  | 台 | 2
23 | 无线话筒主机 |  |  |  | 台 | 1
24 | 无线方管话筒 |  |  |  | 台 | 6
25 | 布线及辅材 |  |  |  | 套 | 1
26 | 墙面处理及包边 |  |  |  | 平米 | 7
27 | 空调 |  |  |  | 台 | 1
合计161585.00元