生物显微镜技术参数

光源类型： LED照明光源，≥30000小时

激发波段：330-380nm，适用于紫外宏观筛查。

发射波长：＞420nm。

光照度：≥10000lux/cm.光照强度可根据使用需求调整。

切换方式：拉杆式切换。独立控制按钮

荧光暗盒：内置式三片式激发盒。

适用显微镜：适用于CX系列卡口式。

挡光板：＜400nm过滤。

报告软件：快速安装,简单易用,功能丰富。

软件实用功能模块：

1.用户管理模块：提供用户登录及权限管理，可方便设定不同权限的用户。

2.信息录入模块：支持逐个病人登记或批量信息登记（适合体检、预约等情况）。

3.影像显示模块：支持高清信号和USB数据接口信号，可宽屏显示。

4.图像采集模块：图像可用快捷键、鼠标多种方式采集，可区域截取采集，仅采集有用的信息。

5.图像处理模块：可进行正、负像采集，左右镜像、上下镜像、区域采集，矩形、圆形采集，具有标注、测量、放大、反转、镜像、反色、伪彩等图像处理方式。

6.模板管理模块：模板丰富，编辑方便。可通过选择器选择模板、单选、多选模板、仅选择词条等。模板排列结构可以随时拖动改变，方便用户归类整理。

7.报告设计模块：功能极强，报告单上所有项目均可自由设计，如院标、电子签名、图片框数量、科室电话等，项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整。

8.打印控制模块：打印纸张支持任意大小、打印时诊断字体可随时调整方便，文字较多可分页打印。

9.快速检索模块：可方便查看未采图、未打印，当天、昨天、本周的报告，及时进行批量处理。

10.病历查询模块：可对所有项目进行查询、模糊查询、组合查询，查询结果可导出EXCEL或打印报表。

11.病历统计模块：可按检查医师、送诊科室、送诊医师等任意项目进行灵活统计，可统计工作量、费用等内容，统计结果可打印自定义报表。

12.数字摄像头：≥630万像素。分辨率：≥3072*2048.帧速：≥70fps。

13.整机质保≥2年

生物显微镜配置要求

| 项目 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 生物主机，标配五颗高衬度物镜 | 1 |
| 光源 | LED高亮度光源，≥30000小时，连续可调光强 | 1 |
| 相机接口 | 国标0.5XC型接口 | 1 |
| 防尘罩 | 生物专用大尺寸防尘罩 | 1 |
| 其他配件 | 镜油、安装工具、聚光镜等 | 1 |