**手术室大概要求如下：**

空间布局：

1. 位置应相对独立，便于洁污分区。

2. 有足够的面积以满足手术操作和设备安置需求。

净化要求：

1. 一般采用空气净化技术，达到相应的洁净级别。

2. 保持合适的温度、湿度和气流组织。

建筑装饰：

1. 墙壁、地面等应平整、光滑、易清洁、耐腐蚀。

2. 墙角等采用圆弧设计，减少积尘。

电气设施：

1. 有可靠的电力供应和应急电源。

2. 照明充足且无影。

给排水：

1. 有完善的供水和排水系统，且符合卫生要求。

设备配置：

1. 各种医疗设备应符合相关标准和规范。

消毒设施：

1. 具备完善的消毒供应系统。

2. 有空气消毒装置。

安全设施：

1. 消防设施齐全。

2. 有完善的通讯和监控系统。

气流组织：

1. 保证空气合理流动，避免交叉污染。