## Sheet1
序号 | 类型 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 20kVA | UPS主机：三进单出高频在线式，容量：20KVA/18KW，输入：380Vac，输出：220Vac， 50Hz. 外接电池电压 192Vdc | 1 | 台 | 负载为50台学校教学 用电脑，停电后备用 时长约2小时
|  | 电池：免维护铅酸蓄电池12V 100Ah | 50 | 块
|  | 电池柜：镀锌冷轧铁电池箱C-16，电池柜尺寸：780×470×1190mm | 2 | 个
|  | 辅材： 16平电池连接线、100A直流空 开 | 1 | 套
报价需含税 含运费，UPS主机 电池质保三年，终身技术支持 。
其他说明
1、报价含税运，货物抵达指定地点后，中标方需安排人员对接并卸货。
2、货期：1个工作日内。（如有问题请谨慎报价）；报价后无法按时供货的将一律按照无效报价处理。
3、参数要求：根据我方提供参数要求，免费提供技术支持；
4、提供全新原装正品；
5、付款方式：验收合格后，需等资金拨付到位后方可付款。（请各报价单位谨慎报价）