**和田市玉龙喀什镇卫生院2025年污水检测服务项目**

**一、委托内容**

1、检测品类：　　医疗废水检测

2、检测项目：详见附表
3、检测周期：监测（检测）方案要求和有关规定，按监测方案确认监测。

3.1、全项（24项，详见附表）检测，每季度一次，共计四次，每次3000元，大肠杆菌群，志贺氏菌，沙门氏菌每月一次，共计八次，每次500元。

乙方接到甲方所委托的信息后，在15个工作日内提供相关检测结果及报告，如遇突发应急或其他情况，经双方协商一致，确定检测周期。

|  |
| --- |
| **医疗费水检测项目24项** |
| 序号 | 检测项目 | 金额 | 次数 | 合计金额 | 备注 |
| **1** | 粪大肠菌群数 | **3000元** | 6 | **3000元** |   |
| **2** | 沙门氏菌 | 2 |  |
| **3** | 志贺氏菌 | 2 |  |
| **4** | 余氯 | 2 |  |
| **5** | PH值 | 2 |  |
| **6** | 化学需氧量 | 2 |  |
| **7** | 五日生化需氧量 | 2 |  |
| **8** | 悬浮物 | 2 |  |
| **9** | 氨氮 | 2 |  |
| **10** | 动植物油 | 2 |  |
| **11** | 石油类 | 2 |  |
| **12** | 阴离子表面活性剂 | 2 |  |
| **13** | 色度 | 2 |  |
| **14** | 挥发酚 | 2 |  |
| **15** | 总氰化物 | 2 |  |
| **16** | 总汞 | 2 |  |
| **17** | 总镉 | 2 |  |
| **18** | 总铬 | 2 |  |
| **19** | 六价铬 | 2 |  |
| **20** | 总砷 | 2 |  |
| **21** | 总铅 | 2 |  |
| **22** | 总银 | 2 |  |
| **23** | 总α放射性 | 2 |  |
| **24** | 总β放射性 | 2 |  |