**空调：**

空开220v：20个 空开380v:10个

15公分空开盒：10个

明装开关（1-4联）各5个

暗装开关（1-4联）各5个

16A插头：10个 16A插座（明装）：10个

10A插座（明装）：20个 10A插座（暗装）：20个

10A插头：10个 电工胶布：20卷

**焊接管：**

生胶带：20个 20直接：20个 20三通：20个

20弯头：30个 20管子：10根

20阀门：15个 25直接：20个

20活节：5个 25三通：20个

25弯头：30个 25阀门：15个

25活节：5个 25管子：10根

32直接：10个 32三通：10个

32弯头：15个 32阀门：15个

32活节：5个 32管子：10根

40直接：10个 40弯头：10个

40阀门：5个 40管子：2根

**金钢石头钻头：（钻瓷砖）**

2钻头：1盒 2.5钻头：1盒

3钻头：1盒 3.5钻头：1盒

5钻头：1盒 6钻头：1盒

8钻头：1盒 10钻头：1盒

12钻头：1盒 链🔪钢丝绳20根

**白攻丝：**

2公分：5盒 2.5公分：5盒

3公分：5盒 3.5公分：5盒

5公分：5盒

**燕尾丝：**

2公分：5盒 3公分：5盒

5公分：5盒

**焊接：**

20外丝：20个 20内丝：20个

20弯头内丝：20个 20弯头内丝：10个

25内丝：20个 25外丝：20个

25弯头内丝：20个

**铁管构件：**

20直接：10个 20对丝：10个

20阀门：5个 25直接：10个

25对丝：10个 25阀门：5个

25变20补芯：5个 32直接：10个

32对丝：10个 32阀门：5个

32变25补芯：5个

卫生间隔段支架：100个

卫生间隔段活页：50个

卫生间隔段直角连接扁铁：30个

水龙头：30个 加长水龙头：30个

洗手池冷热水水龙头：30个

洗碗池冷热水水龙头：20个

水龙头接连软管：50对

三角阀：30个

两头内丝软管1米：30根

两头内丝软管1.5米：15根

洗碗池下水总程：20套

洗手池下水管：30套

水箱：20个 教室隔段门液压活页：30个

12公分两头焊接40活节球阀：10个

地板边压条（铝合金):20根

25冲水阀：10个

电工胶布：20个 地毯胶：3桶

海绵地毯：一卷