投标报价明细表

项目名称：和田地区维吾尔医医院综合楼供暖管道及水泵移位安装维修采购项目                               招标编号：/

投标内容：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水沟油漆加彩用钢板 | 4mm厚32cm宽 | ㎡ | 25 | 800 | 20000 | / |
| 2 | 安装焊接弯头 | 直径100# | 个 | 4 | 750 | 3000 | / |
| 3 | 安装垫子 | 100# | 个 | 12 | 550 | 6600 | / |
| 4 | 安装保温袋 | 现场定做 | 个 | 9 | 700 | 6300 | / |
| 5 | 更换镀锌钢管 | 现场直径125#的镀锌旧管子拆除安装新管子更换移位安装 | 根 | 2 | 1000 | 2000 | / |
| 6 | 更换镀锌钢管 | 现场直径100#的镀锌旧管子拆除安装新管子更换移位安装 | 根 | 2 | 950 | 1900 | / |
| 7 | 更换阀门 | 现场对直径100的三个阀门更换移位安装 | 个 | 3 | 750 | 2250 | / |
| 8 | 对原有软水系统，水箱，两台电机，电子控制系统加线移位保养安装 | 现场定做 | 项 | 1 | 13000 | 13000 | / |
| 合计总金额（小写） |  | 55050元 |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）： |  | 伍万伍仟零伍拾元整 |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名） ：

日期：2024年12月20日

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

3、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。