## Sheet1
洛浦县人民医院2025年度五金水暖配件采购项目配件报价单
序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 预算单价（元） | 下浮率% | 中标单价（元） | 生产地 | 生产厂家 | 品牌 | 备注
1 | 喷头 | 花洒喷头 | 套 | 11.9302 | 0.231 | 9.1743 | 浙江 | 余姚市灵轩卫浴有限公司 | 灵轩
2 | 自喷漆 各色 | 238ml | 个 | 9.5456 | 0.231 | 7.3406 | 广东 | 广东三和控股有限公司 | 三和
3 | 复合肥 | 25kg | 件 | 123.3053 | 0.231 | 94.8217 | 山东 | 山东振英生物科技有限公司 | 三环
4 | 缠绕管 | 10m | 包 | 7.9559 | 0.231 | 6.1181 | 广东 | 广东胜牌绝缘材料有限公司 | 胜牌
5 | 明装应急灯 | 220v | 个 | 22.2779 | 0.231 | 17.1317 | 广东 | 深圳市沅灯照明科技有限公司 | 极光橙
6 | 消防盘龙管枪头 | 喷射距离 15(m) | 只 | 27.0471 | 0.231 | 20.7992 | 江苏 | 高邮市沱雨消防设备有限公司 | 邮宁
7 | 消防管 软管 | 15m、65国标 | 套 | 143.1914 | 0.231 | 110.1142 | 江苏 | 高邮市沱雨消防设备有限公司 | 邮宁
8 | 消防管枪头 | 65国标 | 个 | 25.4574 | 0.231 | 19.5767 | 江苏 | 高邮市沱雨消防设备有限公司 | 邮宁
9 | 消防管接头 | 65国标 | 对 | 37.3876 | 0.231 | 28.751 | 江苏 | 高邮市沱雨消防设备有限公司 | 邮宁
10 | 灯线 | 120cm | 个 | 14.322 | 0.231 | 11.0136 | 河北 | 泊头市景宏金属制品有限公司 | 景宏
11 | 消防柜锁 | 25mm*88mm | 个 | 12.7251 | 0.231 | 9.7856 | 江苏 | 高邮市沱雨消防设备有限公司 | 邮宁
12 | 水压、压力表 | 0-1.0MPA-10公斤 | 个 | 22.2779 | 0.231 | 17.1317 | 上海 | 上海天川仪表厂 | 天川
13 | 玻璃胶 | 白色 | 支 | 7.5549 | 0.231 | 5.8097 | 上海 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 | 科建
14 | 玻璃枪 | * | 个 | 11.1354 | 0.231 | 8.5631 | 福建 | 泉州金固新材料科技有限公司 | 金固
15 | 小电箱（空开电箱）12路 | 12回路明装 | 个 | 20.681 | 0.231 | 15.9037 | 浙江 | 乐清市恒波电气有限公司 | 恒波
16 | 二氧化碳灭火器 | 6kg | 个 | 143.1914 | 0.231 | 110.1142 | 福建 | 泉州市力宇消防设备有限公司 | 力宇消防
17 | LED灯管 | 1.2m | 根 | 7.9559 | 0.231 | 6.1181 | 广东 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 雷士照明
18 | 电子秤 | 150公斤 | 台 | 222.7429 | 0.231 | 171.2893 | 广东 | 广州衡祥电子有限公司 | 衡祥
19 | 负压风机强力排气扇 | 管道式、 功率：0.37kw 电压：220-380v | 个 | 413.6695 | 0.231 | 318.1118 | 广东 | 中山市金炫朗电器有限公司 | 靓美特
20 | 单芯16平方电线 | 16平方 | 米 | 1.647 | 0.231 | 1.2666 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
21 | 单芯1平方 | 1平方 | 捆 | 143.22 | 0.231 | 110.1362 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
22 | 电控开关（启动按钮） | 软启动按钮 | 个 | 9.5456 | 0.231 | 7.3406 | 浙江 | 乐清市利腾电子有限公司 | 利腾
23 | 五孔插座 | 明装/暗装 | 个 | 3.781 | 0.231 | 2.9076 | 浙江 | 温州白雕电器科技有限公司 | 白雕
24 | 防水回路电箱 | 30cm*30cm | 个 | 27.0471 | 0.231 | 20.7992 | 浙江 | 宁波佳慧电气实业有限公司 | 佳慧
25 | 交流接触器 32P 大 | 32P、大 | 个 | 107.3935 | 0.231 | 82.5856 | 浙江 | 浙江金曼电气科技有限公司 | 金曼
26 | 不锈钢管卡 | 各号 | 个 | 3.1795 | 0.231 | 2.445 | 江苏 | 泰州市华驰不锈钢制品有限公司 | 华驰不锈钢
27 | 子母接头 | 各号 | 对 | 3.5805 | 0.231 | 2.7534 | 广东 | 中连连接器（广东）有限公司 | 中连
28 | 水基型灭火器 | 3kg | 个 | 95.4633 | 0.231 | 73.4113 | 福建 | 泉州市力宇消防设备有限公司 | 力宇消防
29 | 电线缆 3*4 | 3芯、4平方 | 米 | 3.2224 | 0.231 | 2.4781 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
30 | 电胶布 | 黑色、30m | 卷 | 9.5456 | 0.231 | 7.3406 | 广东 | 广州市春元包装材料有限公司 | 线束胶带
31 | 仿真草坪 | * | 平方米 | 6.76 | 0.231 | 5.1984 | 河北 | 雄县苟各庄镇绍迪仿真植物厂 | 绍迪
32 | 专用机油 2T | 2T | 桶 | 59.6655 | 0.231 | 45.8827 | 山东 | 山东泽广润滑科技有限公司 | 普润达
33 | 热水器 50L | 50L、3-6kw | 套 | 835.2948 | 0.231 | 642.3417 | 广东 | 佛山市屯能电器有限公司 | 屯能
34 | 弧形互通锁 | 中号 | 把 | 9.7819 | 0.231 | 7.5223 | 浙江 | 浙江杰顿五金有限公司 | 杰顿
35 | 铝合金窗户把手 | 隔热断桥两点锁 | 套 | 12.7251 | 0.231 | 9.7856 | 江苏 | 无锡捷浩五金有限公司 | 捷浩五金
36 | 窗户限位器 | 定做 | 套 | 13.5271 | 0.231 | 10.4024 | 广东 | 揭阳市榕城区索特五金制品厂 | 索特固
37 | 防盗门锁芯铜芯互通 | 9cm | 把 | 19.4922 | 0.231 | 14.9895 | 浙江 | 浙江杰顿五金有限公司 | 杰顿
38 | 合金木门锁芯互通 | 10cm | 把 | 12.3312 | 0.231 | 9.4827 | 浙江 | 浙江杰顿五金有限公司 | 杰顿
39 | 消防指示灯外罩 | 20cm*40cm | 个 | 18.2964 | 0.231 | 14.0699 | 广东 | 东莞市粤安消防科技有限公司 | 公途
40 | 户外庭院遮阳棚 | 3m*4m，防水防晒 | 套 | 1153.501 | 0.231 | 887.0423 | 广东 | 佛山市赫斯唯铝业有限公司 | 赫斯唯
41 | 户外庭院遮阳棚 | 3m*3m，防水防晒 | 套 | 954.6186 | 0.231 | 734.1017 | 广东 | 佛山市赫斯唯铝业有限公司 | 赫斯唯
42 | 人字梯 3米 | 3m | 个 | 278.434 | 0.231 | 214.1157 | 浙江 | 永康市巴芬工贸有限公司 | 巴芬
43 | 冷热水水龙头 | 不锈钢 | 个 | 43.7537 | 0.231 | 33.6466 | 四川 | 四川其昌节能技术有限公司 | 其昌
44 | 消防止回阀不锈钢160 | DN160 | 个 | 159.1031 | 0.231 | 122.3503 | 浙江 | 浙江诚品阀门制造有限公司 | 浙江诚品
45 | 接电、电点压力表 | 1.6MPA | 个 | 91.4818 | 0.231 | 70.3495 | 上海 | 上海天川仪表厂 | 天川
46 | 电线 国标 6平方单芯 | 6平方 | 米 | 2.8644 | 0.231 | 2.2027 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
47 | 电线 国标 4平方单芯 | 4平方 | 米 | 2.2915 | 0.231 | 1.7622 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
48 | 不锈钢脸盆下水管 | DN15(4分管） | 套 | 10.3405 | 0.231 | 7.9518 | 浙江 | 余姚市诚舟管业有限公司 | 圣旗型
49 | 排气扇30*30 | 30cm*30cm/扣板 | 个 | 50.1198 | 0.231 | 38.5422 | 广东 | 中山市金炫朗电器有限公司 | 靓美特
50 | 绝缘手套（含检测费） | 12KV | 双 | 130.4663 | 0.231 | 100.3286 | 河北 | 金能电力品牌旗舰店 | 金能电力
51 | 绝缘胶鞋（含检测费） | 12KV | 双 | 225.1275 | 0.231 | 173.1231 | 河北 | 金能电力品牌旗舰店 | 金能电力
52 | 电工安全帽（含检测费） | * | 顶 | 226.7244 | 0.231 | 174.3511 | 湖北 | 武汉普瑞思盾工贸有限公司 | Honeywell/霍尼韦尔
53 | 天花板（矿棉板） | 60cm*60cm | 片 | 8.7507 | 0.231 | 6.7293 | 山东 | 临沂市兰山区兴泰装饰材料厂 | 兴泰
54 | 天花板（铝塑板） | 60cm*60cm | 片 | 9.5456 | 0.231 | 7.3406 | 山东 | 临沂市兰山区兴泰装饰材料厂 | 兴泰
55 | 塑料布 | 8m*50m | 卷 | 890.9788 | 0.231 | 685.1627 | 江苏 | 江苏豪联塑料薄膜有限公司 | 韩冠
56 | 强力切割泵2寸 2200W | 2寸、2200w | 台 | 469.0455 | 0.231 | 360.696 | 浙江 | 台州盖伦泵业有限公司 | 台州盖伦泵业
57 | 断桥/桥架 | 20cm*200cm | 套 | 405.7136 | 0.231 | 311.9938 | 江苏 | 兴化市进鑫电气设备厂 | 进鑫桥架
58 | 报警器 | 220v | 个 | 21.483 | 0.231 | 16.5204 | 广东 | 深圳市艾瑞泽电子有限公司 | 艾瑞泽
59 | 消防沙箱 | 1立方 | 个 | 222.7429 | 0.231 | 171.2893 | 江苏 | 高邮市沱雨消防设备有限公司 | 邮宁
60 | 接地线 | 桥架跨接线国标/4平方 | 根 | 2.7856 | 0.231 | 2.1421 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
61 | 防火泥 1.8g/cm | 10kg | 箱 | 111.375 | 0.231 | 85.6474 | 河北 | 河北合创防火材料有限公司 | 合创
62 | 高温垫纸 | 绝缘垫 | kg | 31.8235 | 0.231 | 24.4723 | 浙江 | 宁波欧德橡胶制品有限公司 | 欧德橡胶
63 | 拉闸杆 | 6m | 套 | 381.846 | 0.231 | 293.6396 | 河北 | 河北奥达电气制造有限公司 | 奥达
64 | 验电器 | 10kv | 个 | 139.217 | 0.231 | 107.0579 | 河北 | 石家庄安科电气有限公司 | 安科
65 | 灭蚊灯 | 220v | 个 | 91.4818 | 0.231 | 70.3495 | 广东 | 广东星普节能光电有限公司 | 广东星普
66 | 坐便器（拆旧换新） | * | 个 | 493.221 | 0.231 | 379.287 | 广东 | 深圳市南山区尚沐洁具卫浴生活馆 | JAOKMCQ
67 | 校秤砝码 | 中号 | 套 | 71.5957 | 0.231 | 55.0571 | 山东 | 蓬莱市双胜砝码有限公司 | 蓬莱
68 | 防爆灯 3.7w | 3.7w | 套 | 99.4376 | 0.231 | 76.4675 | 广东 | 深圳市沅灯照明科技有限公司 | 极光橙
69 | 花线 2.5平方 | 2.5平方 | 米 | 1.0741 | 0.231 | 0.82602 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
70 | 脚踏冲水阀 | 70mm(铜体） | 个 | 25.4574 | 0.231 | 19.5767 | 福建 | 福建泉州牧纯厨卫有限公司 | 牧纯卫浴
71 | 按压冲水阀 | 一寸(铜体） | 个 | 25.4574 | 0.231 | 19.5767 | 福建 | 福建泉州牧纯厨卫有限公司 | 牧纯卫浴
72 | 割草机刀片 | 25cm | 片 | 175.0148 | 0.231 | 134.5864 | 安徽 | 马鞍山驰鑫机械刀片科技有限公司 | 驰鑫
73 | 割草机轮子 | 20cm | 个 | 51.7096 | 0.231 | 39.7647 | 河北 | 衡水茂泰金属制品有限公司 | 脚轮
74 | 安全出口 明装/暗装 | 30cm*15cm | 个 | 19.8861 | 0.231 | 15.2924 | 广东 | 中山市铂雷照明电器厂 | 安尔顿
75 | 修草机 | * | 台 | 1551.2588 | 0.231 | 1192.918 | 浙江 | 永康市盛耀工贸有限公司 | 南霖
76 | 国标压条（带备胶） | 2.5cm | 根 | 3.1795 | 0.231 | 2.445 | 浙江 | 玉环双棋家居有限公司 | 塑家美
77 | 暗装平开拉手 | 各号 | 套 | 3.3442 | 0.231 | 2.5717 | 浙江 | 温州市欧卡丽五金有限公司 | 欧卡丽
78 | 装饰堵头 | 各号 | 个 | 1.8332 | 0.231 | 1.4097 | 广东 | 中山茂凯工业有限公司 | 茂凯MOCAP
79 | 窗户杆（窗户传动器） | 塑钢、各号 | 根 | 31.981 | 0.231 | 24.5934 | 广东 | 深圳市宝安区德隆赛五金制品厂 | 德赛隆
80 | 定向车轮6寸 | 6寸 | 个 | 62.0501 | 0.231 | 47.7165 | 河北 | 衡水茂泰金属制品有限公司 | 脚轮
81 | 万向车轮6寸 | 6寸 | 个 | 70.0059 | 0.231 | 53.8346 | 河北 | 衡水茂泰金属制品有限公司 | 脚轮
82 | 纯铜防盗门锁芯互通 | 10cm | 个 | 22.2779 | 0.231 | 17.1317 | 浙江 | 浙江杰顿五金有限公司 | 杰顿
83 | 铁弯头 25 | 25mm | 个 | 2.7856 | 0.231 | 2.1421 | 河北 | 沧州沧海集团百年管件制造有限公司 | 百年
84 | 铁线管 | 4m、25mm | 根 | 11.5364 | 0.231 | 8.8715 | 河北 | 沧州沧海集团百年管件制造有限公司 | 百年
85 | 麻花钻头8mm | 8mm | 个 | 10.7415 | 0.231 | 8.2602 | 山西 | 稷山县昌顺达金刚石刀具有限公司 | 梵隆索
86 | 钢板 | * | 张 | 103.4192 | 0.231 | 79.5293 | 广东 | 佛山市奇诺捷商贸有限公司 | 奇诺捷
87 | 窗帘支架2钩 | 2钩、铝合金 | 个 | 7.5549 | 0.231 | 5.8097 | 浙江 | 绍兴柯桥乐雅窗饰厂 | 乐辉挂球
88 | 定向车轮4寸 | 4寸 | 个 | 30.2266 | 0.231 | 23.2442 | 河北 | 衡水茂泰金属制品有限公司 | 脚轮
89 | 万向车轮4寸 | 4寸 | 个 | 37.3876 | 0.231 | 28.751 | 河北 | 衡水茂泰金属制品有限公司 | 脚轮
90 | 加长水龙头 304 | 304不锈钢 | 个 | 11.9302 | 0.231 | 9.1743 | 四川 | 四川其昌节能技术有限公司 | 其昌
91 | LED探照灯600W | 600W | 个 | 334.1179 | 0.231 | 256.9367 | 广东 | 深圳市沅灯照明科技有限公司 | 极光橙
92 | 树枝剪刀 | 165mm | 把 | 11.1354 | 0.231 | 8.5631 | 广东 | 阳江市阳东区中达五金制品有限公司 | 锋韧
93 | 不锈钢洗菜池 | 30cm*50cm | 个 | 222.7429 | 0.231 | 171.2893 | 广东 | 中山市亮顺厨卫有限公司 | 亮顺
94 | 门吸 | * | 个 | 6.3661 | 0.231 | 4.8956 | 浙江 | 温州市君腾工艺品有限公司 | 君腾
95 | 32C空开1P+N | 32c-1p+N | 个 | 19.8861 | 0.231 | 15.2924 | 浙江 | 温州国拓电气有限公司 | SCHNEIDER/施耐德
96 | 探照灯 LED 400W | LED、400W | 个 | 270.4781 | 0.231 | 207.9977 | 广东 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 雷士照明
97 | 闭门器 | 19*188mm | 个 | 67.6213 | 0.231 | 52.0008 | 广东 | 广州市亿钻五金有限公司 | Asabie亚沙比
98 | 自来水堵头 | 大号 | 个 | 2.2271 | 0.231 | 1.7126 | 浙江 | 乐清市福耐得橡塑有限公司 | 福耐得
99 | 钢丝软管 | DN50 | 米 | 30.2266 | 0.231 | 23.2442 | 河北 | 河北迈特橡塑制品有限公司 | 迈特
100 | LED灯条 1.2米 | 1.2m | 根 | 14.322 | 0.231 | 11.0136 | 广东 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 雷士照明
101 | 铜阀芯 | 各号 | 个 | 51.7096 | 0.231 | 39.7647 | 浙江 | 义乌市杭格日用百货有限公司 | 万悦
102 | 阀芯 | 大号 | 个 | 31.8235 | 0.231 | 24.4723 | 浙江 | 义乌市杭格日用百货有限公司 | 万悦
103 | 高温表 304 | 304不锈钢 | 个 | 51.7096 | 0.231 | 39.7647 | 上海 | 上海天川仪表厂 | 天川
104 | 电子秤落地 50kg | 50kg | 台 | 143.1914 | 0.231 | 110.1142 | 广东 | 广州衡祥电子有限公司 | 衡祥
105 | 法兰片 | DN110 | 片 | 37.3876 | 0.231 | 28.751 | 河北 | 沧州百源管道设备制造有限公司 | 百源
106 | 开水器架子 | 不锈钢 | 个 | 119.3309 | 0.231 | 91.7655 | 广东 | 东莞市驰能洗碗机设备有限公司 | 驰能
107 | PVC110水管双层 | PVC110 | 根 | 34.2081 | 0.231 | 26.306 | 河北 | 河北双冠塑胶制品有限公司 | 双冠昊通
108 | 蛇形铁丝网（带倒刺） | * | 包 | 95.4633 | 0.231 | 73.4113 | 河北 | 安平县欧文斯丝网制品有限公司 | 畅阳
109 | 306不锈钢三角阀铜芯 | 306不锈钢 | 个 | 11.3359 | 0.231 | 8.7173 | 浙江 | 义乌市杭格日用百货有限公司 | 万悦
110 | 阀芯 | 小号 | 个 | 12.7251 | 0.231 | 9.7856 | 浙江 | 义乌市杭格日用百货有限公司 | 万悦
111 | 阀芯 PPR | 25mm | 个 | 9.5456 | 0.231 | 7.3406 | 浙江 | 义乌市杭格日用百货有限公司 | 万悦
112 | 阀门 | 25mm | 个 | 19.0912 | 0.231 | 14.6812 | 浙江 | 义乌市杭格日用百货有限公司 | 万悦
113 | 热缩管 PPR | PPR、大号 | 个 | 38.1825 | 0.231 | 29.3623 | 河北 | 河北迈特橡塑制品有限公司 | 迈特
114 | 人字形梯子加厚铁质 2.5米 | 2.5m | 个 | 222.7429 | 0.231 | 171.2893 | 浙江 | 永康市巴芬工贸有限公司 | 巴芬
115 | 链条锁 | * | 个 | 14.322 | 0.231 | 11.0136 | 浙江 | 浙江杰顿五金有限公司 | 杰顿
116 | 扣板灯30*30 | 30cm*30cm、LED | 个 | 34.2081 | 0.231 | 26.306 | 广东 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 雷士照明
117 | 白色电线2*6 | 2芯、6平方 | 米 | 4.2966 | 0.231 | 3.3041 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
118 | 坐便器下水马桶冲水阀 | * | 套 | 19.8861 | 0.231 | 15.2924 | 福建 | 泉州市敦益厨卫有限公司 | 鹭宇
119 | 防护安全带 | 3m、双钩 | 套 | 33.4132 | 0.231 | 25.6948 | 山东 | 滨州昌恒化纤绳网有限公司 | 金昌仁
120 | 室外配电箱50*60 | 50cm*60cm | 个 | 91.4818 | 0.231 | 70.3495 | 浙江 | 宁波佳慧电气实业有限公司 | 佳慧
121 | 安全帽 | * | 个 | 9.5456 | 0.231 | 7.3406 | 河南 | 新乡市中驰防护用品有限公司 | 首盾
122 | 普通水龙头 | 4分 | 个 | 8.5932 | 0.231 | 6.6082 | 四川 | 四川其昌节能技术有限公司 | 其昌
123 | 外胶钢丝绳 | 2mm | 米 | 1.3534 | 0.231 | 1.0408 | 河北 | 安平县欧文斯丝网制品有限公司 | 畅阳
124 | 防水灯 LED | LED | 个 | 18.2964 | 0.231 | 14.0699 | 广东 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 雷士照明
125 | 防雨电箱盒 | 50cm*60cm | 个 | 91.4818 | 0.231 | 70.3495 | 浙江 | 宁波佳慧电气实业有限公司 | 佳慧
126 | 单芯16平方电线 接地线 | 16平方 | 米 | 12.7251 | 0.231 | 9.7856 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
127 | 天然气膜盆压力表 | 20mpa | 个 | 135.2355 | 0.231 | 103.9961 | 上海 | 上海天川仪表厂 | 天川
128 | 国标电缆线50平方3+1 | 3芯50平方+1*10 | 米 | 136.8252 | 0.231 | 105.2186 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
129 | 国标电缆线120平方 4*120+75 | 4芯120平方+75 | 米 | 240.3232 | 0.231 | 184.8085 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
130 | 压花钢板 | * | 张 | 620.5006 | 0.231 | 477.165 | 广东 | 佛山市奇诺捷商贸有限公司 | 奇诺捷
131 | 钢管 | 各号 | 根 | 17.8166 | 0.231 | 13.7009 | 山东 | 聊城市天利精密管制造有限公司 | 天利
132 | 铁弯头32 | 32mm | 个 | 3.5805 | 0.231 | 2.7534 | 河北 | 沧州沧海集团百年管件制造有限公司 | 百年
133 | 焊条 | 2.5*300mm | 包 | 39.7794 | 0.231 | 30.5903 | 河北 | 河北联新焊接材料有限公司 | 联新
134 | 油漆大桶 | 25kg | 桶 | 107.3935 | 0.231 | 82.5856 | 广东 | 东莞市耐固建材有限公司 | 赞涂
135 | 刷子 | 3寸 | 个 | 3.1795 | 0.231 | 2.445 | 安徽 | 潜山县文辉制刷厂 | 文辉制刷
136 | 不锈钢双控双水智能开水器 | 220v、6kw | 台 | 676.1917 | 0.231 | 519.9915 | 广东 | 东莞市驰能洗碗机设备有限公司 | 驰能
137 | 推拉门月牙锁 | * | 套 | 9.5456 | 0.231 | 7.3406 | 广东 | 佛山市南海区国创五金有限公司 | 国创五金
138 | LED灯泡 | LED | 个 | 11.1354 | 0.231 | 8.5631 | 广东 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 雷士照明
139 | 防盗门把手 | 70mm*330mm | 套 | 51.7096 | 0.231 | 39.7647 | 广东 | 佛山市南海区国创五金有限公司 | 国创五金
140 | 铁锹 | 尖头，方头 | 把 | 18.2964 | 0.231 | 14.0699 | 河南 | 河北琨晟五金产品销售有限公司 | 琨晟
141 | 铁锹把 | 松木 | 个 | 6.3661 | 0.231 | 4.8956 | 河南 | 河北琨晟五金产品销售有限公司 | 琨晟
142 | 木门互通锁芯 | 10cm | 套 | 11.1354 | 0.231 | 8.5631 | 浙江 | 浙江杰顿五金有限公司 | 杰顿
143 | 充气泵 | 功率：11kw 电压:380v 压力:1.25mpa、排气量：2.0m³/min、 容量：400L | 台 | 4510.5707 | 0.231 | 3468.6289 | 浙江 | 台州锐研机械设备有限公司 | SEIKG/精一工
144 | UV 隔断板（做挡鼠板） | * | 张 | 89.0972 | 0.231 | 68.5157 | 广东 | 广州企源装饰材料有限公司 | 企源
145 | 门帘 胶皮 | 30cm*200cm 带铁龙骨 | 个 | 28.644 | 0.231 | 22.0272 | 河北 | 河北金轩发丝网有限公司 | 金轩发
146 | 压条2.5 | 2.5cm | 根 | 5.6429 | 0.231 | 4.3394 | 浙江 | 玉环双棋家居有限公司 | 塑家美
147 | 自来水箱浮球 | * | 套 | 43.7537 | 0.231 | 33.6466 | 上海 | 上海展鹏自控设备有限公司 | 展鹏
148 | 电线 白线2*4 | 2芯、4平方 | 米 | 1.8475 | 0.231 | 1.4208 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
149 | 空开 单P 16 | 1P16c | 个 | 10.7415 | 0.231 | 8.2602 | 浙江 | 温州国拓电气有限公司 | SCHNEIDER/施耐德
150 | 空开2P 40c | 2P40c | 个 | 28.644 | 0.231 | 22.0272 | 浙江 | 温州国拓电气有限公司 | SCHNEIDER/施耐德
151 | 空开2P 32C | 2P32c | 个 | 27.2118 | 0.231 | 20.9259 | 浙江 | 温州国拓电气有限公司 | SCHNEIDER/施耐德
152 | 文件柜锁芯（拇指） | 19*25mm | 个 | 6.3661 | 0.231 | 4.8956 | 浙江 | 浙江杰顿五金有限公司 | 杰顿
153 | U型锁 | 中号 | 个 | 8.3497 | 0.231 | 6.4209 | 广东 | 佛山市南海区国创五金有限公司 | 国创五金
154 | 折叠锁扣加厚（门鼻子） | 三折叠 | 个 | 7.9559 | 0.231 | 6.1181 | 广东 | 佛山市南海区国创五金有限公司 | 国创五金
155 | 插头三齿 10A | 10A | 个 | 1.5897 | 0.231 | 1.2225 | 广东 | 东莞市贻胜电子科技有限公司 | 蓝跃
156 | 暗装安全通道 左中右 | 37cm*17cm | 个 | 36.5927 | 0.231 | 28.1398 | 山东 | 临沂柒派光电科技有限公司 | 柒派
157 | 玻璃纸 | 磨砂、45cm | 米 | 3.738 | 0.231 | 2.8746 | 广东 | 东莞市开沅隔热防爆膜有限公司 | 夏威
158 | 无线感应门铃 | * | 个 | 67.6213 | 0.231 | 52.0008 | 广东 | 广东豪锁智能科技有限公司 | 豪锁
159 | 抽油泵 | 220v、3kw | 台 | 381.846 | 0.231 | 293.6396 | 河北 | 沧州江城机械有限公司 | 江城机械
160 | 分水器 六路 | 六路 | 套 | 190.9266 | 0.231 | 146.8225 | 浙江 | 浙江春恩管业有限公司 | 春恩
161 | 不锈钢保温桶 | 50L | 个 | 342.0738 | 0.231 | 263.0548 | 广东 | 潮州市潮安区东凤镇富德不锈钢制品厂 | 富德
162 | 防爆应急灯 | 220v、2*4w | 个 | 87.5074 | 0.231 | 67.2932 | 广东 | 中山南君灯饰有限公司 | 旺磊
163 | 防爆指示灯 | 220v、2*4w | 个 | 85.1228 | 0.231 | 65.4594 | 广东 | 中山南君灯饰有限公司 | 旺磊
164 | 防爆开关 | 20A | 个 | 29.4317 | 0.231 | 22.633 | 福建 | 厦门正工京安电气有限公司 | 正工
165 | 单排 6钩 排钩 | 6钩 | 组 | 28.6368 | 0.231 | 22.0217 | 广东 | 潮州市潮安区庵埠镇树雄五金制品厂 | 树雄
166 | 泡沫胶 | 2cm | 卷 | 4.7764 | 0.231 | 3.673 | 广东 | 东莞市浩旺实业有限公司 | 浩旺
167 | 大铁锅 加厚 | 120cm | 个 | 318.2062 | 0.231 | 244.7006 | 河北 | 河北铁创厨具有限公司 | 铁创
168 | 喷头及花洒 | * | 套 | 18.8907 | 0.231 | 14.527 | 浙江 | 余姚市灵轩卫浴有限公司 | 灵轩
169 | 四路分水器 | 四路 | 个 | 59.6655 | 0.231 | 45.8827 | 浙江 | 浙江春恩管业有限公司 | 春恩
170 | 净水器阀门 | 各号、PVC | 个 | 15.9117 | 0.231 | 12.2361 | 浙江 | 义乌市杭格日用百货有限公司 | 万悦
171 | 储物架 | 不锈钢、15cm*30cm | 个 | 22.2779 | 0.231 | 17.1317 | 河北 | 霸州市傲腾货架有限公司 | 源善
172 | 全自动口罩机 | * | 台 | 1591.031 | 0.231 | 1223.5028 | 广东 | 深圳市天威赛利智能装备有限公司 | 天威赛利
173 | 木门锁 锁盘 锁芯 附件 | * | 套 | 42.164 | 0.231 | 32.4241 | 浙江 | 浙江杰顿五金有限公司 | 杰顿
174 | 锁胎器 | * | 套 | 155.1287 | 0.231 | 119.294 | 浙江 | 瑞安市锁鸿五金有限公司 | 声殳香
175 | 三防灯双管（全套支架） | LED | 套 | 99.4376 | 0.231 | 76.4675 | 广东 | 深圳市创牛电子科技有限公司 | 创牛
176 | 活动扳手 300 | 300*46 | 个 | 11.3359 | 0.231 | 8.7173 | 山东 | 山东荣威五金工具有限公司 | 鲁威
177 | 铁电箱30*40 | 30cm*40cm | 个 | 64.2413 | 0.231 | 49.4016 | 浙江 | 宁波佳慧电气实业有限公司 | 佳慧
178 | 铁压条 | 4cm | 根 | 11.1354 | 0.231 | 8.5631 | 浙江 | 玉环双棋家居有限公司 | 塑家美
179 | 防火门锁芯、锁盘 带附件 | * | 套 | 44.5486 | 0.231 | 34.2579 | 浙江 | 浙江杰顿五金有限公司 | 杰顿
180 | 开水器加热管220V | 220V | 个 | 34.0076 | 0.231 | 26.1518 | 河北 | 河北迈特橡塑制品有限公司 | 迈特
181 | 多孔插座 15孔 | 15孔 | 个 | 12.8468 | 0.231 | 9.8792 | 浙江 | 温州白雕电器科技有限公司 | 白雕
182 | 防爆软管 50cm | 50cm | 根 | 7.9559 | 0.231 | 6.1181 | 河北 | 河北迈特橡塑制品有限公司 | 迈特
183 | 防爆软管 80cm | 80cm | 根 | 11.9302 | 0.231 | 9.1743 | 河北 | 河北迈特橡塑制品有限公司 | 迈特
184 | 防爆软管 2米 | 2m | 根 | 15.9117 | 0.231 | 12.2361 | 河北 | 河北迈特橡塑制品有限公司 | 迈特
185 | 暗装一开开关 | 10A、250V | 个 | 3.781 | 0.231 | 2.9076 | 上海 | 上海东梵电器有限公司 | PNTU/国际电工
186 | LED 万历表 | LED | 台 | 278.434 | 0.231 | 214.1157 | 福建 | 莆田市陈香电子有限公司 | 陈香电子
187 | 马桶盖 | * | 个 | 34.0076 | 0.231 | 26.1518 | 河北 | 高阳县鑫胜洁卫浴销售中心 | 鑫胜洁
188 | 强力切割泵2寸 3kW | 2寸、3kw | 台 | 1074.15 | 0.231 | 826.0213 | 浙江 | 浙江绿邦泵业有限公司 | 绿邦
189 | 16A插座明装、暗装 | 16A | 个 | 4.7764 | 0.231 | 3.673 | 浙江 | 温州白雕电器科技有限公司 | 白雕
190 | 烧碱 | * | kg | 5.4066 | 0.231 | 4.1576 | 山东 | 山东多丰化工有限公司 | 滨化
191 | LED 灯芯24W | 24W、LED | 个 | 11.1354 | 0.231 | 8.5631 | 广东 | 深圳市沅灯照明科技有限公司 | 极光橙
192 | 窗户把手普通 | * | 个 | 3.781 | 0.231 | 2.9076 | 广东 | 佛山市南海区国创五金有限公司 | 国创五金
193 | 自来水铜阀门 | 大号 | 个 | 127.2796 | 0.231 | 97.878 | 浙江 | 义乌市杭格日用百货有限公司 | 万悦
194 | 两插头10A | 10A | 个 | 1.511 | 0.231 | 1.1619 | 广东 | 东莞市贻胜电子科技有限公司 | 蓝跃
195 | 三插头16A | 16A | 个 | 2.27 | 0.231 | 1.7457 | 广东 | 东莞市贻胜电子科技有限公司 | 蓝跃
196 | 开水器加热管380v | 380v | 个 | 50.75 | 0.231 | 39.0268 | 河北 | 河北迈特橡塑制品有限公司 | 迈特
197 | 冷热调节阀 | 铜 | 个 | 32.6184 | 0.231 | 25.0835 | 福建 | 南安市仕金水暖配件加工厂 | 仕金
198 | 天然气防爆管带头 | 国标 | 米 | 10.7415 | 0.231 | 8.2602 | 河北 | 河北迈特橡塑制品有限公司 | 迈特
199 | 牛筋水管 | 50m | 包 | 127.2796 | 0.231 | 97.878 | 山东 | 临沂市兰山区拒寒塑胶制品厂 | 硅胶管
200 | 防假草皮 | * | 平方米 | 5.4066 | 0.231 | 4.1576 | 河北 | 雄县苟各庄镇绍迪仿真植物厂 | 绍迪
201 | 木螺丝 各号 | 各号 | 盒 | 11.1354 | 0.231 | 8.5631 | 浙江 | 乐清市科发标准件厂 | 精固
202 | 开水器温控器 | 开水器温控开关30-110° | 个 | 7.5549 | 0.231 | 5.8097 | 广东 | 深圳市兴天翊科技有限公司 | 兴天翊
203 | 螺丝自攻 | 各号 | 盒 | 11.1354 | 0.231 | 8.5631 | 浙江 | 乐清市科发标准件厂 | 精固
204 | 开水器水龙头 | 各号 | 个 | 9.5456 | 0.231 | 7.3406 | 四川 | 四川其昌节能技术有限公司 | 其昌
205 | LED平板灯/面板灯 60*60 | 60cm*60cm | 个 | 92.2766 | 0.231 | 70.9607 | 广东 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 雷士照明
206 | 大锤 | 18P | 个 | 64.2771 | 0.231 | 49.4291 | 山东 | 山东荣威五金工具有限公司 | 鲁威
207 | 防盗门不锈钢合页 | 不锈钢 | 副 | 31.7376 | 0.231 | 24.4062 | 广东 | 广东响震五金精密制造有限公司 | 响震
208 | PPR内丝弯头 各号 | 各号 | 个 | 3.3943 | 0.231 | 2.6102 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
209 | 活接50 PPR接头 | DN50 | 个 | 13.6059 | 0.231 | 10.4629 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
210 | 银色粗6mm链条 | 6mm | 米 | 11.3359 | 0.231 | 8.7173 | 广东 | 深圳豪翔紧固件实业有限公司 | 豪紧
211 | 油刷羊毛刷 5cm | 5cm | 把 | 6.0439 | 0.231 | 4.6477 | 安徽 | 潜山县文辉制刷厂 | 文辉制刷
212 | 割草机自走 | * | 台 | 2823.8759 | 0.231 | 2171.5606 | 河南 | 郑州市奥斯顿机械设备有限公司 | 中易奥斯顿
213 | 窗纸防爆隔热膜 | * | 米 | 51.7096 | 0.231 | 39.7647 | 广东 | 东莞市开沅隔热防爆膜有限公司 | 夏威
214 | LED防尘48W38cm圆灯 | LED、48W、38cm | 个 | 69.5261 | 0.231 | 53.4656 | 广东 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 雷士照明
215 | 窗帘挂钩 | * | 个 | 0.30076 | 0.231 | 0.23129 | 广东 | 揭阳市揭东区磐东北河星五金制品厂 | 伟胜
216 | 窗帘圈 | * | 个 | 0.30076 | 0.231 | 0.23129 | 广东 | 揭阳市揭东区磐东北河星五金制品厂 | 伟胜
217 | 窗帘支架 单钩 | 单钩 | 个 | 6.3661 | 0.231 | 4.8956 | 广东 | 揭阳市揭东区磐东北河星五金制品厂 | 伟胜
218 | 不锈钢垫脚凳 | 不锈钢 | 个 | 215.9256 | 0.231 | 166.0468 | 广东 | 潮州市潮安区金石镇泰胜不锈钢制品厂 | 泰胜
219 | 电动车电瓶 12V | 12v | 组 | 643.9887 | 0.231 | 495.2273 | 上海 | 上海纯品电池有限公司 | 天能
220 | 白色油漆 | 25kg | 桶 | 223.502 | 0.231 | 171.873 | 广东 | 东莞市耐固建材有限公司 | 赞涂
221 | 天蓝色油漆 | 5kg | 桶 | 64.3989 | 0.231 | 49.5227 | 广东 | 东莞市耐固建材有限公司 | 赞涂
222 | 水表 智能 | * | 套 | 325.7825 | 0.231 | 250.5268 | 山东 | 山东润奥仪表科技有限公司 | 润奥
223 | 水表电池 | * | 个 | 41.6699 | 0.231 | 32.0441 | 广东 | 东莞市宝莱源实业有限公司 | 宝莱源
224 | 下水井盖 | * | 个 | 71.9752 | 0.231 | 55.3489 | 江苏 | 兴化市亿星隆不锈钢制品有限公司 | 亿星隆
225 | 感应灯 | 30cm*30cm | 个 | 28.7872 | 0.231 | 22.1374 | 广东 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 雷士照明
226 | 油漆添加剂 | 5kg | 桶 | 37.8817 | 0.231 | 29.131 | 山东 | 山东海蓝之星特种涂料有限公司 | 智钢
227 | 切割片 30cm | 30cm | 片 | 9.0945 | 0.231 | 6.9936 | 安徽 | 马鞍山驰鑫机械刀片科技有限公司 | 驰鑫
228 | 磨砂片 30cm | 30cm | 个 | 2.27 | 0.231 | 1.7457 | 河北 | 河北凯儒研磨科技有限公司 | 凯儒研磨
229 | 磨砂纸 | * | 个 | 0.75907 | 0.231 | 0.58372 | 河北 | 河北凯儒研磨科技有限公司 | 凯儒研磨
230 | 钢刷子 | 钢 | 个 | 3.0291 | 0.231 | 2.3294 | 安徽 | 潜山县文辉制刷厂 | 文辉制刷
231 | 泥子刀 | 3寸 | 个 | 2.27 | 0.231 | 1.7457 | 山东 | 新泰市龙廷镇彩星毛刷加工厂 | 彩星
232 | 磨砂纸配件 | * | 个 | 2.27 | 0.231 | 1.7457 | 河北 | 河北凯儒研磨科技有限公司 | 凯儒研磨
233 | 315pvc下水管道 | 315pvc | 根 | 299.2654 | 0.231 | 230.1351 | 河北 | 河北双冠塑胶制品有限公司 | 双冠昊通
234 | 铜扳手 300 | 300*46 | 个 | 105.3097 | 0.231 | 80.9831 | 山东 | 山东荣威五金工具有限公司 | 鲁威
235 | 不锈钢坦脚蹬 | 不锈钢、3层 | 个 | 215.9256 | 0.231 | 166.0468 | 广东 | 潮州市潮安区金石镇泰胜不锈钢制品厂 | 泰胜
236 | 高低床床板 | 实木床板、1.2m*2m | 板 | 126.5277 | 0.231 | 97.2998 | 新疆 | 和田县北方家具制造有限公司 | 北方
237 | 发电机房电瓶充电器 | 快充+智能修复12-24v | 只 | 227.2901 | 0.231 | 174.7861 | 广东 | 东莞市二源电子有限公司 | 二源
238 | 黑色油漆 | 2.5kg | 桶 | 15.9117 | 0.231 | 12.2361 | 广东 | 东莞市耐固建材有限公司 | 赞涂
239 | 不锈钢阀门 | 大号 | 个 | 151.5268 | 0.231 | 116.5241 | 浙江 | 义乌市杭格日用百货有限公司 | 万悦
240 | 桥架10*200cm | 10*200cm | 套 | 59.8516 | 0.231 | 46.0259 | 江苏 | 江苏瑞仕达电气设备有限公司 | 瑞仕达
241 | 160断路器（开关） | 160A | 个 | 291.689 | 0.231 | 224.3089 | 广东 | 深圳市龙岗区德泰五金电气批发部 | 德力西
242 | 120线鼻子 | 120mm | 个 | 11.3645 | 0.231 | 8.7393 | 浙江 | 麦卡森电气(浙江)有限公司 | 麦卡森
243 | 75线鼻子 | 75mm | 个 | 8.3354 | 0.231 | 6.4099 | 浙江 | 麦卡森电气(浙江)有限公司 | 麦卡森
244 | 大蓝桶 100L | 100L | 桶 | 128.7977 | 0.231 | 99.0455 | 上海 | 上海玮岩塑料制品有限公司 | 玮岩
245 | 吊扇 | 1200mm、三挡 | 个 | 113.6451 | 0.231 | 87.3931 | 广东 | 佛山市南海飞行电器实业有限公司 | 飞行牌
246 | 直筐 | 30cm*45cm | 个 | 11.3645 | 0.231 | 8.7393 | 广东 | 揭阳市榕城区越粤塑料制品厂 | 越粤
247 | 万能胶 | * | 瓶 | 18.9408 | 0.231 | 14.5655 | 河北 | 石家庄威必特装饰材料有限公司 | 威必特
248 | 螺丝螺杆 | 各号 | 套 | 1.5181 | 0.231 | 1.1674 | 浙江 | 乐清市科发标准件厂 | 精固
249 | 吊线盒 | * | 个 | 2.6496 | 0.231 | 2.0375 | 河北 | 高碑店市富邦电力器材厂 | 富邦电力
250 | 厕所水箱（蹲便器） | * | 个 | 53.0344 | 0.231 | 40.7834 | 上海 | 上海满龙实业有限公司 | 灵阳
251 | 普通木门把手 | * | 个 | 1.5181 | 0.231 | 1.1674 | 广东 | 佛山市南海区国创五金有限公司 | 国创五金
252 | 接头50 | 50mm | 个 | 16.6708 | 0.231 | 12.8199 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
253 | 砂纸 | * | 米 | 1.5181 | 0.231 | 1.1674 | 广东 | 东莞金太阳电子商务有限公司 | 云雀
254 | 40水钻头 | 40mm | 个 | 53.0344 | 0.231 | 40.7834 | 江苏 | 江苏苏钻工具有限公司 | 苏钻
255 | 120水钻头 | 120mm | 个 | 109.8569 | 0.231 | 84.48 | 江苏 | 江苏苏钻工具有限公司 | 苏钻
256 | 32叉子（卡子） | 32mm | 包 | 56.8225 | 0.231 | 43.6965 | 浙江 | 浙江添翼电气有限公司 | 添翼
257 | ppr25管子 | ppr | 根 | 15.1527 | 0.231 | 11.6524 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
258 | 150线鼻子 | 150mm | 个 | 3.7882 | 0.231 | 2.9131 | 浙江 | 麦卡森电气(浙江)有限公司 | 麦卡森
259 | 高级木门把手 | * | 套 | 41.6699 | 0.231 | 32.0441 | 广东 | 佛山市南海区国创五金有限公司 | 国创五金
260 | 水钻头75 | 75mm | 个 | 68.187 | 0.231 | 52.4358 | 江苏 | 江苏苏钻工具有限公司 | 苏钻
261 | 50pvc下水管子 | 50mm、pvc | 根 | 30.3054 | 0.231 | 23.3048 | 河北 | 河北双冠塑胶制品有限公司 | 双冠昊通
262 | 25铁丝管 | 25 | 米 | 6.8173 | 0.231 | 5.2425 | 河北 | 沧州沧海集团百年管件制造有限公司 | 百年
263 | 断路器 | * | 个 | 60.6035 | 0.231 | 46.6041 | 江苏 | 江苏乔浦电线电缆有限公司 | 维普斯
264 | 电子秤 | 50kg | 台 | 86.1182 | 0.231 | 66.2249 | 广东 | 广州衡祥电子有限公司 | 衡祥
265 | 压力表 | * | 个 | 114.8266 | 0.231 | 88.3017 | 上海 | 上海天川仪表厂 | 天川
266 | 消防水箱浮球 50号 | 50号 | 套 | 106.5342 | 0.231 | 81.9248 | 江苏 | 高邮市沱雨消防设备有限公司 | 邮宁
267 | 电梯孔灯 小 | 小号 | 个 | 12.1236 | 0.231 | 9.323 | 上海 | 上海星孚新能源科技有限公司 | 星孚智创
268 | 撬棒 | 1.2m | 个 | 27.4338 | 0.231 | 21.0966 | 河北 | 沧州渤海防爆特种工具集团有限公司 | 渤防
269 | 水不漏 | 2公斤 | 袋 | 25.5146 | 0.231 | 19.6208 | 安徽 | 安徽绿杨新材料科技有限公司 | 绿扬
270 | 互感器（烟感器） | * | 套 | 37.6382 | 0.231 | 28.9438 | 浙江 | 之凯电气科技有限公司 | 之凯
271 | 温感器 | * | 套 | 37.6382 | 0.231 | 28.9438 | 浙江 | 之凯电气科技有限公司 | 之凯
272 | 编码器 | * | 套 | 172.2435 | 0.231 | 132.4553 | 浙江 | 之凯电气科技有限公司 | 之凯
273 | 自来水阀门 | 大号 | 套 | 159.4826 | 0.231 | 122.6421 | 浙江 | 义乌市杭格日用百货有限公司 | 万悦
274 | 火灾显示盘 | * | 台 | 350.8604 | 0.231 | 269.8116 | 广东 | 佛山市恩比德科技有限公司 | 泰和安
275 | 防水堵头 | 各号 | 个 | 9.5671 | 0.231 | 7.3571 | 浙江 | 乐清市福耐得橡塑有限公司 | 福耐得
276 | 不锈钢多孔固定架/三角架 | 不锈钢 | 个 | 1.8475 | 0.231 | 1.4208 | 浙江 | 浙江双源工贸有限公司 | 格瑞泽
277 | 接触器380v | 380v | 个 | 62.358 | 0.231 | 47.9533 | 浙江 | 浙江双源工贸有限公司 | 格瑞泽
278 | 各号接线端子 5孔-8孔 | 5孔-8孔 | 个 | 1.3391 | 0.231 | 1.0298 | 广东 | 中山市巨弘电子科技有限公司 | 巨弘
279 | 电流表 | * | 套 | 56.7724 | 0.231 | 43.658 | 浙江 | 之凯电气科技有限公司 | 之凯
280 | 电流互感器 | * | 套 | 61.8782 | 0.231 | 47.5843 | 浙江 | 之凯电气科技有限公司 | 之凯
281 | 温度传感器 | * | 个 | 82.2942 | 0.231 | 63.2842 | 浙江 | 之凯电气科技有限公司 | 之凯
282 | 消火栓栓头 63 | 63国标 | 个 | 47.8426 | 0.231 | 36.791 | 江苏 | 高邮市沱雨消防设备有限公司 | 邮宁
283 | 消火栓栓头65 | 65国标 | 个 | 54.2231 | 0.231 | 41.6976 | 江苏 | 高邮市沱雨消防设备有限公司 | 邮宁
284 | 不锈钢压条 宽 | 6cm | 根 | 24.24 | 0.231 | 18.6405 | 广东 | 佛山市尚裕不锈钢科技有限公司 | 尚裕
285 | 钢卡（消防） | 各号 | 套 | 24.24 | 0.231 | 18.6405 | 河北 | 河北多通贸易有限公司 | 胜峻
286 | 地板革 | 70cm*140cm | 张 | 22.9653 | 0.231 | 17.6603 | 山东 | 山东大秦圣博新型建材有限公司 | 圣博
287 | 轮子（洗衣房转车） | 10寸 | 个 | 35.0889 | 0.231 | 26.9834 | 浙江 | 义乌市所象电子商务有限公司 | 所象
288 | 限速器、杆子（国标） | 国标 | 套 | 424.2248 | 0.231 | 326.2289 | 山东 | 龙口市瑞宏五金制品有限公司 | 薛涛
289 | 304不锈钢台盆水龙头 | 304不锈钢 | 个 | 19.1414 | 0.231 | 14.7197 | 福建 | 南安市在水一方卫浴厂 | 洁佳特
290 | 不锈钢木门合页 | 不锈钢子母合页 | 双 | 12.7609 | 0.231 | 9.8131 | 福建 | 南安市在水一方卫浴厂 | 洁佳特
291 | 防水胶布 | * | 卷 | 6.3805 | 0.231 | 4.9066 | 广东 | 东莞市美吉特新材料有限公司 | 美吉特
292 | 门插销15cm | 15cm | 个 | 4.4685 | 0.231 | 3.4362 | 广东 | 广州汉鼎五金有限公司 | 汉鼎
293 | 电梯孔灯 大 | 大号 | 个 | 24.8773 | 0.231 | 19.1307 | 上海 | 上海星孚新能源科技有限公司 | 星孚智创
294 | 耐高温防冻手套 | * | 双 | 72.7056 | 0.231 | 55.9106 | 浙江 | 绍兴市上虞区鑫辰针织厂 | 鑫辰
295 | 消防卷盘 20米 | 20m | 卷 | 82.9315 | 0.231 | 63.7744 | 河北 | 河北多通贸易有限公司 | 胜峻
296 | 消防输入输出模块 | * | 个 | 56.7724 | 0.231 | 43.658 | 河北 | 河北多通贸易有限公司 | 胜峻
297 | 桥架（带配件）20*200cm | 20*200cm | 套 | 82.2942 | 0.231 | 63.2842 | 山东 | 山东鸿丰电力科技有限公司 | 鸿丰集团
298 | 万能电视机遥控器 | * | 个 | 11.4862 | 0.231 | 8.8329 | 安徽 | 天长市晶珠光电有限公司 | 晶珠
299 | 塑料台盆水龙头 | 各号 | 套 | 8.2924 | 0.231 | 6.3769 | 四川 | 四川其昌节能技术有限公司 | 其昌
300 | 不锈钢水池子（两槽） | 不锈钢、两槽 | 套 | 331.096 | 0.231 | 254.6128 | 福建 | 南安市在水一方卫浴厂 | 洁佳特
301 | 不锈钢水池子（一槽） | 不锈钢、一槽 | 套 | 63.7902 | 0.231 | 49.0547 | 福建 | 南安市在水一方卫浴厂 | 洁佳特
302 | 水池架子 | 30cm*50cm | 个 | 63.7902 | 0.231 | 49.0547 | 福建 | 南安市在水一方卫浴厂 | 洁佳特
303 | 隔离开关 | * | 套 | 63.7902 | 0.231 | 49.0547 | 浙江 | 温州菲迈电气有限公司 | 菲迈
304 | 隔离开关 110MP | 110MP | 套 | 98.8791 | 0.231 | 76.038 | 浙江 | 温州菲迈电气有限公司 | 菲迈
305 | 消防电话（红） | 消防 | 套 | 210.3042 | 0.231 | 161.724 | 河北 | 河北多通贸易有限公司 | 胜峻
306 | 消防电话（黑） | 消防 | 套 | 137.1546 | 0.231 | 105.4719 | 河北 | 河北多通贸易有限公司 | 胜峻
307 | 铁丝网 | 1.2m*1.5m | 张 | 67.428 | 0.231 | 51.8521 | 河北 | 安平县欧文斯丝网制品有限公司 | 畅阳
308 | 暖气片带架子 | * | 个 | 19.4994 | 0.231 | 14.995 | 浙江 | 义乌市冠森日用品有限公司 | 魅力猫
309 | 手推车 四轮 | 四轮 | 个 | 212.1375 | 0.231 | 163.1337 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
310 | 清洗器 | * | 个 | 12.1236 | 0.231 | 9.323 | 广东 | 广东三和化工科技有限公司 | SANO/三和
311 | 玻璃钢格栅 | 玻璃钢 | 个 | 181.1733 | 0.231 | 139.3223 | 浙江 | 杭州民峰复合材料有限公司 | 鑫民峰
312 | 隔离开关160MP | 160mp | 套 | 871.2789 | 0.231 | 670.0135 | 浙江 | 温州菲迈电气有限公司 | 菲迈
313 | 生胶带 | * | 卷 | 1.5539 | 0.231 | 1.195 | 福建 | 泉州市露宇卫浴有限公司 | LSWY
314 | 铜暖气排气阀 | 铜 | 个 | 17.4227 | 0.231 | 13.3981 | 江苏 | 阜宁伯利恒阀门有限公司 | 伯利恒不锈钢
315 | 清洗机（清洗水箱） | * | 台 | 545.4963 | 0.231 | 419.4867 | 广东 | 广东三和化工科技有限公司 | SANO/三和
316 | 胶鞋 | 各号 | 双 | 106.0687 | 0.231 | 81.5669 | 江苏 | 无锡迟到时光服饰有限公司 | 迟到时光
317 | 大刷子40cm | 40cm | 个 | 6.6669 | 0.231 | 5.1268 | 安徽 | 潜山县文辉制刷厂 | 文辉制刷
318 | 智能温度控制器 | * | 个 | 75.1905 | 0.231 | 57.8215 | 安徽 | 天长市晶珠光电有限公司 | 晶珠
319 | 大油桶 | 40L | 个 | 189.7665 | 0.231 | 145.9304 | 山东 | 临沂钢特五金工具有限公司 | 钢特工具
320 | 25 铁阀门 | 25mm | 个 | 28.7872 | 0.231 | 22.1374 | 河北 | 沧州沧海集团百年管件制造有限公司 | 百年
321 | 暖气放气阀不锈钢 32 | 32mm | 个 | 30.3054 | 0.231 | 23.3048 | 河北 | 沧州沧海集团百年管件制造有限公司 | 百年
322 | 吸顶灯60公分 | 60cm | 个 | 23.13 | 0.231 | 17.787 | 广东 | 中山市日毅灯饰有限公司 | 千家万纺
323 | 热熔器 | 20-63mm | 个 | 69.9988 | 0.231 | 53.8291 | 山东 | 临沂质选五金工具有限公司 | 二牛
324 | 麻绳 | * | 斤 | 24.3474 | 0.231 | 18.7232 | 山东 | 滨州泰合祥绳网有限公司 | 泰合祥绳网
325 | 40的管子 | 40mm、4m | 根 | 29.8256 | 0.231 | 22.9359 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
326 | 40的内丝弯头 | 40mm | 个 | 3.0434 | 0.231 | 2.3404 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
327 | 40的直接 | 40mm | 个 | 3.0434 | 0.231 | 2.3404 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
328 | 水箱大浮球 | * | 个 | 66.9553 | 0.231 | 51.4887 | 浙江 | 乐清市圣杰电气有限公司 | 里程
329 | 63的直接 | 63mm | 个 | 7.3042 | 0.231 | 5.6169 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
330 | 63的活接 | 63mm | 个 | 30.4342 | 0.231 | 23.4039 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
331 | 白色塑料膨胀管 | 8mm、500个 | 包 | 17.0432 | 0.231 | 13.1062 | 河北 | 雄县宇通塑料制品有限公司 | 宇通塑顺
332 | 洗衣机管子3米 | 3m | 个 | 16.4345 | 0.231 | 12.6381 | 河北 | 雄县宇通塑料制品有限公司 | 宇通塑顺
333 | NM-125断路器 | NM-125 | 个 | 206.9529 | 0.231 | 159.1468 | 广东 | 东莞市泰申电子有限公司 | 泰申
334 | 温控表 | * | 个 | 66.9553 | 0.231 | 51.4887 | 广东 | 东莞市泰申电子有限公司 | 泰申
335 | 电视机机顶盒架子 | * | 个 | 23.13 | 0.231 | 17.787 | 广东 | 东莞市泰申电子有限公司 | 泰申
336 | 电动蝶阀 | * | 套 | 669.5535 | 0.231 | 514.8866 | 广东 | 东莞市泰申电子有限公司 | 泰申
337 | 磷酸三钠25kg | 25kg | 袋 | 194.7792 | 0.231 | 149.7852 | 山东 | 山东鸿泰生物科技有限公司 | 信远
338 | 氢氧化钠25kg | 25kg | 袋 | 194.7792 | 0.231 | 149.7852 | 山东 | 山东鸿泰生物科技有限公司 | 信远
339 | 加厚保温管套 | 各号 | 米 | 6.6955 | 0.231 | 5.1489 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
340 | 和面机皮带 | 胶皮 | 个 | 17.0432 | 0.231 | 13.1062 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
341 | 4*50的电缆 | 4芯、50平方 | 米 | 121.737 | 0.231 | 93.6158 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
342 | 防水盒 | 10cm*12cm | 个 | 4.8695 | 0.231 | 3.7446 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
343 | 1.8厚铁偏钢6米 | 6m | 根 | 100.433 | 0.231 | 77.233 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
344 | 1.8厚扁铁6米 | 6m | 根 | 73.0422 | 0.231 | 56.1695 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
345 | 消防电动排烟阀 | 顺时针开 | 个 | 188.6924 | 0.231 | 145.1044 | 广东 | 东莞市泰申电子有限公司 | 泰申
346 | 4T割草机的机油 | 4T | 瓶 | 15.2171 | 0.231 | 11.702 | 河南 | 河南润兴润滑油有限公司 | 长城
347 | 水表32mm | 32mm | 套 | 90.0854 | 0.231 | 69.2757 | 山东 | 山东润奥仪表科技有限公司 | 润奥
348 | 50的外丝铁管2寸 | 50mm、2寸 | 根 | 33.4777 | 0.231 | 25.7443 | 河北 | 沧州沧海集团百年管件制造有限公司 | 百年
349 | 时空开关（延时器） | * | 个 | 36.5211 | 0.231 | 28.0847 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
350 | 焊条面具 | * | 个 | 33.4777 | 0.231 | 25.7443 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
351 | 五公分螺丝 | 5cm | 斤 | 12.1737 | 0.231 | 9.3616 | 浙江 | 乐清市科发标准件厂 | 精固
352 | 1.5厚的不锈钢线槽 | 1.5mm | 个 | 38.3472 | 0.231 | 29.489 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
353 | 铜排气阀25 | 25mm | 个 | 13.9998 | 0.231 | 10.7658 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
354 | 皮革 | * | 米 | 24.9561 | 0.231 | 19.1912 | 江苏 | 江苏乔浦电线电缆有限公司 | 维普斯
355 | 4x25+16铜电缆线 | 4芯25平方+16 | 米 | 85.2159 | 0.231 | 65.531 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
356 | 三角铁 1.2厚 | 1.2mm | 根 | 48.6948 | 0.231 | 37.4463 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
357 | 4x75+35铜电缆线 | 4芯75平方+35 | 米 | 158.2581 | 0.231 | 121.7005 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
358 | 35的铜直接 | 35mm | 个 | 4.8695 | 0.231 | 3.7446 | 河北 | 沧州沧海集团百年管件制造有限公司 | 百年
359 | 隔离开关400A | 400A | 套 | 699.9878 | 0.231 | 538.2906 | 浙江 | 温州国拓电气有限公司 | SCHNEIDER/施耐德
360 | 手动排气阀 | * | 个 | 3.0434 | 0.231 | 2.3404 | 江苏 | 苏州安全汇消防器材有限公司 | 安全汇
361 | 1x2玻璃钢格栅 | 1cm*2cm | 个 | 146.0844 | 0.231 | 112.3389 | 广东 | 东莞市泰申电子有限公司 | 泰申
362 | 儿童窗户锁（窗户限位器） | 定做 | 个 | 17.0432 | 0.231 | 13.1062 | 广东 | 东莞市泰申电子有限公司 | 泰申
363 | PPR 25的阀门 | PPR | 个 | 7.8771 | 0.231 | 6.0575 | 广东 | 东莞市泰申电子有限公司 | 泰申
364 | 排气扇60*60 | 60cm*60cm、扣板 | 套 | 130.8673 | 0.231 | 100.6369 | 广东 | 中山市金炫朗电器有限公司 | 靓美特
365 | 水表（智能） | 智能 | 套 | 221.948 | 0.231 | 170.678 | 山东 | 山东润奥仪表科技有限公司 | 润奥
366 | 50活接 | 50mm | 个 | 11.3573 | 0.231 | 8.7338 | 河北 | 沧州沧海集团百年管件制造有限公司 | 百年
367 | 窗户传动器（窗户锁盘） | 塑钢/各号 | 套 | 15.2171 | 0.231 | 11.702 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
368 | 大轴承 | * | 套 | 7.3042 | 0.231 | 5.6169 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
369 | 小轴承 | * | 套 | 6.0869 | 0.231 | 4.6808 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
370 | 线盒保护盖板 | * | 个 | 1.2174 | 0.231 | 0.93616 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
371 | 卡尺 | 150mm | 个 | 69.9988 | 0.231 | 53.8291 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
372 | 大号螺丝 | 大号 | 个 | 6.0869 | 0.231 | 4.6808 | 浙江 | 乐清市科发标准件厂 | 精固
373 | 丁基防水胶带 | 10cm | 卷 | 21.304 | 0.231 | 16.3828 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
374 | 3P+N漏电保护器空开 | 3p+N | 套 | 44.3982 | 0.231 | 34.1422 | 浙江 | 温州国拓电气有限公司 | SCHNEIDER/施耐德
375 | 3*10+2*6国标铜电缆线 | 3芯10平方+2芯6平方 | 米 | 35.9124 | 0.231 | 27.6166 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
376 | 钢钉 3cm | 3cm | 盒 | 6.0869 | 0.231 | 4.6808 | 江苏 | 江苏乔浦电线电缆有限公司 | 维普斯
377 | 膨胀螺丝（大） | 16mm*200mm | 个 | 9.739 | 0.231 | 7.4893 | 浙江 | 乐清市科发标准件厂 | 精固
378 | 110断路器 | 110A | 个 | 240.4306 | 0.231 | 184.8911 | 江苏 | 江苏乔浦电线电缆有限公司 | 维普斯
379 | 铁门合页10cm | 10cm | 个 | 13.3911 | 0.231 | 10.2977 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
380 | 止回阀 32 | DN32 | 个 | 33.4777 | 0.231 | 25.7443 | 广东 | 东莞市泰申电子有限公司 | 泰申
381 | 大号修花草剪刀 | 大号 | 把 | 51.7382 | 0.231 | 39.7867 | 广东 | 阳江市阳东区中达五金制品有限公司 | 锋韧
382 | 绝缘垫（含检测费） | * | 卷 | 241.2111 | 0.231 | 185.4914 | 江苏 | 苏州安全汇消防器材有限公司 | 安全汇
383 | 波纹管 | 20m | 卷 | 42.2141 | 0.231 | 32.4626 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
384 | 小太阳发热盘 | * | 套 | 19.2989 | 0.231 | 14.8409 | 江苏 | 江苏乔浦电线电缆有限公司 | 维普斯
385 | 抽屉轨道 | 30 | 个 | 7.2398 | 0.231 | 5.5674 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
386 | 门扣子1*12个 | 中号 | 盒 | 16.8856 | 0.231 | 12.9851 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
387 | 开水器浮球 | * | 个 | 29.3243 | 0.231 | 22.5504 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
388 | 木材木工胶/白乳胶 | 3kg | 瓶 | 9.0443 | 0.231 | 6.9551 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
389 | 铁丝 | 14号 | 卷 | 229.152 | 0.231 | 176.2179 | 河北 | 安平县欧文斯丝网制品有限公司 | 畅阳
390 | 防盗门锁盘 | 方头、无钩 锁体左右可调 | 套 | 69.3471 | 0.231 | 53.3279 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
391 | 马桶塞子 | * | 个 | 15.0739 | 0.231 | 11.5918 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
392 | 马桶疏通器 | * | 根 | 18.0887 | 0.231 | 13.9102 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
393 | PVC胶水 | PVC | 个 | 9.0443 | 0.231 | 6.9551 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
394 | 滑石粉 25kg | 25kg | 袋 | 19.9004 | 0.231 | 15.3034 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
395 | 2路分水器 | 2路 | 双 | 55.4763 | 0.231 | 42.6612 | 浙江 | 浙江春恩管业有限公司 | 春恩
396 | 铲雪板 | 大号深铲 | 个 | 17.4872 | 0.231 | 13.4476 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
397 | 铲雪把子 | 松木，1.2m | 把 | 4.2178 | 0.231 | 3.2435 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
398 | 32*PPR管 | PPR | 根 | 19.2989 | 0.231 | 14.8409 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
399 | 32*PPR直接 | PPR | 个 | 2.1125 | 0.231 | 1.6245 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
400 | 3*10+1铜电缆线 | 3芯10平方+1 | 米 | 21.7122 | 0.231 | 16.6966 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
401 | 蒸箱12层 | 12层、380v、18kw | 台 | 1073.3909 | 0.231 | 825.4376 | 山东 | 山东佰仕佳厨业有限公司 | 佰仕佳
402 | 带线浮球开关 | 5m | 个 | 31.358 | 0.231 | 24.1143 | 江苏 | 江苏乔浦电线电缆有限公司 | 维普斯
403 | 膨胀螺丝 | 各号 | 个 | 4.2178 | 0.231 | 3.2435 | 浙江 | 乐清市科发标准件厂 | 精固
404 | 60L烧开水桶 | 60L | 台 | 373.8758 | 0.231 | 287.5105 | 江苏 | 江苏乔浦电线电缆有限公司 | 维普斯
405 | PPR阀门110寸 | 110寸 | 个 | 174.8788 | 0.231 | 134.4818 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
406 | 智能测电笔 | * | 个 | 8.4428 | 0.231 | 6.4925 | 江苏 | 江苏乔浦电线电缆有限公司 | 维普斯
407 | 卷尺 | 5m | 个 | 9.6459 | 0.231 | 7.4177 | 山东 | 临沂质选五金工具有限公司 | 二牛
408 | 螺丝刀 | 十字一字 | 套 | 34.9743 | 0.231 | 26.8953 | 山东 | 山东荣威五金工具有限公司 | 鲁威
409 | 专用钳子 | 各号 | 个 | 33.1698 | 0.231 | 25.5075 | 山东 | 山东荣威五金工具有限公司 | 鲁威
410 | 瓷砖钻头 | 各号 | 个 | 31.358 | 0.231 | 24.1143 | 江苏 | 江苏苏钻工具有限公司 | 苏钻
411 | 启动器 | 220v、4-40w | 个 | 3.9171 | 0.231 | 3.0122 | 山东 | 临沂质选五金工具有限公司 | 二牛
412 | 安检门轮承 | * | 套 | 27.133 | 0.231 | 20.8653 | 浙江 | 浙江斯普威尔电气有限公司 | 赛普
413 | 测电万能表 | 210A(交流600A) | 个 | 52.4615 | 0.231 | 40.3429 | 浙江 | 浙江斯普威尔电气有限公司 | 赛普
414 | 空开 4P 63C | 4P 63C | 个 | 37.9533 | 0.231 | 29.1861 | 浙江 | 温州国拓电气有限公司 | SCHNEIDER/施耐德
415 | 空开 4P100c | 4P100c | 个 | 52.9914 | 0.231 | 40.7504 | 浙江 | 温州国拓电气有限公司 | SCHNEIDER/施耐德
416 | 软接头*110 | 橡胶 | 套 | 114.576 | 0.231 | 88.1089 | 福建 | 泉州江淼卫浴有限公司 | 江淼卫浴
417 | 空开 630 | 630A | 套 | 892.4826 | 0.231 | 686.3191 | 浙江 | 温州国拓电气有限公司 | SCHNEIDER/施耐德
418 | 法兰配件 | * | 个 | 1.8117 | 0.231 | 1.3932 | 河北 | 沧州百源管道设备制造有限公司 | 百源
419 | 消防面具 | * | 个 | 41.0039 | 0.231 | 31.532 | 山东 | 临沂质选五金工具有限公司 | 二牛
420 | PE抢修节*110 | DN110 | 套 | 68.1441 | 0.231 | 52.4028 | 山东 | 临沂质选五金工具有限公司 | 二牛
421 | 消防防水接合器 | 国标SQD150地下 | 套 | 288.2446 | 0.231 | 221.6601 | 江苏 | 高邮市沱雨消防设备有限公司 | 邮宁
422 | 软接头115和配件 | 软接头115和配件 | 套 | 137.4912 | 0.231 | 105.7307 | 山东 | 临沂质选五金工具有限公司 | 二牛
423 | 门口子（大号50） | 50cm | 套 | 16.8856 | 0.231 | 12.9851 | 山东 | 临沂质选五金工具有限公司 | 二牛
424 | 150对夹止回阀 | 150mm | 套 | 117.5908 | 0.231 | 90.4273 | 广东 | 东莞市泰申电子有限公司 | 泰申
425 | *150对夹止回带螺丝 | 150mm | 套 | 7.2398 | 0.231 | 5.5674 | 广东 | 东莞市泰申电子有限公司 | 泰申
426 | 金属探测器 | ABS塑料，9v | 个 | 66.3323 | 0.231 | 51.0096 | 山东 | 临沂质选五金工具有限公司 | 二牛
427 | 密码锁 | * | 个 | 8.4428 | 0.231 | 6.4925 | 山东 | 临沂质选五金工具有限公司 | 二牛
428 | 30KW热风机 | 30KW | 台 | 572.88 | 0.231 | 440.5447 | 山东 | 临沂质选五金工具有限公司 | 二牛
429 | 天然气压力表 | 20MPA | 块 | 132.6647 | 0.231 | 102.0191 | 上海 | 上海天川仪表厂 | 天川
430 | 水压压力表（锅炉房） | * | 个 | 90.4578 | 0.231 | 69.562 | 上海 | 上海天川仪表厂 | 天川
431 | 温度测量表 | 0-150° | 个 | 90.4578 | 0.231 | 69.562 | 上海 | 上海天川仪表厂 | 天川
432 | 不锈钢挂画器 | 不锈钢 | 双 | 1.4322 | 0.231 | 1.1014 | 山东 | 临沂质选五金工具有限公司 | 二牛
433 | 不锈钢电瓶增压水泵 2.2kw | 2.2kw | 台 | 1718.64 | 0.231 | 1321.6342 | 浙江 | 浙江绿邦泵业有限公司 | 绿邦
434 | 自来水不锈钢离心泵3kw（水泵） | 3kw | 台 | 1145.76 | 0.231 | 881.0894 | 浙江 | 浙江绿邦泵业有限公司 | 绿邦
435 | 人字梯 2米 | 2m | 个 | 108.1311 | 0.231 | 83.1528 | 浙江 | 永康市巴芬工贸有限公司 | 巴芬
436 | 塑料桌布 | 塑料 | 平方米 | 21.483 | 0.231 | 16.5204 | 江苏 | 江苏豪联塑料薄膜有限公司 | 韩冠
437 | 冲击钻钻头 | 各号 | 个 | 3.5805 | 0.231 | 2.7534 | 江苏 | 江苏苏钻工具有限公司 | 苏钻
438 | 干粉灭火器4kg | 4kg | 个 | 85.932 | 0.231 | 66.0817 | 福建 | 泉州市力宇消防设备有限公司 | 力宇消防
439 | 电机变频器 | 45kw、260mm*255mm*510mm | 台 | 1790.25 | 0.231 | 1376.7023 | 浙江 | 浙江神目电气有限公司 | 神目
440 | PPR63阀门 | 63mm | 个 | 17.9025 | 0.231 | 13.767 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
441 | 63弯头 | 63mm | 个 | 5.0127 | 0.231 | 3.8548 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
442 | 63管子 | 63mm | 个 | 39.3855 | 0.231 | 30.2874 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
443 | 石灰 | 25kg | 袋 | 17.9025 | 0.231 | 13.767 | 广东 | 阳山县源丰粉体材料有限公司 | 源丰
444 | 气泵电机 4kw | 4kw | 个 | 358.05 | 0.231 | 275.3404 | 浙江 | 台州锐研机械设备有限公司 | SEIKG/精一工
445 | 电动吹风机 | 配两块电池 | 个 | 69.1753 | 0.231 | 53.1958 | 浙江 | 永康市三土工贸有限公司 | 三土
446 | 报刊架 | 5层 | 个 | 143.22 | 0.231 | 110.1362 | 浙江 | 仙居县名居工艺品有限公司 | 居仙友
447 | 耙子 | 铁，带把 | 套 | 14.322 | 0.231 | 11.0136 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
448 | 淋浴花洒（增压卫生间冷热沐浴喷头） | 增压卫生间冷热沐浴喷头 | 套 | 214.83 | 0.231 | 165.2043 | 浙江 | 余姚市灵轩卫浴有限公司 | 灵轩
449 | 两开开关 | * | 个 | 4.2966 | 0.231 | 3.3041 | 上海 | 上海东梵电器有限公司 | PNTU/国际电工
450 | 水平尺 | 600mm | 个 | 78.771 | 0.231 | 60.5749 | 江苏 | 丹阳鑫牧天工具厂 | 鑫牧天
451 | 太阳能管子 | 1.8m、70mm玻璃管 | 个 | 70.1778 | 0.231 | 53.9667 | 上海 | 上海星孚新能源科技有限公司 | 星孚智创
452 | 洗车器 | 3500w、170bar、16L/min、220v | 台 | 1575.42 | 0.231 | 1211.498 | 浙江 | 台州锐研机械设备有限公司 | 锐研
453 | 110卡子 | 110mm | 个 | 2.1483 | 0.231 | 1.652 | 浙江 | 浙江添翼电气有限公司 | 添翼
454 | 110直接PVC | 110mm | 个 | 12.8898 | 0.231 | 9.9123 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
455 | 110内丝 弯头 | 110mm | 个 | 2.2915 | 0.231 | 1.7622 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
456 | 生根液 | 5kg | 桶 | 68.0295 | 0.231 | 52.3147 | 河南 | 郑州市金水区浩翔化工产品商行 | 树医宝
457 | 生根粉 | 25kg | 包 | 7.161 | 0.231 | 5.5068 | 河南 | 郑州市金水区浩翔化工产品商行 | 树医宝
458 | 50PR 管子 | 50mm | 根 | 35.805 | 0.231 | 27.534 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
459 | 40接头 | 40mm | 个 | 2.1483 | 0.231 | 1.652 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
460 | 25接头 | 25mm | 个 | 2.1483 | 0.231 | 1.652 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
461 | 25*32弯头 | 25mm*32mm | 个 | 2.1483 | 0.231 | 1.652 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
462 | PPR50阀门 | 50mm | 个 | 15.7542 | 0.231 | 12.115 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
463 | 暖气片堵头 | 各号 | 个 | 3.5805 | 0.231 | 2.7534 | 浙江 | 乐清市福耐得橡塑有限公司 | 福耐得
464 | PPR40阀门 | PPR | 个 | 14.322 | 0.231 | 11.0136 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
465 | 割草机 -活塞轴承 | * | 个 | 193.347 | 0.231 | 148.6838 | 安徽 | 马鞍山驰鑫机械刀片科技有限公司 | 驰鑫
466 | 割草机--曲轴 | * | 个 | 193.347 | 0.231 | 148.6838 | 安徽 | 马鞍山驰鑫机械刀片科技有限公司 | 驰鑫
467 | 割草机--连杆 | * | 个 | 50.127 | 0.231 | 38.5477 | 安徽 | 马鞍山驰鑫机械刀片科技有限公司 | 驰鑫
468 | 割草机--进、排气阀 | * | 个 | 64.449 | 0.231 | 49.5613 | 浙江 | 浙江诚品阀门制造有限公司 | 浙江诚品
469 | 割草机--空滤 | * | 个 | 35.805 | 0.231 | 27.534 | 广东 | 东莞尚升科技有限公司 | 尚升
470 | 割草机--机油 | * | 个 | 42.966 | 0.231 | 33.0409 | 山东 | 山东泽广润滑科技有限公司 | 普润达
471 | 割草机--刀片 | * | 个 | 64.449 | 0.231 | 49.5613 | 安徽 | 马鞍山驰鑫机械刀片科技有限公司 | 驰鑫
472 | 割草机--刀座 | * | 个 | 128.898 | 0.231 | 99.1226 | 安徽 | 马鞍山驰鑫机械刀片科技有限公司 | 驰鑫
473 | 割草机--带油口 | * | 个 | 107.415 | 0.231 | 82.6021 | 安徽 | 马鞍山驰鑫机械刀片科技有限公司 | 驰鑫
474 | 割草机-启动盘 | * | 个 | 93.093 | 0.231 | 71.5885 | 安徽 | 马鞍山驰鑫机械刀片科技有限公司 | 驰鑫
475 | 割草机-清洗机 | * | 个 | 7.161 | 0.231 | 5.5068 | 浙江 | 浙江海澄日化有限公司 | 御欢
476 | 防毒面具 | * | 个 | 85.932 | 0.231 | 66.0817 | 山东 | 临沂质选五金工具有限公司 | 二牛
477 | 黑麦草 | 种子 | kg | 14.322 | 0.231 | 11.0136 | 江苏 | 江苏抖然园林绿化有限公司 | 抖然园林
478 | 地雷花种子 | 种子 | kg | 14.322 | 0.231 | 11.0136 | 江苏 | 江苏抖然园林绿化有限公司 | 抖然园林
479 | 三叶草种子 | 种子 | kg | 17.9025 | 0.231 | 13.767 | 江苏 | 江苏抖然园林绿化有限公司 | 抖然园林
480 | 地坪漆 化氧地漆 | 25kg | 桶 | 272.118 | 0.231 | 209.2587 | 浙江 | 嵊州市德安诺防水建材有限公司 | 德安诺
481 | 化氧面漆 | 25kg | 桶 | 372.372 | 0.231 | 286.3541 | 浙江 | 嵊州市德安诺防水建材有限公司 | 德安诺
482 | 洗漆剂 | 20kg | 箱 | 42.966 | 0.231 | 33.0409 | 浙江 | 嵊州市德安诺防水建材有限公司 | 德安诺
483 | PVC 电线保护管/3米 | PVC | 根 | 3.5805 | 0.231 | 2.7534 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
484 | PVC管卡 各号 | 各号 | 包 | 14.322 | 0.231 | 11.0136 | 浙江 | 浙江添翼电气有限公司 | 添翼
485 | PPR32阀门 | PPR | 个 | 9.3093 | 0.231 | 7.1589 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
486 | PPR20阀门 | PPR | 个 | 7.161 | 0.231 | 5.5068 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
487 | 电胶布 小 | 小号 | 卷 | 1.4322 | 0.231 | 1.1014 | 广东 | 广州市春元包装材料有限公司 | 线束胶带
488 | 太阳能灯 | 200W | 个 | 107.415 | 0.231 | 82.6021 | 上海 | 上海星孚新能源科技有限公司 | 星孚智创
489 | 消防水带国标 含两侧接头 | 国标、两侧接头 | 套 | 64.449 | 0.231 | 49.5613 | 江苏 | 高邮市沱雨消防设备有限公司 | 邮宁
490 | 消防气溶胶灭火箱 10kg | 10kg | 个 | 372.372 | 0.231 | 286.3541 | 江苏 | 高邮市沱雨消防设备有限公司 | 邮宁
491 | 室外电箱40*50 | 40cm*50cm | 个 | 78.771 | 0.231 | 60.5749 | 浙江 | 宁波佳慧电气实业有限公司 | 佳慧
492 | 各号直接20、25、32 | 20mm、25mm、32mm | 个 | 1.4322 | 0.231 | 1.1014 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
493 | 螺丝 5cm | 5cm | 公斤 | 14.322 | 0.231 | 11.0136 | 浙江 | 乐清市科发标准件厂 | 精固
494 | 灶台水龙头摇摆式 | 各号 | 个 | 22.9152 | 0.231 | 17.6218 | 四川 | 四川其昌节能技术有限公司 | 其昌
495 | 接触器380v | 380v | 个 | 64.449 | 0.231 | 49.5613 | 浙江 | 宁波佳慧电气实业有限公司 | 佳慧
496 | 冷热水混水阀 | 4分接口 | 个 | 37.2372 | 0.231 | 28.6354 | 福建 | 南安市在水一方卫浴厂 | 洁佳特
497 | 空开2P 63C | 2P 63C | 个 | 26.4957 | 0.231 | 20.3752 | 浙江 | 温州国拓电气有限公司 | SCHNEIDER/施耐德
498 | 空开3P 63C | 3P 63C | 个 | 28.644 | 0.231 | 22.0272 | 浙江 | 温州国拓电气有限公司 | SCHNEIDER/施耐德
499 | 医用脚踩水龙头 | 不锈钢 | 套 | 85.932 | 0.231 | 66.0817 | 四川 | 四川其昌节能技术有限公司 | 其昌
500 | 各号活直接 20、25、32 | 25mm、20mm、32mm、 | 个 | 7.161 | 0.231 | 5.5068 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
501 | 凭证装订机 （装订厚度60mm） | 厚60mm | 台 | 2148.3 | 0.231 | 1652.0427 | 广东 | 广州东为智能技术有限公司 | 东为
502 | 三防布软管（通风管）直径300-450mm | 直径300-450mm | 米 | 35.805 | 0.231 | 27.534 | 浙江 | 浙江鑫牛管业有限公司 | 康越鑫牛
503 | 铁外丝、内丝直接 各号 | 各号 | 个 | 4.2966 | 0.231 | 3.3041 | 浙江 | 浙江镁多力工具有限公司 | 镁多力
504 | 角磨机切割片超薄 | 超薄 | 片 | 0.7161 | 0.231 | 0.55068 | 安徽 | 马鞍山驰鑫机械刀片科技有限公司 | 驰鑫
505 | 角磨机打磨片 | 3至4mm | 片 | 1.4322 | 0.231 | 1.1014 | 安徽 | 马鞍山驰鑫机械刀片科技有限公司 | 驰鑫
506 | 电焊条 | 2.5*300mm | 包 | 6.3017 | 0.231 | 4.846 | 河北 | 河北联新焊接材料有限公司 | 联新
507 | 螺丝（带螺母） | M3*10mm | 个 | 0.042966 | 0.231 | 0.033041 | 浙江 | 乐清市科发标准件厂 | 精固
508 | 螺丝（带螺母） | M4*10mm | 个 | 0.042966 | 0.231 | 0.033041 | 浙江 | 乐清市科发标准件厂 | 精固
509 | 螺丝（带螺母） | M7*25mm | 个 | 0.21483 | 0.231 | 0.1652 | 浙江 | 乐清市科发标准件厂 | 精固
510 | 螺丝 | M7*25mm | 个 | 0.42966 | 0.231 | 0.33041 | 浙江 | 乐清市科发标准件厂 | 精固
511 | 空心铆钉 | M4.7*30mm | 个 | 0.14322 | 0.231 | 0.11014 | 山东 | 临沂质选五金工具有限公司 | 二牛
512 | 吊环膨胀 | M8*80mm | 个 | 1.7902 | 0.231 | 1.3767 | 山东 | 临沂质选五金工具有限公司 | 二牛
513 | 热熔胶棒 | M7*150mm | 根 | 0.7161 | 0.231 | 0.55068 | 广东 | 佛山市领固新材料科技有限公司 | 领固
514 | 油漆刷子2.5寸 | 2.5寸 | 把 | 1.7902 | 0.231 | 1.3767 | 安徽 | 潜山县文辉制刷厂 | 文辉制刷
515 | LED灯条双排灯不低于140颗灯 长度100cm 24V | LED灯条双排灯不低于140颗灯 长度100cm 24V | 个 | 18.6186 | 0.231 | 14.3177 | 上海 | 上海星孚新能源科技有限公司 | 星孚智创
516 | 黄油 | 10kg | 公斤 | 107.415 | 0.231 | 82.6021 | 山东 | 山东泽广润滑科技有限公司 | 普润达
517 | 电线国标三芯 软线 | 6平方 | 米 | 2.8644 | 0.231 | 2.2027 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
518 | 电线国标两芯 软线 | 6平方 | 米 | 2.5063 | 0.231 | 1.9274 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
519 | 电线国标单芯 硬线 | 2.5平方 | 米 | 1.7902 | 0.231 | 1.3767 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
520 | 接地电线国标软线4平方 | 4平方 | 米 | 2.2915 | 0.231 | 1.7622 | 河北 | 工牛电缆河北有限公司 | 工牛
521 | 铜编织袋接地桥架 | 6平方-200mm长 孔径10mm | 根 | 2.0051 | 0.231 | 1.5419 | 江苏 | 江苏沪华电气有限公司 | 沪华
522 | 铜编织袋接地桥架 | 4平方-200mm长 孔径8mm | 根 | 1.7902 | 0.231 | 1.3767 | 江苏 | 江苏沪华电气有限公司 | 沪华
523 | LED灯条长条形 大灯珠 | 36W （ 4-6条） | 组 | 21.483 | 0.231 | 16.5204 | 上海 | 上海星孚新能源科技有限公司 | 星孚智创
524 | 纱窗门帘 30*200mm 带铁龙骨 | 30*200mm | 个 | 15.7542 | 0.231 | 12.115 | 安徽 | 利辛县宜家纱业有限公司 | 糖一诺
| 合计 |  |  |  |  | 47735.0194