**和田县机关事务服务中心监控系统等设备维保服务项目招标文件**

**项目编号：HTX-JGFW-2025- 002
招标人：和田县机关事务服务中心**

**第一章 招标公告**

**一、项目概况**

1. **项目名称：监控系统等设备维保服务采购项目**
2. **服务内容：**
	* **监控系统：300个监控探头及存储设备维保**
	* **附属设备：3个车牌识别器、7套门禁系统、1台防空警报器、2台过包机、1套人员通道道闸**
	* **服务要求：派驻1名专职工程师常驻和田县机关事务服务中心院内，提供7×24小时维保服务**
3. **预算金额：11万元（含税及全部耗材）**
4. **服务期限：自合同签订之日起1年**

**二、投标人资格要求（需上转资料）**

1. **具有独立法人资格，提供营业执照（经营范围含安防维保）；**
2. **提供法人身份证复印件（加盖公章）；**
3. **安防工程企业资质证书（叁级）**
4. **系统集成及服务企业能力评价证书（叁级）**
5. **安防人员证书**
6. **系统集成 项目经理证书**
7. **中国投标企业信用等级证书**
8. **企业信用评价AAA级信用企业**
9. **近3年完成至少2个同类项目案例（附合同关键页）；**

**第二章 投标人须知**

**一、投标文件组成**

1. **投标函（加盖公章及法人签字）**
2. **资质证明文件：**
	* **营业执照副本、法人身份证复印件**
	* **工程师职业资格证书**
	* **安防工程企业资质证书（叁级）**
	* **系统集成及服务企业能力评价证书（叁级）**
	* **安防人员证书**
	* **项目经理证书**
	* **中国投标企业信用等级证书**
	* **企业信用评价AAA级**
	* **近3年完成至少2个同类项目案例**
3. **技术方案（含维保计划、应急响应流程）**
4. **报价单（注明总价内明细）**
5. **维保服务合同草案（参考附件模板）**
6. **维保承诺书**

**第三章 技术需求书**

**一、维保服务要求**

1. **服务标准：**
	* **设备完好率≥98%，故障修复时间≤4小时；**
	* **每月提交巡检报告，每季度提供系统优化建议；**
2. **关键设备维护细则：**
	* **防空警报器：每年配合民防部门完成1次联动测试；**
	* **车牌识别器：识别准确率≥99%；**
	* **门禁系统：权限数据每周备份。**

**二、驻场工程师要求**

1. **常驻地点：和田县机关事务服务中心大院；**
2. **每日填写《维保工作日志》，由甲方签字确认；**
3. **不得擅自离岗，离岗需提前24小时报备并安排替岗人员。**

**第四章 合同主要条款（草案）**

**一、付款方式**

* **合同签订后服务满3月支付30%，服务期满验收合格后支付70%。**

**二、违约责任**

1. **乙方未按时修复故障，按500元/天扣款；**
2. **驻场工程师缺岗超24小时，甲方有权终止合同。**

**三、争议解决**

* **双方协商不成，提交和田县人民法院诉讼解决。**