## 价格明细清单
墨玉县中等职业学校教学机房国产化设备采购项目技术响应清单
序号 | 产品名称 | 产品参数 | 总数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 云服务器 | 1、要求采用1U机架式服务器 2、CPU：采用国产化自主品牌CPU，≥8个物理核心，主频≥2.8GHz 3、内存：实配内存≥32GB，整机最大支持内存256GB 4、SSD：整机配置≥1块480G 固态硬盘≥1块 240G M.2 SSD 5、硬盘：集成SATA硬盘控制器，整机配置硬盘≥2块3.5寸 4TB 硬盘 6、网口：提供不少于4个千兆网口 7、电源：提供≥350W电源不少于1块。 8、提供3C及节能证书复印件。 9、平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时，提供具有CNAS或CMA标识的第三方权威测试报告复印件。 10、为保证平台联动时的兼容性和可靠性，统一提供售后服务：要求云服务器、云终端、显示器、键鼠、网络连通设备为同一品牌，提供厂商官网产品截图证明。 | 1
2 | 云计算平台 | 1、B/S架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作。 2、采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。 3、为提供强大的横向扩展能力，需支持在集群中添加、移除服务器主机节点。 4、支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑。 5、采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间。 6、支持按需创建多个存储池，支持按需指定每个存储池所需使用的冗余策略。 7、存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，磁盘空间的利用率≥66%，提供实际界面截图证明。 8、支持多级缓存技术，可以智能化地预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中，从而让这些热点数据的IO更加高效。 9、支持数据均衡负载策略，当出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断，也无需人工干预。 10、保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下4KB块大小全随机100%读IOPS>170万。提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明关于性能测试报告证明。 11、为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，1T数据重构时间≤15分钟，需提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明数据重构的性能测试报告。 12、在硬盘故障维修等需要交出硬盘的场景，为避免用户数据外泄，要求分布式存储采用块虚拟化技术。 13、支持创建虚拟交换机，可创建≥64个虚拟机交换机 14、支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址、操作时间、操作内容等。 15、要求提供对应型号的软件著作权证书复印件。 | 1
3 | 国产化云终端 | 1、配置海光C86-3G高性能8核心处理器（X86架构，处理器主频≥3.0GHz）或更优配置，提供佐证材料证明。 2、配置内存容量≥8GB；本地存储容量≥256G SSD。 3、为减少桌面空间的占用，终端主体体积≤10L，提供作证材料证明。 4、要求提供USB3.0接口≥8个，USB2.0接口≥2个，TypeC接口≥1，千兆网口≥2个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，COM口≥2个。 5、为了外设扩展要求，除占用接口外，需配置PCIEx8插槽≥1个、PCIEx4插槽≥1个。 6、支持SATA硬盘扩展接口≥2个，M.2扩展插槽≥1个；支持内存扩展槽位≥3个。 7、配置独立显卡，显存≥4GB，提供佐证材料证明。 8、平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时。 | 163
4 | 云终端虚拟化软件 | 1、采用B/S软件架构，中文图形化管理页面。 2、为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。 3、为了方便后期的扩展性，要求一台终端即可支持VDI、IDV、VOI/TCI 各类桌面的使用，在镜像选择页面同时提供3种镜像，根据用户选择的镜像进入系统的同时自动判断使用哪种类型的桌面启动，要求提供实际界面截图证明。 4、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统。 5、终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性。 6、支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，支持每个虚拟教室独立管理和配置。 7、提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像对学生不可见，要求提供实际界面截图证明。 8、要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，用户可以使用统一身份平台的用户信息，要求提供实际界面截图证明。 9、支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限。 10、为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，支持嵌套虚拟化功能，可正常使用需要运行虚拟机的软件，要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明。 11、支持个性化配置保存功能，首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活。要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明。 12、支持镜像模版自动快照，支持的最大快照数量≥8个。 13、为了管理的便捷性，支持管理员可以通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发，提供实际界面截图证明。 14、为确保英语听说软件兼容性，要求提供和市面主流语音听说市场厂家互测认证报告。 15、为更快捷安装应用软件，支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传，要求提供实际上传界面截图。 16、提供对应型号的软件著作权证书复印件。 | 163
5 | 键鼠 | 键盘： 1、连接方式：有线 2、键盘接口：USB 3、键盘按键数：104键 4、防水功能：防泼溅 5、人体工学：支持，键盘水滴字键 6、线长：1m以上 鼠标： 1、工作方式：光电（针光） 2、鼠标分辨率：1000DPI 3、鼠标接口：USB 4、人体工学：鼠标对称设计 5、按键数：3键 6、滚轮方向：双向滚轮 7、线长：1m以上 | 163
6 | 显示器 | 1、配置WLED尺寸≥23.8英寸，与主机同品牌，分辨率≥1920×1080，刷新率≥75Hz(HDMI)，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个。 2、硬件形态：为保障使用时的动态清晰度、色彩还原准确、可视角度等方面的体验，需采用IPS屏，窄边框设计，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m²，对比度≥3000:1 3、为了保证产品质量，所投设备提供三年质保。 | 163
7 | 教学管理软件 | 1、支持通过教学管理软对学生终端一键切换教学镜像；切换镜像时，云终端硬件无需重新启动。 2、支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面。 3、为简化教学、方便上课前的学生点名，教学管理软件支持远程终端编号功能。 4、支持老师对单一、部分或全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。 5、提供屏幕广播功能，学生可以调整老师广播屏幕大小，老师可以选择是否广播声音给学生，以上功能提供产品功能截图证明。 6、为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。 7、教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师对作业上交截止时间进行设置。 8、支持老师在个人空间选择要布置作业的班级和年级，支持附件上传；完成作业布置后，学生账号登陆后可立即能收到老师布置的作业。 9、支持老师在线打开学生作业；支持 txt、图片等学生作业格式。 10、支持老师将学生作业标记为公开作业；支持学生通过学生端软件查看本年级所有老师标记的公开作业。 11、支持老师对学生分组功能；支持小组总得分记录、支持各学生组员对小组贡献值记录；支持组内文件互传功能。 12、支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登陆个人空间；学生账号支持密码登陆和无密码登陆；提供产品功能截图证明。 13、支持老师对选中文件的分发和回收；支持老师对文件分发学生范围设置，支持老师根据姓名、小组、班级、年级或全员进行分发；支持考试对单独文件或文件夹形式分发；支持老师设置文件回收截至时间；支持老师设置回收后的文件存储位置；支持学生一键文件提交。 14、内置网盘功能，学生可通过作业账号直接登录，网盘文件支持上传和下载。 15、为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级。 16、随堂测试：为方便老师快速出题，支持老师通过教师端导入 word、pdf、txt 等题库文件，也可以通过截屏方式快速出题。老师可以通过全班答题、抢答、随机答题多种方式发起测试，支持持全屏答题或窗口答题。 17、提供软件著作权登记证证书复印件。 | 3
8 | 48口交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，转发性能≥85Mpps，以官网最小值为准。 2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个。 3、要求所投设备MAC地址≥16K。 4、产品端口浪涌抗扰度≥10KV。 5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 6、支持基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供相关证明材料。 7、支持sFlow网络监测技术。 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms。 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 10、提供工信部设备进网许可证。 | 4
9 | 86寸LED屏 | 1.智能交互平板显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 2.交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求 3.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度； 4.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于85% 5.为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），3路前置USB3.0接口 6.为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口≥1路（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 7.交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告与证明照片并加盖厂家公章） 8.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 9.前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性 10.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 11.前置U盘接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4cm 12.2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置15W中高音音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于300Hz；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 13.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。 14.为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 （须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 15.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; （须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 16.一体化2D降噪4K摄像头，支持 1300W有效像素的视频采集，视角在120°的范围下，畸变不大于5%， 支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 17.智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，可以双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口 ，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。 18.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用； 19.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 20.智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，并有配有中文标识（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 21.本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写 22.智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机 23.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 24.交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机 25.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置 | 3
小计