## 试剂耗材
墨玉县疾控中心2025年全民健康体检试剂耗材采购项目询价单
序号 | 试剂名称 | 规格/型号 | 需求量 | 单位 | 预算单价/元 | 预算总价/元 | 使用设备型号 | 响应单价/元 | 响应总价/元 | 备注
1 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT) | 176ml/盒 | 18 | 盒 | 68 | 1224 | mindrayBS-830 |  | 0
2 | 白蛋白（ALB） | 160ml/盒 | 19 | 盒 | 31 | 589 | mindrayBS-830 |  | 0
3 | 总胆固醇（TC） | 160ml/盒 | 19 | 盒 | 90 | 1710 | mindrayBS-830 |  | 0
4 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST) | 176ml/盒 | 18 | 盒 | 68 | 1224 | mindrayBS-830 |  | 0
5 | 尿素（UREA) | 176ml/盒 | 18 | 盒 | 92 | 1656 | mindrayBS-830 |  | 0
6 | 葡萄糖（Glu） | 176ml/盒 | 18 | 盒 | 52 | 936 | mindrayBS-830 |  | 0
7 | 肌酐（CREA) | 72ml/盒 | 47 | 盒 | 239 | 11233 | mindrayBS-830 |  | 0
8 | 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C) | 54ml/盒 | 56 | 盒 | 277 | 15512 | mindrayBS-830 |  | 0
9 | 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C) | 54ml/盒 | 56 | 盒 | 183 | 10248 | mindrayBS-830 |  | 0
10 | 甘油三酯（TG) | 160ml/盒 | 19 | 盒 | 189 | 3591 | mindrayBS-830 |  | 0
11 | 直接胆红素（D-BiL) | 176ml/盒 | 18 | 盒 | 114 | 2052 | mindrayBS-830 |  | 0
12 | 总胆红素（T-BiL) | 176ml/盒 | 18 | 盒 | 114 | 2052 | mindrayBS-830 |  | 0
13 | 血细胞分析用溶血剂（M-60LH) | 1L/瓶 | 10 | 瓶 | 1320 | 13200 | mindrayBC-6100 |  | 0
14 | 血细胞分析用溶血剂（M-60LD) | 4L/瓶 | 10 | 瓶 | 1068 | 10680 | mindrayBC-6100 |  | 0
15 | 血细胞分析用溶血剂（M-60LN) | 4L/瓶 | 10 | 瓶 | 1860 | 18600 | mindrayBC-6100 |  | 0
16 | 常规生化复合校准品 | 5ml/瓶 | 3 | 瓶 | 75 | 225 | mindrayBS-830 |  | 0
17 | 血常规复合定值质控品（BC-6100) | 4.5ml/瓶 | 5 | 瓶 | 125 | 625 | mindrayBC-6100 |  | 0
18 | 血细胞分析用稀释液BC-6100（DS) | 20L/箱 | 20 | 箱 | 160 | 3200 | mindrayBC-6100 |  | 0
19 | 常规生化复合质控品 | 5ml/瓶 | 5 | 瓶 | 125 | 625 | mindrayBS-830 |  | 0
20 | 脂类校准品 | 1ml/瓶 | 3 | 瓶 | 125 | 375 | mindrayBS-830 |  | 0
21 | 生化分析仪用清洗液CD80 | 1L/瓶 | 15 | 瓶 | 90 | 1350 | mindrayBS-830 |  | 0
22 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 6*55ml/盒 | 10 | 盒 | 110 | 1100 | mindrayBS-830 |  | 0
23 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 6*55ml/盒 | 10 | 瓶 | 110 | 1100 | mindrayBS-830 |  | 0
24 | 尿液分析试纸（URS-11D-AA） | 100支/桶 | 100 | 桶 | 70 | 7000 | BW-300 |  | 0
25 | 探头清洗液 | 50ml/瓶 | 5 | 瓶 | 54 | 270 | mindrayBS-830 |  | 0
26 | M-FD溶血剂 | 48ML/瓶 | 2 | 瓶 | 1192 | 2384 | mindrayBC-6100 |  | 0
27 | M-FN溶血剂 | 48ML/瓶 | 2 | 瓶 | 2320 | 4640 | mindrayBC-6100 |  | 0
28 | 一次性尿杯 |  | 9000 | 支 | 0.05 | 450 |  |  | 0
29 | 一次性使用真空采血管（血常规） | 3ml | 5000 | 支 | 1.2 | 6000 |  |  | 0
30 | 一次性使用真空采血管（生化） | 5ml | 5000 | 支 | 1.2 | 6000 |  |  | 0
31 | 一次性使用医用棉签 | 50支/包 | 200 | 包 | 2.25 | 450 |  |  | 0
32 | 一次性采血针 | 7号 | 5000 | 支 | 0.5 | 2500 |  |  | 0
合计 | [5 empty] | 132801 | 合计 |  | 0
报价单位： 报价单位盖章： 联系人： 联系方式： 公司地址： 报价日期： 年 月 日