## Sheet1
参数
序号 | 配件名称 | 规格型号及 相关要求 | 数量 | 预算价 单价（元） | 预算价 总价（元） | 参考图片 | 备注 | 报价
1 | 眼科电脑角膜验光仪（产品型号:KR-800） | 旋转电磁阀组件 型号：SKU11669 | 1 | 5000 | 5000
2 | 净化手术室外机水泵轴承 | 6308-2RS 内径40mm 外径90mm 厚度23mm | 4 | 70 | 280
3 | 负压泵机械密封水封 | 轴经43mm 静环直径61mm | 4 | 50 | 200
4 | 医用平车轮子 | 5英寸 轮子直径：125mm 轮子宽度：32mm 安装高度：165mm 词杆规格：M12X30mm 单论承载：130kg | 100 | 40 | 4000
5 | 净化手术室新风机组散热器 | PU-601 BLQ-3/8*6*34*DN40 BLQ-3/8*2*348DN40 | 1 | 14978 | 14978
6 | 血透室水处理电磁阀 | ZS-20B 电压：24V 工作压力：0-6Bar 通经：20mm | 2 | 180 | 360
7 | 检验科，供应室水处理过滤器 | （20寸，1微米） 长度：51cm 外径：6.2cm 内径：2.8cm | 80 | 12 | 960
8 | 胎心监护仪绷带 | 规格：6cm*130cm | 20 | 50 | 1000
9 | 电动气压止血带 | 成人上肢，85*10cm ： 1、止血带 2、止血带延长管 3、止血带接头 | 2套 | 300 | 600
|  | 成人上肢， 60*8cm ： 1、止血带 2、止血带延长管 3、止血带接头 | 2套 | 280 | 560
|  | 成人下肢，100*10cm ：1、止血带 2、止血带延长管 3、止血带接头 | 各2套 | 350 | 700
|  | 儿童用，30*6cm： 1、止血带 2、止血带延长管 3、止血带接头 | 2套 | 240 | 480
10 | 酶酶标仪灯泡 上海科华（ST-360） | 8V,50W | 1 | 450 | 450
合计 |  |  |  | 22000 | 29568