**墨玉县人民医院第四分院采购常压锅炉项目**

1. **工程名称 ：**墨玉县人民医院第四分院采购锅炉及燃气、暖气管道改线改造项目
2. **预算金额：** 260000元
3. **服务内容：**设备采购、安装及附属工程

采购2吨常压低氮燃气环保锅炉、基座、调压柜、球阀、电磁阀、过滤器、流量计、软化水处理设备、IC卡控制器、金属软管、放空管、伸缩节、可燃气体报警器、压力表、管沟人工开挖、回填、拆除安装、其他辅助材料（包括警示柱围挡、标识标牌）、以及配套的附属设施设备安装、设计并出草图、天然气入户改造、暖气管道并网、安装并完成验收相关手续以及通气使用等（包括但不限于以上内容），满足锅炉正常运行。

1. **上传资质**

必须上传，相关的锅炉经营资质(正规厂家官网可查询)；供货产品详单(品牌、型号、生产厂家、产品响应信息如实填写)；有质检报告；现场勘察记录甲方负责人签字上传（穆先生:13319792979）。

**五、供货时间**

中标完成后45天内完成安装、调试验收。

**六、质保要求**

质保2年，售后维保维修2年

**七、商务要求**

设备要求：设备须符合当前环保验收要求。

报价要求：报价前须现场踏勘并提交经签字的踏勘记录（第四分院负责人签字），否则报价无效。