**水处理机，搬迁安装更换相关耗材明细**

设备名称 ：血液透析水处理设备 1200L/H

设备型号 ：DKL-NH3

生产厂家 ：大连康论医疗

设备出厂日期 ：2022.9

相关要求 ：

1. 水处理设备的搬迁，安装调试，更换水处理相关配件及耗材。

2、保障全年血透室供水符合国医药行业标准《YY0572-2015血液透析及相关治疗用水》。

3、所更换配件及相关耗材为全新未使用过产品及所更换耗材需提供相关检测合格证明材料。

4、血透室水机搬迁，安装，更换相关耗材一年内要满足国家用水标准。

5、保障一年内血透室供水及相关检测结果 符 合 国 家 血液透析中心 用 水 要 求。

6、更换耗材

1）石英砂、锰砂、活性炭、树脂、反渗膜（进口）等相关耗材。

7、质保期：整机设备，配件，耗材质保一年。（验收合格之日算起）

8、需提供更换耗材的具体型号和数量。