温湿度监控系统

一、名称、单位、数量、单价、金额

| 名称 | 配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冰箱用智慧化温湿度记录仪 | 4G，配备一根冷冻探头，一根冷藏探头，温度精度±0.5，湿度精度±5 | 台 | 2 | 3500 | 7000 |
| 合计 |  |  |  |  | 7000 |
| 参数要求：1、以上智慧化记录仪所使用的冷链软件云平台可与自治区疾控中心现有温湿度监控平台对接; 2、中标后3日内现场安装调试; 3、具备记录仪厂家此项目的授权书，和田地区的售后服务承诺授权书; 4、投标方要能提供GB/T 19001-2016/ISO9001:2015标准（温湿度及冷链验证技术服务及相关GSP技术咨询）的质量管理体系认证证书。 |  |  |  |  |  |