布亚乡卫生院污水处理维保服务

- 乙方负责污水处理站日常维护、检修、运营相关工作，(具体工作内容包含但不仅限于:潜水泵、、爆气风机、消毒设备、电控系统等相关确保污水设备可以正常运行的维保工作。

- 乙方负责提供污水处理站运行记录表、水质检测表。

- 3、甲乙双方积极配合环保部门检查并积极完成环保部门的相关要求。

- 4、甲乙双方完成各级检查工作，收拾办公室，制度上墙，建立档案。

- 5、乙方负责教会甲方安排的兼职现场管理员进行日常观察、记录、紧急情况关停设备通知托管管理员等相关工作。

- 6、乙方采取在设备正常运行期间内定期上门维护工作，在设备出现故障接现场管理员通知后及时采取视频或电话排除故障如未能排除故障。将在2小时内派专人到达现场进行维修及购买需要更换的设备以确保污水处理设备可以正常运行。

- 7、甲方确保在设备运行期间的用电、进水经培训过的现场管理员负责消毒药品耗材添加等工作。

- 8、甲方负责消毒药品的购买和添加工作。

- 9、配合好甲方做好污水处理工作。

- 10、日常维保1000元以内配件费用由中标方承担

- 11、维修过程中出现意外情况（中毒、意外伤等）乙方自己承担。签订安全协议。