洛浦县医共体山普鲁镇卫生院污水处理检查及感
检测询价

检测内容：每季度检测的21项：色度、余氯、PH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、发挥酚、总氰化物、总汞、总镉，总铬、六价铬、总砷，总铅、总银、总α放射性、总β放射性。

污水三项检测：每月一次的粪大肠菌群数、沙门氏菌、志贺氏菌。要求：1.布亚乡卫生院污水全项检测和污水三项检测、院感检测2.参加采购单位的资质要求根据污水检测管理法内规定的机构从业条件。3.要有检测专家团队进行评估、出报告及检测签名 4.检测后检测报告第一时间发送本院 5.一次性付款：

院感检测内容：每季度一次检测依据:GB 15982-2012	GB/T 15981-2021	WS 367	消毒技术规范(2002版)
一、空气:细菌总数，两个点
二、物体表面:细菌总数、金黄色葡萄球菌，两个点
三、医护人员手/保洁人员手:细菌总数、金黄色葡萄球菌，两个点	
四、灭菌物品:细菌总数、B-溶血性链球菌，两个点
五、消毒液:细菌总数、消毒液含量，两个点
六、紫外线灯辐照强度，两个点
七、高压灭菌效果监测，两个点