## Sheet1
恰尔巴格镇卫生院电器设备维修维护报价清单
名称 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 下浮率 | 报价单价 | 中标单价 | 备注
电视类 | 1 | 电视机屏幕更换 | 个 | 1 | 580 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 2 | 电视机CPU更换 | 个 | 1 | 480 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 2 | 电视机电源更换 | 个 | 1 | 180 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 3 | 重写软件 | 次 | 1 | 270 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 3 | 电视机安装 | 个 | 1 | 230 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 4 | 电路整理 | 个 | 1 | 170 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
电冰箱类 | 4 | 电冰箱安装 | 台 | 1 | 180 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 5 | 电冰箱充制冷剂 | 次 | 1 | 420 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 5 | 电冰箱气流小管 | 次 | 1 | 350 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 6 | 压缩机更换 | 台 | 1 | 1000 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 6 | 温度传感器更换 | 台 | 1 | 230 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 7 | 电冰箱风扇更换 | 台 | 1 | 250 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 7 | 电冰箱电元素更换 | 件 | 1 | 200 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 8 | 电冰箱电路维修 | 次 | 1 | 280 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
空调类 | 8 | 空调安装1.5匹 | 台 | 1 | 280 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 9 | 空调安装2匹 | 台 | 1 | 420 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 9 | 空调安装3匹 | 台 | 1 | 630 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 10 | 空调安装5匹 | 台 | 1 | 850 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 10 | 空调拆卸1.5匹 | 台 | 1 | 300 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 11 | 空调拆卸2匹 | 台 | 1 | 300 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 11 | 空调拆卸3匹 | 台 | 1 | 500 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 12 | 空调拆卸5匹 | 台 | 1 | 580 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 12 | 空调气流管维修1.5匹 | 次 | 1 | 200 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 13 | 空调气流管维修2匹 | 次 | 1 | 200 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 13 | 空调气流管维修3匹 | 次 | 1 | 250 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 14 | 空调气流管维修5匹 | 次 | 1 | 280 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 14 | 空调充制冷剂1.5匹 | 次 | 1 | 300 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 15 | 空调充制冷剂2匹 | 次 | 1 | 300 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 15 | 空调充制冷剂3匹 | 次 | 1 | 550 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 16 | 空调充制冷剂5匹 | 次 | 1 | 610 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 16 | 空调一般维修1.5匹 | 次 | 1 | 200 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 17 | 空调一般维修2匹 | 次 | 1 | 250 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 17 | 空调一般维修3匹 | 次 | 1 | 350 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 18 | 空调一般维修5匹 | 次 | 1 | 500 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 18 | 墙体钻孔（混凝土墙） | 次 | 1 | 180 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
| 19 | 墙体钻孔（（红砖墙） | 次 | 1 | 120 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
医疗设备类 |  | 制氧机电源更换 | 次 | 1 | 250 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
|  | 制氧机电路整理 | 次 | 1 | 170 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
|  | 制氧机压缩机更换 | 次 | 1 | 1000 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
电锅炉类 |  | 热水器加热棒 | 次 | 1 | 500
|  | 锅炉线圈（加热器） | 次 | 1 | 800 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
|  | 锅炉温控器 | 次 | 1 | 150 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
|  | 锅炉电路整理 | 次 | 1 | 1000 |  |  |  | 包含人工费，搬运费
备注：（每项中标单价=报价/16840*每项预算单价），下浮率=报价/16840 |  |  |  |  | 16840