**洛浦县恰尔巴格镇中学更换学校下水管道**

由于我校厚德楼后面的下水道年久失修，破损严重，每逢冬季，频繁出现破裂堵塞情况，污水外溢，不仅影响校园环境卫生，也给师生的学习与生活带来极大不便，且存在一定安全隐患。

经专业人员初步勘察，需对校内厚德楼后面的下水道管进行重新更换，以彻底解决问题。更换工程预计需资金15360元，包括材料采购、施工费用等各项开支，详细预算清单附后。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 200号污水管道 | 米 | 60 | ￥130 | ￥7,800 | 包括拆迁，恢复 |
| 2 | 观察井 | 个 | 3 | ￥1,800 | ￥5,400 | 新建 |
| 3 | 污水管道75/110 | 米 | 36 | ￥60 | ￥2,160 | 包括拆迁，恢复 |
| 合计 | ￥15,360 |  |