## Sheet1
恰尔巴格镇卫生院电器设备维修维护报价单
名称 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 下浮率 | 报价单价 | 中标单价 | 备注
电视类 | 1 | 电视机屏幕更换 | 个 | 1 | 580 | 36.6% | 367.72 | 367.72 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 2 | 电视机CPU更换 | 个 | 1 | 480 | 36.6% | 304.32 | 304.32 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 3 | 电视机电源更换 | 个 | 1 | 180 | 36.6% | 114.12 | 114.12 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 4 | 重写软件 | 次 | 1 | 270 | 36.6% | 171.18 | 171.18 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 5 | 电视机安装 | 个 | 1 | 230 | 36.6% | 145.82 | 145.82 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 6 | 电路整理 | 个 | 1 | 170 | 36.6% | 107.78 | 107.78 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
电冰箱类 | 7 | 电冰箱安装 | 台 | 1 | 180 | 36.6% | 114.12 | 114.12 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 8 | 电冰箱充制冷剂 | 次 | 1 | 420 | 36.6% | 266.28 | 266.28 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 9 | 电冰箱气流小管 | 次 | 1 | 350 | 36.6% | 221.9 | 221.9 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 10 | 压缩机更换 | 台 | 1 | 1000 | 36.6% | 634 | 634 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 11 | 温度传感器更换 | 台 | 1 | 230 | 36.6% | 145.82 | 145.82 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 12 | 电冰箱风扇更换 | 台 | 1 | 250 | 36.6% | 158.5 | 158.5 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 13 | 电冰箱电元素更换 | 件 | 1 | 200 | 36.6% | 126.8 | 126.8 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 14 | 电冰箱电路维修 | 次 | 1 | 280 | 36.6% | 177.52 | 177.52 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
空调类 | 15 | 空调安装1.5匹 | 台 | 1 | 280 | 36.6% | 177.52 | 177.52 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 16 | 空调安装2匹 | 台 | 1 | 420 | 36.6% | 266.28 | 266.28 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 17 | 空调安装3匹 | 台 | 1 | 630 | 36.6% | 399.42 | 399.42 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 18 | 空调安装5匹 | 台 | 1 | 850 | 36.6% | 538.9 | 538.9 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 19 | 空调拆卸1.5匹 | 台 | 1 | 300 | 36.6% | 190.2 | 190.2 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 20 | 空调拆卸2匹 | 台 | 1 | 300 | 36.6% | 190.2 | 190.2 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 21 | 空调拆卸3匹 | 台 | 1 | 500 | 36.6% | 317 | 317 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 22 | 空调拆卸5匹 | 台 | 1 | 580 | 36.6% | 367.72 | 367.72 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 23 | 空调气流管维修1.5匹 | 次 | 1 | 200 | 36.6% | 126.8 | 126.8 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 24 | 空调气流管维修2匹 | 次 | 1 | 200 | 36.6% | 126.8 | 126.8 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 25 | 空调气流管维修3匹 | 次 | 1 | 250 | 36.6% | 158.5 | 158.5 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 26 | 空调气流管维修5匹 | 次 | 1 | 280 | 36.6% | 177.52 | 177.52 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 27 | 空调充制冷剂1.5匹 | 次 | 1 | 300 | 36.6% | 190.2 | 190.2 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 28 | 空调充制冷剂2匹 | 次 | 1 | 300 | 36.6% | 190.2 | 190.2 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 29 | 空调充制冷剂3匹 | 次 | 1 | 550 | 36.6% | 348.7 | 348.7 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 30 | 空调充制冷剂5匹 | 次 | 1 | 610 | 36.6% | 386.74 | 386.74 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 31 | 空调一般维修1.5匹 | 次 | 1 | 200 | 36.6% | 126.8 | 126.8 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 32 | 空调一般维修2匹 | 次 | 1 | 250 | 36.6% | 158.5 | 158.5 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 33 | 空调一般维修3匹 | 次 | 1 | 350 | 36.6% | 221.9 | 221.9 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 34 | 空调一般维修5匹 | 次 | 1 | 500 | 36.6% | 317 | 317 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 35 | 墙体钻孔（混凝土墙） | 次 | 1 | 180 | 36.6% | 114.12 | 114.12 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 36 | 墙体钻孔（（红砖墙） | 次 | 1 | 120 | 36.6% | 76.08 | 76.08 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
医疗设备类 | 37 | 制氧机电源更换 | 次 | 1 | 250 | 36.6% | 158.5 | 158.5 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 38 | 制氧机电路整理 | 次 | 1 | 170 | 36.6% | 107.78 | 107.78 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 39 | 制氧机压缩机更换 | 次 | 1 | 1000 | 36.6% | 634 | 634 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
电锅炉类 | 40 | 热水器加热棒 | 次 | 1 | 500 | 36.6% | 317 | 317 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 41 | 锅炉线圈（加热器） | 次 | 1 | 800 | 36.6% | 507.2 | 507.2 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 42 | 锅炉温控器 | 次 | 1 | 150 | 36.6% | 95.1 | 95.1 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
| 43 | 锅炉电路整理 | 次 | 1 | 1000 | 36.6% | 634 | 634 | 包含人工费，搬运费 | 0.634
备注：（每项中标单价=报价/16840*每项预算单价），下浮率=报价/16840 |  |  |  |  | 16840 |  |  | 10676.56