**附件一**

|  |
| --- |
| **洛浦县洛浦镇卫生院安装变压器预算** |
| 序号 | 物料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 电杆 | 15m | 个 | 2 | 1750 | 3500 |  |
| 2 | 横担 | 63\*1500 | 个 | 5 | 110 | 550 |  |
| 3 | 杆顶 |  | *个* | 3 | 55 | 165 |  |
| 4 | 引线横担 | 63\*3000 | 个 | 5 | 135 | 675 |  |
| 5 | 直角瓷瓶 |  | 个 | 24 | 32 | 768 |  |
| 6 | 绝缘导线 | 100㎡ | 米 | 150 | 14 | 2100 |  |
| 7 | 接地网 |  | 套 | 1 | 250 | 250 |  |
| 8 | 高压保险 |  | 套 | 2 | 720 | 1440 |  |
| 9 | 接地环 |  | 套 | 2 | 120 | 240 |  |
| 10 | 四合一柜子 |  | 个 | 1 | 5400 | 5400 |  |
| 11 | 保险护套 |  | 套 | 2 | 180 | 360 |  |
| 12 | PVC管子 | 110 | 个 | 3 | 45 | 135 |  |
| 13 | 管子横担 |  | 个 | 3 | 45 | 135 |  |
| 14 | 低压电缆 | 300 | ㎡ | 7 | 135 | 945 |  |
| 15 | 变压器护套 |  | 套 | 1 | 180 | 180 |  |
| 16 | 设备线夹 |  | 个 | 40 | 18 | 720 |  |
| 17 | 并钩线夹 |  | 个 | 12 | 32 | 384 |  |
| 18 | 槽钢 |  | 个 | 2 | 320 | 640 |  |
| 19 | 变压器 | 250KVA （铜） | 个 | 1 | 22000 | 22000 |  |
| 20 | 故障显示器 |  | 套 | 1 | 320 | 320 |  |
| 21 | 围栏 |  | 米 | 12 | 135 | 1620 |  |
| 22 | 警示牌 |  | 个 | 5 | 25 | 125 |  |
| 23 | 杆牌号 |  | 个 | 5 | 35 | 175 |  |
| 24 | 五眼连班 |  | 个 | 6 | 35 | 210 |  |
| 25 | 箍头横担 |  | 个 | 5 | 45 | 225 |  |
| 26 | 铅芯螺丝 |  | 个 | 20 | 15 | 300 |  |
| 27 | 螺丝 | 12\*50 | 千克 | 3 | 18 | 54 |  |
| 28 | 螺丝 | 16\*50 | 千克 | 3 | 18 | 54 |  |
| 29 | 螺丝 | 12\*150 | 千克 | 3 | 18 | 54 |  |
| 30 | 螺丝 | 16\*80 | 千克 | 3 | 18 | 54 |  |
| 31 | 扁台抱箍 | 280 | 套 | 2 | 55 | 110 |  |
| 32 | 钢扎带 |  | 个 | 30 | 1.5 | 45 |  |
| 33 | 扎线 |  | 包 | 2 | 120 | 240 |  |
| 34 | 保险架子 |  | 个 | 2 | 145 | 290 |  |
| 35 | U型抱箍 | 16\*190 | 个 | 2 | 10 | 20 |  |
| 36 | U型抱箍 | 16\*210 | 个 | 5 | 11.5 | 57.5 |  |
| 37 | U型抱箍 | 16\*240 | 个 | 5 | 13 | 65 |  |
| 38 | U型抱箍 | 16\*260 | 个 | 4 | 14.5 | 58 |  |
| 39 | U型抱箍 | 16\*280 | 个 | 5 | 16 | 80 |  |
| 40 | U型抱箍 | 16\*300 | 个 | 4 | 17.5 | 70 |  |
| 41 | 运费 |  |  |  |  | 1500 |  |
| 42 | 吊车费 |  |  |  |  | 1500 |  |
| 43 | 人工费 |  |  |  |  | 10000 |  |
| 44 | 资料费 |  |  |  |  | 2000 |  |
| 45 | 实验费 |  |  |  |  | 3200 |  |
| 46 | 设计费 |  |  |  |  | 2400 |  |
| 47 | 合计 |  |  |  |  | 65413.5 | 66067.635 |
| 48 | 税费 | ％1 |  |  |  | 654.135 |