**洛浦镇卫生院采购原有80平方彩钢板房子**

**改建疫苗接种点的要求**

经过实地考察和规划，原有门口左边的 80 平方彩钢板房子具备改建为疫苗接种点的条件。为了确保疫苗接种工作能够安全、规范、高效地进行，我们计划对该彩钢板房子进行改建，并对地面进行硬化处理。

改建工作主要包括内部空间的合理布局、增设必要的设施设备（如接种台、冷藏柜、消毒设备等），以及优化通风和照明系统，以提供一个安全的接种环境。地面硬化将有助于保持接种点的整洁和卫生，同时也能提高通行的安全性。

地面硬化后全铺设塑胶地板（保证塑胶地板的质量）。