## Sheet1
洛浦县医共体布亚乡分院全自动粪便分析仪询价清单
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 参数 | 备注
1 | 全自动粪便分析仪 | 台 | 1 | 60000 | 全自动粪便仪的技术参数 1.测试速度：连续检测粪便常规或试剂卡标本速度≥60个，连续检测粪便常规或试剂卡测试速度≥120个 2.标本取样量：一平勺 3.检测原理；细胞形态学与性状AI技术，免疫学、病毒学、细菌学自动判读。 4.进样装置：采用5*10排管进样方式，可以无限的增加样品检验数。 5.标本混匀：采用更科学合理的涡旋混匀机构，不破坏病理物质的原始形态。 6.病理物质识别：采用AI人工智能大数据识别系统，可自动识别粪便标本中24种病理物质，并可根据客户需求随时升级数据库，不断提高准确性。 7.自动化检测：粪便采样器上机后全自动完成进样、稀释、混匀标本，自动吸样、检测、清洗等过程； 8.形态学检测：高清晰度成像镜头，AI大数据系统链接CCD系统自动判读各种试剂的检测结果，并保留图片以供追溯；一次性经典载玻片计数，可做两个标本，无交叉污染，不堵孔；检测红细胞、白细胞、脓细胞、吞噬细胞、真菌、滴虫、结晶、上皮细胞；脂肪球、淀粉颗粒、植物纤维、植物细胞、灵芝孢子；蛔虫、钩虫、鞭虫、绦虫、蛲虫、血吸虫、肺吸虫、姜片吸虫；旋毛虫幼虫包囊、结肠阿米巴包囊、溶组织阿内米巴包囊等有形成分，自动过筛正常标本。自动对每个标本的病理物质默认进行30层扫描，并可选择拍摄保留5层图片以供查阅。 9.功能学检测：化学物质检测：对粪便隐血、转铁蛋白检测判读检测。病毒菌检测：肠道腺病毒、轮状病毒自动判读检测。 细菌学检测：幽门螺旋杆菌检测结果自动判读检测 10.检测报告：自动形成检验报告，并可根据医院的习惯和要求进行报告单格式调整和设计。 11.样本针清洗：采用内壁爆破冲洗，外壁橡胶塞挤压清洗及涌泉冲洗方式。 12.网络功能：可连接医院网络，支持远程数据交换。可连接医院LIS/HIS网络进行数据传输。 13.显微系统：采用AI全视野搜索显微系统，最大限度的确保病理物质不漏检。 14.检测卡位：三个试剂装载检测卡位，每个卡位可放置25份试剂卡 15.操作软件：基于Win7；win10操作软件，人机交互图表界面，功能丰富 16.故障自动报警：仪器在运行过程中出现故障，自动报警。 17.数据存储量：＞300000个结果
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。1.询价产品需要上传所询产品授权，产品参数，彩页，需要提供所询产品注册临床报告，有效的检验报告，技术白皮书，计量形式批准书，厂家授权的省级代理授权书，以上资料需要盖厂家公章，中标后提供省级总代理以上厂家授权书原件以及资质方可签订合同，否则视为无效询价；2.因本次采购项目时间紧急确认成交后3个工作日内完成全部货物的供货，如做不到请勿报价，否则按违约处理.3任何以没有看清楚询价要求的或不符合询价要求的产品参与报价的供应商均视为恶意报价，并上报监管部门严肃处理；4.本项目所有货物必须是正品设备保质期按照行业标准规定执行5.报价时应当严格按照我院提供的参数设备报价，如报价厂家不在我院意向品牌内在竞价公告发布一个工作日内提供所需报价的产品厂家彩页参数提供到我院使用科室以供查看符不符合我院所需设备要求。6.报价应当严格按照我院提供的参数设备报价，否则视为报价无效。 7、安装、调试后3年内免费更换、维修、保养。8.付款方式：一次性付款、一年之内付清。
合计：60000元