## Sheet1
和田地区动物疫病控制与诊断中心2024年猪瘟、猪蓝耳病、新城疫等抗体及病原诊断试剂采购项目
序号 | 诊断液名称 | 品牌 | 数量 | 规格 | 参数 | 报价（元） | 备注
1 | 猪繁殖与呼吸综合征荧光RT-PCR检测试剂盒 | 以采购方指定品牌为准 | 7 | 50头/盒 | 1．用途：猪繁殖与呼吸综合征病毒（PRRSV）通用型反转录聚合酶链反应（RT-PCR）检测试剂盒，用于检测猪血清和组织中的PRRSV，对仪器设备要求较低，能够广泛用于实验室各种PCR仪； 2．保存及有效期：0.2 mL薄壁PCR管可存放于室温，其他试剂于-20℃以下保存，有效期为12个月； 3．敏感性：内控样本敏感性为100%，综合评价敏感性98%以上； 4．特异性：特异性达到100%； 5．稳定性：批内及批间差异≤3%； 6．试剂盒规格≥ 50头份/盒； ▲7．试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、RT-PCR反应液、酶混合液、荧光探针、说明书； ▲8．反应程序为42 ℃ 5 min，95 ℃ 10s；循环95 ℃ 5 s，60 ℃ 35 s，共 40 次，； ▲9．反应体系≤18µL； 10.所有产品均在动物疫病诊断生物制品GMP车间分子生物学类诊断制品生产线生产，质量稳定。
2 | 猪瘟病毒间接ELsia抗体检测试剂盒 | 以采购方指定品牌为准 | 7 | 2X96孔板/盒 | 1.用途：猪瘟病毒（CSFV）间接抗体ELISA检测试剂盒用于检测猪血清中猪瘟病毒抗体。 2.敏感性、特异性均达到96%以上； 3.重复性：批内及批间差均小于3%； 4.试剂盒规格：2×96孔板/盒； 5.保存条件及有效期：2-8℃避光保存，有效期12个月； ▲6.试剂盒组成：CSFV抗原包被板、20倍浓缩洗涤液、CSFV阴性对照、CSFV阳性对照、CSFV样品稀释液、CSFV酶结合物液、底物液A、底物液B、终止液、一次性封板膜、自封袋(干燥剂)、说明书。 ▲7.结果判定 （1）试验结果同时符合下列条件，方为有效： ① 两孔阴性对照OD450平均值应≤0.20； ② 两孔阳性对照OD450平均值应≥0.80； （2）按以下计算方法的判定结果： ①阳性：样品OD450值＞阳性对照OD450平均值×0.3，即CSFV抗体阳性。 ②可疑：阳性对照OD450平均值×0.3≥样品OD450值≥ 阳性对照OD450平均值×0.25，应再进行双孔复试，若任意一孔或两孔均为阳性，则视为CSFV抗体阳性；若两孔均为阴性，则视为CSFV抗体阴性。 ③阴性：样品OD450值 ＜阳性对照OD450平均值×0.25，即CSFV抗体阴性。 ▲8.所有产品均在GMP车间免疫学类诊断制品生产线生产，质量稳定。 ▲获得农业部颁发的新兽药注册证书，证号：（2016）新兽药证字5号。 ▲有正式有效的农业农村部批准文号（兽药生字080398833），且严格按照《中华人民共和国生物制品生产规程》生产制备，质量符合农业农村部部颁标准。 ▲获得中国兽医药品监察所（OIE猪瘟参考实验室）认监委能力验证合格证书（编号：CNCA-19-A01）
3 | 猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 以采购方指定品牌为准 | 5 | 50头份/盒 | 1.用途：用于肺、肾、脾、淋巴结、扁桃体、血清等样品和细胞培养液中猪瘟病毒（CSFV）的核酸检测； 2.敏感性：达到98%以上； 3.特异性：特异性达到100%； 4.稳定性：批内及批间差异≤3%； 5.试剂盒规格：≥ 50头份/盒； 6.说明书； ▲7.反应体系≤23µL； ▲8.42 ℃ 5 min，95 ℃ 10s；循环 95 ℃ 5 s，60 ℃ 35 s，共 40 次. 9.有效期12个月以上； 10.生产厂家具有农业部门核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》； 11.规格:50头份/盒。
4 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 以采购方指定品牌为准 | 8 | 2X96孔板/盒 | 1.本试剂盒适用于体外检测猪血清中猪繁殖与呼吸综合征病毒（PRRSV）抗体； 2.敏感性、特异性均达到96%以上； 3.重复性：批内及批间差均小于3%； 4.试剂盒规格：96/头份/盒； 5.保存条件及有效期：2~8℃避光保存，有效期12个月； ▲6.试剂盒组成：抗原包被板、10倍浓缩洗涤液、阴性对照、阳性对照、样品稀释液、酶标复合物、TMB底物液、终止液、说明书； ▲7.结果判定：试验结果同时符合下列条件，方为有效： ① 两孔阴性对照OD450平均值应＜0.30； ② 两孔阳性对照OD450平均值应≥0.6； ▲8.所有产品均在GMP车间免疫学类诊断制品生产线生产，质量稳定。
5 | 新城疫病毒通用型RT-PCR试剂盒 | 以采购方指定品牌为准 | 8 | 50头份/盒 | 1.新城疫病毒（NDV）通用型反转录聚合酶链反应（RT-PCR）检测试剂盒，用于检测禽血清、组织、呼吸道分泌物中的NDV，试剂盒适用性强，对仪器设备要求较低，能够广泛用于实验室各种PCR仪； 2.敏感性：内控样本敏感性为100%，综合评价敏感性98%以上； 3．特异性：特异性达到100%； 4．稳定性：批内及批间差异≤3%； 5.试剂盒规格：≥50头份/盒； ▲6.反应体系≤18µL； ▲7.45℃ 15min，95℃ 1min；95℃ 5s，60℃ 35s，在每个循环第二步（60℃ 35s）收集荧光信号，共 40 个循环； 8.所有产品均在动物疫病诊断生物制品GMP车间分子生物学类诊断制品生产线生产，质量稳定。 9、厂家具有兽药生产许可证、GMP证书。