## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 合计 | 参数
1 | 浮游尘菌采样器 | HD-FKC2-AB型 | 1 | 台 | 霍尔德 | 6000 | 6000 | 浮游空气尘菌采样器是一种高效的多孔吸入式尘菌采样器。它根据颗粒撞击原理和等速采样理论设计，采样直接，采样口风速与洁净室内风速基本一致，能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。 采样时，带尘菌空气高速通过微孔，被撞击在培养皿内的琼脂表面；采集完成后把琼脂培养皿盖好，这些活体微生物在培养过程中，发生动能再水化过程，高速生长，从而更快得出结果。 本仪器结构独特新颖，分上下两部分，上部分采集口和采样座及气泵，下部分控制器及电池。采样口和外壳采用优质航空铝制造，表面闭孔处理，便于使用前的灭菌消毒。本仪器功能强大，采样量大，收集效率高，性能稳定，操作简便，达到国际同类产品先进水平，是各制药厂、医院、生物制品、食品加工、公共场所的检测部门理想的浮游尘菌浓度采集器。 二、主要特点： ●新型手持式外观，美观大方，使用方便。 ●彩色触屏控制，操作更加高效快捷。 ● LCD显示采样量，采样时间等参数。 ● 可将采样量，采样时间等参数按组储存。 ● 更换培养皿简便，拿下采样口即可更换培养皿。 ●带上位机软件，数据可导出电脑，方便历史分析。 ●交直流两用，内置6000mAh大容量锂电池，可连续采样8小时。 ●程序支持中英文切换。 三、执行标准： 1、GB/T16293-2010医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法； 2、ISO14698-1/2洁净室及相关控制环境的生物污染控制； 3、GMP药品食品生产质量管理规范； 四、技术参数： 采样流量：100L/min±5% 采样孔撞击风速：17m/s 采样口流速：0.4m/s 在洁净室内等速采样 设定采样量范围：0.01-9999L可调 琼脂培养皿：标准ɸ 90mm*15mm 屏幕尺寸：3.5寸触摸屏 数据通讯接口：USB 体积：Φ 120*300 重量：1.6kg 尺寸：22×14×25cm 标准配件：培养皿2个，热敏打印纸1卷，电源适配器，说明书，合格证 需提供厂家售后服务承诺函
2 | 电子天平 | BCE623-1CCN | 2 | 台 | 赛多利斯 | 18529 | 37058 | 1、技术参数： 1) 量程：620g 2) 精度：1mg 3) 重复性：5mg 4) 线性（典型值）： 0.6mg 5) 稳定时间：1.0s 6) 秤盘尺寸：直径120mm 2、功能参数 1) *超级单体传感器，过载保护功能，牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量，配备自测试“@start”功能； 2) LED 触摸屏，操作容易，读数方便； 3) 轻松适应环境条件，只需点击屏幕图标，一键选择防震等级； 4) 特殊涂层的玻璃防风罩，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差，顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸； 5) 密码保护功能，防止意外更改天平设置； 6) *最先进的现代连接方式，标配USB C和RS232 接口，真正的“PC 直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中，可设置数据输出时间间隔； 7) 内置 12 种应用程序，称量¦填料，计数，称量百分比，混合¦净重总重，组分¦总重，动物称量，计算¦自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换； 8) 具有下部吊钩称量。 9) ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号 10）需提供厂家售后服务承诺函
3 | 干燥箱 | 101-1EBS | 1 | 台 | 北京永光明 | 6942 | 6942 | 1 箱体外壳采用优质钢板，表面静电喷涂工艺 内胆采用优质不锈钢 2 箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况。 3 采用具有超温报警超温保护、智能数字显示的微电脑P.1.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。时间设定范围为：0-9999分钟。 4 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机（适用于鼓风干燥箱）和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。 .5.采用新型的硅橡胶密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 可调节箱内排气量大小 6.电源电压220V/50HZ 功率1.8KW 7 工作室尺寸450*450*350mm 温度范围RT+5-300度 温度精度1度 需提供厂家售后服务承诺函